{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2548.071","8.589","25","63.156","250","20.935","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","380.59","89.35","500","125.62","500","72.877","500","0.969","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.084","0.006","15","1.229","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","13.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","79.972","3.928","10","22.616","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","223.69","0.445","8","23.213","50","4.158","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","224.64","1.51","10","53.544","80","3.625","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","192.67","0.031","10","29.69","80","3.97","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.441","0.093","10","14.488","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","121.478","0.105","10","43.935","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.46","10","9.12","80","-","-","0.056","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","918.624","0.029","1.5","2.882","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2689.088","0.366","10","18.926","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5222.02","0.039","10","41.02","80","9.287","15","0.323","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","420.336","1.121","10","39.638","80","1.425","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.55","10","36.892","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","93.31","0.072","10","20.614","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","368","0.069","10","45.5","80","7.52","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","2.809","10","29.2","80","9.69","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.478","15","24.586","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.298","0.168","10","3.078","80","6.122","20","0.042","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","56.419","0.02","10","8.366","70","1.258","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15074.99","0.022","8.629","15.181","69.431","10.554","27.416","0.148","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17308.704","9.296","500","152.14","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","519.748","0.3","10","21.327","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.504","0.054","10","3.79","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.284","0.494","10","21.052","80","2.202","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1024.013","0.617","10","27.105","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.104","10","6.923","80","4.409","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","684.72","0.24","8","22.19","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","764.64","4.126","10","43.079","80","12.707","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1139.62","2.131","10","51.36","80","4.753","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","367.886","1.188","10","20.509","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","54.43","1.173","10","224.916","60","-","-","0.113","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","8.16","80","2.6","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.942","0.62","10","16.346","80","1.711","20","0.291","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.3","0.824","15","17.205","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","81.562","1.489","15","32.529","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","539.42","169.12","500","207.54","500","175.34","500","18.972","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.055","0.008","15","3.459","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","65.04","0.367","10","49.743","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1973.38","0.022","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","44.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2392.42","5.727","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.445","1.541","15","18.825","80","6.689","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.121","15","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","98.669","5.791","15","42.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","0.946","15","18.329","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","170.21","5.899","15","15.27","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.235","0.124","15","3.425","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","135.31","0.01","500","20.35","500","13.996","500","1.464","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.927","10","19.81","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.03","3.651","10","15.049","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","213.766","0.017","10","13.434","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","194.652","0.235","10","15.487","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53","11.119","10","12.892","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","239.548","0.113","10","12.268","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","132.106","0.048","10","4.447","80","3.688","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12828.67","3.722","10","38.233","80","13.39","15","0.132","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17430.068","33.95","1000","486.745","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","74981.07","0.889","5","11.657","40","12.285","15","0.118","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120048.055","14.182","50","139.392","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.072","10","17.77","80","1.021","20","0.019","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","476.06","0.072","5","14.62","50","-","-","0.197","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.21","0.12","10","14.497","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68124.67","0.025","2","12.84","40","10.28","15","0.276","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93913.2","22.13","50","215.62","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","230.861","0.058","10","12.553","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","482.98","0.044","10","25.93","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","464.064","0.284","10","24.62","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.676","10","38.21","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","679.1","0.574","10","58.28","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1254","0.121","8","11.201","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","414.979","0.117","10","20.218","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","1.583","10","31.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","90.202","0.012","10","6.89","80","16.519","20","0.069","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","58.77","2.418","10","25.728","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.949","0.141","10","2.272","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2004.48","9.963","30","19.157","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","109.323","1.702","8","6.082","60","3.472","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","9.01","80","0.53","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.414","0.09","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1891.277","0.475","10","27.478","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","204.682","0.092","15","21.73","80","3.714","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","462.413","1.046","15","9.415","80","5.179","20","0.212","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","62","2.1","10","11.152","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.071","15","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","11.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.292","10","3.449","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","799.805","1.369","10","22.465","80","6.274","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","112.035","0.015","10","2.072","80","0.357","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","65.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","323.568","0.397","8","27.704","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","75.435","0.024","10","29.991","80","-","-","0.358","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","248","14.406","45","54.956","500","26.99","70","2.82","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1029.02","0.071","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","93.31","0.939","10","20.75","80","7.863","15","0.02","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","355.1","3.592","15","40.56","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.999","1.225","15","12.384","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","37.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","38.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.022","10","10.88","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11593.426","4.917","16","30.415","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","85.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","564.19","0.071","10","34.733","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","168.19","0.199","8","36.796","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","32.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","413.683","0.03","10","28.099","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","26.78","2.148","10","11.03","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1158.62","1.806","10","31.15","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","698","0.024","10","28.59","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","437.962","0.082","10","51.087","80","6.18","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12275.708","0.094","8","40.116","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","660.1","0.1","8","19.24","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","266.98","0.011","10","3.4","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","266.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","24.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","152.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","182.554","0.655","8","11.017","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.154","10","1.787","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.81","0.626","10","15.357","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.025","15","4.294","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","303.955","1.053","10","20.608","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","65.66","0.101","8","28.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","319.248","0.071","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","81.22","0.409","10","16.47","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","303.26","0.071","10","7.306","80","2.5","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","459.043","0.813","8","6.952","50","-","-","0.054","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","224.035","44.62","500","239.93","500","74.42","500","26.21","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","73.44","0.182","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.458","4.433","10","12.338","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.949","7.233","10","20.013","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","194.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","502.15","0.024","10","11.548","90","-","-","0.075","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4374.892","0.012","2","6.732","40","-","-","0.039","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","634.694","1.687","10","12.991","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.901","2.049","10","47.086","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.056","0.2","10","18.312","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1188.86","4.884","10","55.464","80","7.776","15","0.03","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.984","0.012","10","6.413","80","0.024","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.848","0.601","10","7.157","80","1.013","20","0.005","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.748","3.596","15","8.179","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","72.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","115.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2724.19","0.028","8","22.349","50","7.431","15","0.095","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","3.76","1000","51.709","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","784.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","904.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","62.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","163.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","825.312","0.076","10","29.418","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1323.281","0.071","15","17.73","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","90.72","0.238","8","9.098","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","116.355","1.207","15","14.483","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","486.24","0.026","15","14.605","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","374.98","0.158","10","24.825","80","2.297","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1358.613","1.884","8","19.554","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.739","1.153","10","42.023","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","332","1.932","10","12.851","80","12.471","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","1.221","10","32.955","80","4.277","15","0.053","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.896","0.027","10","2.703","80","1.93","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.068","10","7","100","2.49","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","86.16","1.705","15","9.676","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","126.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.674","3.316","8","10.2","60","7.48","15","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8440.42","0.267","10","17.716","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","8.512","80","0.366","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","306.72","0.554","10","23.26","80","-","-","-","-","正常"]