{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2497.212","7.914","25","31.837","250","20.868","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369.22","87.477","500","78.28","500","68.899","500","0.676","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.953","0.005","15","0.968","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","79.113","3.076","10","15.927","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.491","0.131","8","30.498","50","3.958","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","220.32","1.5","10","54.72","80","3.582","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.034","10","29.3","80","3.95","15","0.012","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.126","10","16.084","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","74.045","0.119","10","39.966","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.237","10","6.421","80","-","-","0.052","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","859.991","0.04","1.5","3.358","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1124.692","0.41","10","19.525","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4667.33","0.045","10","41.778","80","9.659","15","0.332","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","323.568","0.524","10","45.419","80","0.406","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.64","10","36.242","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","173.66","0.072","10","20.398","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","345","0.07","10","42.37","80","6.1","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","2.753","10","28.848","80","9.587","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.002","15","4.7","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.698","0.063","10","3.127","80","4.986","20","0.039","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","56.333","0.023","10","10.186","70","1.338","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14694.21","0.026","8.629","15.68","69.431","8.555","27.416","0.14","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16773.768","6.179","500","164.607","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","456.287","0.01","10","16.603","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.578","0.061","10","2.694","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.352","10","18.569","80","2.085","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1145.664","1.841","10","26.802","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.877","10","9.121","80","8.083","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","730.08","0.086","8","22.68","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","661.82","4.404","10","39.627","80","11.946","15","0.006","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1161.22","4.139","10","52.41","80","6.107","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","328.42","0.643","10","29.671","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","63.07","0.089","10","40.393","60","-","-","0.044","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.073","10","8.11","80","2.5","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.365","0.38","10","13.894","80","1.337","20","0.22","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.692","0.36","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.28","1.255","15","28.327","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","609.73","169.46","500","206.87","500","171.2","500","18.698","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.433","0.009","15","3.046","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.72","0.636","10","48.572","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1944.86","0.042","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","69.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2001.02","3.583","10","11.45","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.36","2.932","15","20.593","80","9.297","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.114","15","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","106.186","3.186","15","36.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","65","1.008","15","16.499","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","164.16","5.881","15","13.78","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.408","0.117","15","3.742","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","194.11","0.152","500","22.11","500","13.038","500","2.932","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","3.739","10","16.788","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.88","4.947","10","21.065","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.508","15","23.237","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","221.744","0.022","10","13.334","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.639","0.247","10","19.826","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","5.668","10","6.076","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","224.897","0.073","10","11.249","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","209.434","0.113","10","7.059","80","4.492","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13283.14","3.585","10","43.919","80","13.88","15","0.142","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17455.202","46.74","1000","493.658","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","77903.203","2.668","5","14.22","40","10.035","15","0.138","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120049.102","13.387","50","135.444","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.057","10","17.64","80","0.9","20","0.032","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","498.53","0.069","5","13.7","50","-","-","0.209","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","515.81","0.161","10","6.959","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70598.3","0.026","2","12.74","40","10.58","15","0.262","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86111.28","26.81","50","231.85","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","262.57","0.034","10","12.367","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","409.54","0.054","10","28.55","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","491.352","0.415","10","10.82","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.773","10","25.523","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","578.02","0.19","10","50.38","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1346","0.119","8","10.159","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","388.541","0.118","10","19.712","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","18","1.219","10","25.77","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.947","0.014","10","6.465","80","15.336","20","0.068","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.73","1.67","10","24.173","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.072","0.142","10","2.547","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2072.74","13.926","30","19.201","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","1.396","8","6.894","60","3.135","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","7.29","80","0.31","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.341","0.07","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1839.796","1.399","10","29.944","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","16.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","211.68","0.118","15","22.069","80","3.933","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","400.55","0.594","15","11.129","80","3.451","20","0.176","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","1","1.991","10","10.732","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.096","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.222","10","3.721","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","992.563","1.055","10","23.192","80","6.179","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","116.692","0.017","10","2.396","80","0.123","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","350.266","0.085","8","19.703","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97.094","0.031","10","31.456","80","-","-","0.443","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","187","14.406","45","68.208","500","27.7","70","2.47","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1816.99","0.071","8","20.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.822","10","14.28","80","7.242","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","405.22","3.678","15","40.16","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.718","1.044","15","12.175","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","35.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","43.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.021","10","13.094","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11158.236","6.257","16","22.755","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","107.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","593.57","0.073","10","33.963","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","200.05","0.507","8","38.823","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","474.682","0.025","10","22.441","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","333.5","1.478","10","12.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1109.38","1.963","10","30.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","781","0.023","10","21.99","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","589.594","0.092","10","54.527","80","10.056","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12855.501","0.094","8","38.864","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","669.6","0.1","8","20.02","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.1","0.012","10","3.945","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","135.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","154.896","0.719","8","10.899","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.143","10","1.702","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.56","0.48","10","12.835","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.028","15","4.477","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","309.226","2.369","10","24.794","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","0.118","8","29.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","328.666","0.072","10","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","87.26","0.132","10","18.08","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","317.09","0.071","10","7.352","80","2.54","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","490.752","1.487","8","7.207","50","-","-","0.062","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","277.603","71.57","500","320.49","500","94.89","500","26.44","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","75.17","0.172","10","13.89","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","35.789","5.056","10","17.331","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.526","7.246","10","17.667","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","138.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","434.273","0.024","10","12.545","90","-","-","0.079","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4203.403","0.011","2","7.154","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","558.922","1.086","10","11.064","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.456","2.001","10","32.53","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.8","0.14","10","17.524","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1088.64","5.131","10","64.249","80","7.953","15","0.037","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","164.195","0.021","10","6.506","80","0.026","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","38.395","0.39","10","7.96","80","0.508","20","0.004","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.896","3.593","15","9.115","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","50.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2951.42","0.028","8","22.057","50","7.236","15","0.094","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","3.333","1000","9.786","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","612.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","847.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1031.088","0.048","10","30.709","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1292.87","0.079","15","20.379","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","16.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","125.539","0.333","8","7.892","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.776","1.885","15","14.561","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","15.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","807.36","0.027","15","14.068","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","423.36","0.168","10","22.298","80","2.154","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2004.434","0.549","8","17.319","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.864","1.155","10","26.064","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","2.179","10","14.444","80","12.912","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","142.56","1.54","10","31.768","80","4.716","15","0.09","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.06","0.121","10","2.388","80","2.122","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.083","10","7","100","2.54","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.19","1.572","15","9.656","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.451","3.035","8","11.9","60","7.03","15","0.013","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8264.16","0.029","10","15.381","80","-","-","0.002","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","41.316","0.021","10","3.966","80","0.4","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","305.86","0.498","10","21.03","80","-","-","-","-","正常"]