{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12537522","146.887","129.887","320","35.376","100","0.939","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15714303","181.878","113.442","320","8.173","100","2.066","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7510596","86.928","-","-","-","-",8.821,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8833893","102.244","-","-","-","-",4.241,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","8.31","0.346","-","-","-","-","0.002","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2500206.25","28.938","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","128574.961","1.488","0","320","0","100","0.095","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677526.188","7.842","112.601","300","11.025","100","2.16","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13026528","150.77","4.7","200","0.78","200","0.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","3.19","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11054713","127.948","208.631","320","37.532","100","1.944","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12749927","147.569","178.181","320","33.85","100","1.428","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9669820","111.919","-","-","-","-",3.692,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6825485.5","78.999","-","-","-","-",4.762,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2213606.75","25.796","95.126","200","11.043","50","6.369","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2252337.75","26.341","91.823","200","8.36","50","6.116","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2573584","29.982","97.325","200","4.391","50","4.873","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1023136.5","11.84","107.232","200","14.549","35","2.987","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1175750.63","13.61","108.927","200","7.814","35","5.591","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1250786.5","14.48","113.585","200","5.877","35","1.655","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","959068","15.67","159.786","200","54.251","35","15.833","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2213143.75","25.615","154.321","200","31.818","50","3.696","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1262015.125","14.607","164.646","200","17.27","50","2.374","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1463136.125","16.934","165.267","200","19.392","50","1.733","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2876800.32","33.296","18.74","200","9.42","35","1.38","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31104","0.36","15.18","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","126326.609","1.462","0.002","50","0.003","35","6.02","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","30782235.887","364.016","24.065","50","0.014","35","0.686","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","26.328","50","4.341","35","31.838","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7459.978","0.088","29.114","50","7.519","35","96.346","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","74820.083","0.906","46.285","50","0","35","0.824","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10348784.64","431199.36","96.124","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38775015.36","448.785","24.601","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11807959.68","136.666","63.8","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","932662.08","10.795","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11228915.52","129.964","82.2","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","16067963.52","185.972","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","235872","2.73",61.21,"120",1.08,"850",2.88,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10764058","124.584","173.282","320","36.331","100","11.168","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5447196.5","63.046","-","-","-","-",8.627,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9979516","115.504","211.092","320","44.938","100","1.584","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6409122.5","74.18","-","-","-","-",8.444,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1010793.6","11.699","27.2","50","1.74","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","183453.891","2.123","-","-","-","-",0.898,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10288.412","0.119","-","-","-","-",0.301,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2918.206","0.034","-","-","-","-",0.988,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33413.239","1392.218","75.64","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54626891.877","645.642","32.828","100","25.048","50","1.947","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1119954.68","12.993","6.581","100","3.584","50","205.818","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","366538","4.242","255.062","550","5.783","280","0.706","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","439470.156","5.086","247.845","550","1.356","400","0.322","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","614304","7.11","247.83","550","1.92","400","2.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","503686.688","5.83","248.44","550","13.012","400","1.064","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","540037","6.25","164.13","200","8.686","200","1.42","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","931177.062","10.778","50.686","200","7.557","200","5.415","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144504.203","1.689","21.617","-","31.45","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1152615","13.34","50.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740275.125","8.568","29.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3503036.75","40.544","93.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4123391.5","47.724","94.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4561739","52.798","63.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6368804.5","73.713","58.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1451269.5","16.797","53.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2190896.5","25.358","40.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1204327.5","13.939","78.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1820509.875","21.071","72.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3619155.5","150798.141","-","-","1.185","50","13.468","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4233580","49","40.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1476570","17.09","39.33","100","10.217","50","0.538","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408751.875","4.731","33.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","447583.312","5.18","-","-","26.942","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12557889","145.346","44.736","100","3.232","50","7.792","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","437317.5","5.062","61.349","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3022883","34.987","24.614","100","12.878","50","9","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3211971.75","37.176","79.758","100","1.419","50","0.376","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1065358.75","12.33","-","-","3.388","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","193148.719","2.236","7.148","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4140272.75","47.92","26.296","50","1.961","35","0.372","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1692230.625","19.586","50.757","100","1.228","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6999612","81.014","34.132","100","0.575","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6065140","70.198","52.923","100","1.057","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6772156","78.38","88.49","200","37.27","200","6.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2728680","31.58","165.77","200","43.64","200","4.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1427640","16.52","49.65","200","33.75","200","10.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1509490","17.47","45.54","200","28.25","200","12.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","603743.43","6.98","42.05","100","29.38","35","1.77","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1566497.25","18.13","86.16","300","0.94","100","5.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2521.54","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","950820.69","11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2663848.25","30.83","79.14","300","1.18","200","2.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1929598.37","22.33","67.18","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11096146","128.42","60.49","120","2.29","100","2.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7335053.5","84.9","56.65","100","0","50","3.31","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18883400","218.55","31.23","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","741.69","0.01","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7662140","88.68","40.58","100","0","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1271456.75","14.72","81.18","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1733300","20.06","45.35","200","40.65","200","3.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1549730","17.93","89.3","200","43.66","200","1.87","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1482374.38","17.16","137.66","200","48.224","50","2.241","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1467471.38","16.98","148.91","200","48.247","50","1.031","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","23746.42","0.27","14.277","80","0","30","4.39","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3257756.25","37.71","76.586","80","19.725","30","2.242","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","47.02","0","293.754","80","1.74","30","21.603","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3578095.25","41.41","76.759","80","19.445","30","3.419","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3236068.5","37.454","18.583","100","0.426","50","4.313","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2894868","34.154",5.208,"100",0.291,"50",11.915,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2106563.25","24.382","75.013","250","11.222","80","3.104","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1045236.062","12.098","25.994","250","0.001","80","14.276","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2163533.5","25.041","76.84","250","18.212","80","1.933","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44203780","511.618","33.052","100","22.876","50","0.636","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","14861275","174.642","7.832","50","0","35","0.043","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","23997706","295.711","11.886","50","2.105","35","0.001","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8864134","102.594","252.36","320","2.02","100","5.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5155020.836","59.665","-","-","-","-",0.222,"20","正常"]