{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2436.92","7.877","25","37.452","250","24.366","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","217.79","52.825","500","35.83","500","46.787","500","1.017","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.81","0.022","15","1.122","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","130.64","1.984","10","35.586","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","236.909","0.036","8","20.118","50","5.902","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","149.47","1.417","10","42.501","80","3.647","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.073","10","33.7","80","4.19","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.086","10","29.542","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","60.134","0.013","10","62.077","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.033","10","8.656","80","-","-","0.026","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","781.402","0.028","1.5","2.973","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1150.838","0.412","10","19.433","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4074.62","0.052","10","43.725","80","12.055","15","0.309","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","422.237","0.744","10","35.098","80","4.507","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","648","2.7","10","49.846","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","101.95","0.073","10","27.178","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","370","0.063","10","49.08","80","6.79","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","2.22","10","30.8","80","8.345","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.997","15","8.869","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.507","0.534","10","5.039","80","5.522","20","0.067","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","129.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","75.773","0.011","10","11.763","70","1.378","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13938.81","0.046","8.629","16.249","69.431","7.536","27.416","0.087","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3157.8","6.955","500","95.016","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","581.325","1.657","10","19.939","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.69","0.055","10","2.919","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.27","10","17.696","80","1.811","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","830.131","0.286","10","22.109","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.014","10","6.857","80","3.185","20","0.028","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","985.306","0.07","8","24.73","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","583.2","5.963","10","46.143","80","12.53","15","0.017","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1027.3","0.899","10","50.05","80","2.991","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","323.883","0.403","10","22.044","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","46.66","0.018","10","47.588","60","-","-","0.024","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.119","10","7.37","80","1.5","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","25.574","0.566","10","17.64","80","2.904","20","0.291","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.985","0.044","15","13.141","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","88.819","1.58","15","34.833","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","571.73","159.7","500","210.29","500","170.15","500","17.645","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.662","0.485","15","2.313","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.28","3.472","10","28.374","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1847.23","0.044","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","86.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2028.67","6.33","10","12.31","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0.086","1.162","15","15.772","80","7.571","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","30.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0.86","0.129","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","95.472","3.958","15","49.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","65","0.418","15","18.102","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","77.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","145.15","0.904","15","4.83","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.298","0.079","15","3.065","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","142.46","0.209","500","134","500","17.008","500","5.398","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.578","10","12.674","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","2.991","10","15.989","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.71","15","6.359","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.127","0.064","10","18.383","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","77.03","0.24","10","17.452","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39","11.067","10","4.227","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","233.91","0.044","10","11.957","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","164.851","0.071","10","3.602","80","3.826","20","0.04","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10844.93","0.05","10","35.951","80","5.69","15","0.079","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18732.021","27.354","1000","473.294","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","78356.078","0.693","5","10.947","40","8.95","15","0.132","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120040.594","10.266","50","131.942","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.93","0.006","10","18.89","80","1.226","20","0.039","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","504.58","0.071","5","15.63","50","-","-","0.217","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","561.6","0.423","10","7.429","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70069.54","0.056","2","11.65","40","11.19","15","0.27","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79232.4","26.65","50","218.04","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.965","0.405","10","13.388","80","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","468.29","0.221","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","466.848","0.591","10","12.12","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","14.69","0.9","10","24.564","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","652.32","0.183","10","51.57","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1351","0.206","8","8.484","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","350.438","0.114","10","23.335","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","21","1.192","10","33.23","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.568","0.039","10","8.926","80","10.35","20","0.038","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","105.68","1.763","10","25.617","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.381","0.005","10","3.782","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2058.05","0.05","30","21.615","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.726","0.732","8","6.889","60","0.324","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","13.03","80","1.16","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.073","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1706.03","1.232","10","34.744","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","151.805","0.779","15","0.209","80","5.405","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","415.325","0.497","15","11.032","80","3.004","20","0.209","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","4","1.803","10","15.377","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.093","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.014","10","3.538","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","8.103","80","2.523","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","128.978","0.09","10","3.024","80","0.223","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","370.57","0.036","8","17.507","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68.214","0.033","10","25.397","80","-","-","0.233","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","204","0.192","45","43.203","500","0.47","70","3.25","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1304.64","0.372","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.136","10","10.14","80","2.264","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","749.09","3.31","15","41.64","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.336","3.478","15","13.761","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","51.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","34.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.173","0.059","10","10.743","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9330.567","8.382","16","33.45","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","76.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","628.99","0.547","10","32.022","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","171.75","1.236","8","26.082","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","456.538","0.424","10","24.838","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","368.93","1.066","10","14.75","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1144.8","2.77","10","26.1","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","712","0.067","10","28.63","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","578.707","0.203","10","38.328","80","5.663","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13827.906","0.148","8","43.362","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","645.41","0.11","8","25.62","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.007","10","2.363","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","115.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","44.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0.851","0.322","8","7.064","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.062","0.264","10","17.476","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","33.98","0.189","10","13.864","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","3.515","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","183.082","0.007","10","22.724","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.1","0.318","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.502","0.069","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","84.67","2.6","10","14.42","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","161.57","0.073","10","7.085","80","1.71","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","368.496","1.035","8","7.263","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","301.536","132.77","500","126.68","500","150.47","500","25.25","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.502","10","37.89","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.403","4.672","10","17.982","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","36.634","8.862","10","19.524","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","132.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","949.447","0.118","10","9.034","90","-","-","0.148","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3959.311","0.012","2","8.074","40","-","-","0.146","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","528.336","0.215","10","13.272","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","84.499","0.606","10","32.496","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.608","0.762","10","26.072","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","929.66","4.422","10","62.241","80","7.704","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.894","0.009","10","7.058","80","0.02","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.436","0.789","10","9.145","80","1.587","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.389","15","8.773","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","55.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3628.8","0.027","8","23.155","50","6.591","15","0.133","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.541","1000","131.554","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","595.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","762.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","163.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","794.736","0.388","10","24.398","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1131.552","0.121","15","22.69","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.47","0.177","8","6.373","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","61.937","6.802","15","22.615","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","577.68","0.01","15","14.804","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","415.58","0.09","10","38.242","80","2.555","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1475.421","4.811","8","14.633","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.082","2.292","10","27.427","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","1.381","10","10.492","80","9.515","20","0.001","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","86.4","1.114","10","23.296","80","3.437","15","0.056","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.809","0.3","10","6.104","80","2.772","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","10","100","3.07","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","131.75","1.498","15","10.352","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","184.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.709","3.194","8","14.2","60","6.7","15","0.026","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8260.7","0.151","10","17.403","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.009","0.022","10","9.6","80","0.197","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.12","0.471","10","27.34","80","-","-","-","-","正常"]