{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13227799","154.937","132.666","320","12.688","100","0.852","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16041494","185.666","113.495","320","5.314","100","3.092","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6070331","70.258","-","-","-","-",8.93,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8738111","101.136","-","-","-","-",4.53,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.003","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","168177.078","1.946","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","271947.094","3.148","1.761","320","14.206","100","5.739","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673740.438","7.798","113.998","300","7.696","100","2.275","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9864288","114.17","3.72","200","0.78","200","2.6","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.68","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11152703","129.082","211.73","320","38.148","100","1.664","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14541267","168.302","183.795","320","31.551","100","3.789","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9585087","110.938","-","-","-","-",3.722,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7021033","81.262","-","-","-","-",4.745,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3254520","37.962","95.364","200","10.26","50","6.253","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2953638","34.47","94.925","200","10.62","50","6.473","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2989021","34.833","99.706","200","6.518","50","4.87","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1117110","12.93","109.902","200","18.278","35","5.031","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1149894.75","13.31","112.978","200","9.778","35","5.851","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1191184.88","13.79","111.946","200","7.467","35","1.661","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2884095.5","34.83","116.15","200","4.505","35","0.434","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2211388.25","25.595","174.769","200","13.495","50","3.878","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1250952.875","14.479","158.33","200","9.615","50","2.766","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1481102.75","17.142","166.213","200","10.626","50","3.086","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2258089.92","26.135","17.99","200","5.42","35","0.46","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3840942","44.455","0.005","50","0.003","35","11.572","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","198619.768","2.34","16.57","50","0.396","35","20.765","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","39.773","50","2.542","35","31.331","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","155731.781","1.843","33.581","50","0.003","35","1.047","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","87291.044","1.051","44.814","50","0.002","35","0.747","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11449823.04","477075.96","112.827","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33989371.2","393.396","21.034","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8931651.84","103.376","61.31","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1318921.92","15.265","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-918803.52","-10.634","64.03","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13862551.68","160.446","329.5","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","228096","2.64",59.3,"120",2.52,"850",3.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10515548","121.708","104.347","320","35.481","100","8.921","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5170651","59.846","-","-","-","-",8.281,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10695999","123.796","203.496","320","44.238","100","1.641","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6292319","72.828","-","-","-","-",8.546,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","916704","10.61","27.93","50","0.78","35","0.26","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","721034.125","8.345","-","-","-","-",2.061,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","267357","3.094","-","-","-","-",0.351,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","81662.438","0.945","-","-","-","-",1.114,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","221014.663","9208.944","22.67","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52757905.255","622.901","35.987","100","22.364","50","1.795","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55244045.566","652.294","38.601","100","23.452","50","3.959","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","366852","4.246","259.375","550","6.32","280","0.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","439954.812","5.092","243.92","550","1.269","400","0.429","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","602208","6.97","244.67","550","2","400","3.16","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","482490.125","5.584","241.325","550","8.726","400","1.223","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","532147.562","6.159","165.07","200","4.849","200","1.517","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1051472.875","12.17","62.617","200","5.308","200","5.664","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140477.844","1.627","23.941","-","20.294","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1138954.375","13.182","49.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","739995.688","8.565","32.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3415756.5","39.534","88.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4030996","46.655","88.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4558032.5","52.755","60.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6510532","75.353","61.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1468381.5","16.995","53.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2167896.75","25.091","44.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1089107.5","13.772","75.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1576180.125","20.849","67.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3630103.5","151254.328","-","-","1.254","50","13.892","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4218231","48.822","39.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1569697.875","18.168","40.296","100","6.46","50","0.589","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396390.312","4.787","31.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","822659.625","13.442","-","-","31.624","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12438765","143.967","43.762","100","3.149","50","7.845","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","488474.594","5.654","59.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3063004.25","35.451","9.761","100","5.68","50","7.988","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3134370.25","37.855","73.765","100","1.081","50","0.591","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1056341","12.226","-","-","2.188","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","185118.125","2.142","11.017","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4146426.5","47.991","24.294","50","1.931","35","0.365","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1739177.25","20.129","45.339","100","1.247","50","0.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6966826","80.635","36.102","100","0.43","50","0.161","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6964507","80.608","59.802","100","0.929","50","0.18","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7007355","81.1","80.98","200","42.23","200","7.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2482560","28.73","136.96","200","59.77","200","17.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1568510","18.15","59.59","200","47.09","200","11.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1129180","13.06","55.74","200","40.56","200","12.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3343564.25","40.38","39.1","100","21.46","35","1.15","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1411455.25","17.13","79.39","300","1.16","100","4.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2369.06","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","939922","10.88","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2498369.5","28.92","120.5","300","118.35","200","2.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1955126.5","22.62","70.12","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10822363","125.25","63.72","120","1.9","100","2.51","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7539442.5","87.26","87.46","100","0.01","50","10.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19274400","223.08","29.7","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","251561.62","2.91","70.02","300","0","100","1.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6958750","84.7","43.71","100","0","50","2.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1281993.88","14.84","68.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1725630","19.97","29.6","200","62.75","200","16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1210310","14","81.34","200","68.27","200","9.61","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1574859.75","18.23","140.825","200","45.64","50","3.554","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1484803.63","17.19","153.045","200","46.423","50","1.777","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4877439","56.45","251.084","80","58.797","30","1.885","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3190111.75","36.92","76.702","80","10.6","30","1.868","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","117.62","0","79.626","80","3.232","30","12.262","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3269866.25","37.85","76.781","80","16.273","30","2.547","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3237114.5","37.467","18.112","100","0.747","50","4.977","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2632780.5","31.033",6.256,"100",0.837,"50",10.874,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2093090.125","24.226","75.59","250","10.395","80","2.46","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","12.304","250","0.004","80","20.737","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2101728","24.326","75.171","250","13.782","80","1.562","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44196104","511.529","34.679","100","22.508","50","0.537","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","31116472","368.642","12.144","50","0","35","0.03","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","26835618","453.493","9.386","50","0.864","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8807815","101.942","265.15","320","0.11","100","5.1","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5317788.614","61.548","-","-","-","-",0.281,"20","正常"]