{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13296265","155.633","127.979","320","23.756","100","0.783","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15548316","179.957","114.764","320","5.457","100","0.478","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7604457","88.014","-","-","-","-",8.472,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9035855","104.582","-","-","-","-",5.655,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.013","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13393.747","0.155","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","199234.422","2.306","4.416","320","0.889","100","5.662","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695273.5","8.047","104.739","300","5.66","100","2.316","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7923744","91.71","3.8","200","0.42","200","3.5","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","2.91","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11324583","131.072","74.478","320","33.389","100","1.475","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14156423","163.848","101.354","320","36.204","100","4.107","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9527977","110.278","-","-","-","-",3.876,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6806140","78.775","-","-","-","-",4.71,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3626254.75","42.287","90.638","200","15.208","50","6.939","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2973720.75","34.697","92.447","200","9.796","50","6.621","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2896265.25","33.769","99.69","200","5.816","50","4.828","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1052700.63","12.71","99.66","200","13.003","35","3.954","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1153354.75","13.35","105.254","200","7.888","35","4.907","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1226035","14.19","107.746","200","6.715","35","1.608","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3033377.25","35.11","105.874","200","3.465","35","0.445","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","611717.562","7.08","268.922","200","31.791","50","75.486","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1341128.75","15.522","156.296","200","14.767","50","2.701","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1522227.875","17.618","157.958","200","18.682","50","3.058","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","446973.12","5.173","0.08","200","0.05","35","0.74","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","7.8","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2945776.75","34.095","0","50","0.001","35","6.947","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","17250778.708","203.709","25.078","50","0.482","35","0.977","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","29.946","50","1.843","35","34.9","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7163.388","0.085","51.297","50","14.047","35","43.052","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","136206.833","1.608","36.722","50","0.005","35","0.248","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1782362.88","74265.12","457.947","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","75.153","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","73.59","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","299548.8","3.467","32.06","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-976345.92","-11.3","50.75","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-47217.6","-0.546","307.35","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","122688","1.42",49.84,"120",1.05,"850",3.54,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10123873","122.269","120.373","320","35.36","100","9.099","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4579524","53.004","-","-","-","-",8.019,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10543865","127.341","106.579","320","48.488","100","1.484","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6289765","72.798","-","-","-","-",8.496,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","808963.2","9.363","36.97","50","1.71","35","0.26","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","591168.5","6.842","-","-","-","-",1.834,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","184386.219","2.134","-","-","-","-",0.456,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16122.913","0.187","-","-","-","-",1.011,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","36143.762","1505.99","2.19","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59586230.921","703.15","36.346","100","22.404","50","2.266","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54827862.779","684.187","35.612","100","23.288","50","3.787","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","375040","4.341","203.023","550","5.295","280","0.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","435340.25","5.039","177.741","550","0.668","400","0.456","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","434592","5.03","206.03","550","1.67","400","6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460472.5","5.33","191.42","550","10.801","400","1.413","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","571302.75","6.612","166.676","200","14.223","200","1.478","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","919098.25","11.202","64.886","200","15.821","200","7.311","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140858.641","1.63","25.834","-","26.768","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1175617.875","13.616","46.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740189.625","8.567","36.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3587825","41.526","87.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4055083.25","46.966","84.675","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4604229","53.29","66.471","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4433400","56.113","55.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1425431.25","16.498","49.617","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2067016.125","23.924","38.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1168545.375","13.525","74.749","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1793770.25","20.761","72.005","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3635582.25","151482.562","-","-","1.134","50","13.232","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4346256","50.304","40.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1784735.125","20.657","43.13","100","21.701","50","0.789","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412799.406","4.778","31.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2215860.75","25.646","-","-","35.341","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12504009","144.722","40.317","100","3.83","50","8.674","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","505454.375","5.85","56.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3064885.25","35.473","11.455","100","6.392","50","8.249","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3326215.5","38.498","68.552","100","1.352","50","0.619","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066742.75","12.346","-","-","0.771","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","186202.922","2.155","31.255","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4161168.5","48.162","26.409","50","1.827","35","0.612","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1712683.5","19.823","47.327","100","1.759","50","0.307","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6796004.5","78.765","34.37","100","0.625","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7118165.5","82.386","54.622","100","1.066","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7830114","90.63","85.22","200","40.49","200","8.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2384060","27.59","141.63","200","43.91","200","8.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1590680","18.41","59.59","200","50.68","200","11.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1097110","12.69","55.38","200","44.27","200","12.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3479593.5","40.27","40.44","100","6.82","35","1.65","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1617772.87","18.72","75.33","300","1.56","100","5.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2162.65","0.03","128.29","300","250.68","100","132.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1017315","11.77","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3072242","35.56","103.99","300","1.53","200","2.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2269233.5","26.26","71.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10712272","123.98","64.72","120","4.4","100","2.36","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7426912","85.96","62","100","0","50","3.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19241200","222.69","28.42","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187252.94","2.17","53.03","300","0","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7266440","84.1","36.93","100","0","50","4.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1091852.88","12.64","129.63","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1698640","19.66","9.43","200","61.51","200","12.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1172240","13.56","41","200","59.54","200","9.67","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1540854.38","17.83","116.755","200","45.253","50","5.16","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1486519.5","17.21","119.31","200","45.118","50","2.567","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3814738.25","44.15","61.636","80","18.252","30","0.772","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3267518.75","37.82","61.561","80","5.862","30","1.613","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","161.76","0","20.433","80","20.576","30","14.016","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3373031","39.04","61.405","80","25.461","30","2.817","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3341181.25","38.671","19.642","100","0.71","50","3.934","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2252928.5","26.558",6.952,"100",0.537,"50",9.149,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2067318.375","23.927","64.977","250","15.078","80","2.484","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","73.01","250","0.357","80","16.773","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2031250","23.51","61.426","250","16.652","80","1.768","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","40446596","473.503","29.16","100","22.063","50","0.603","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","18.889","50","0","35","0.355","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","38949252","459.159","9.533","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2608.144","0.03","88.86","320","100.6","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","130692.569","1.513","-","-","-","-","0","20","停机"]