{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12637983","147.933","124.392","320","8.912","100","1.194","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15629000","180.891","101.907","320","4.67","100","1.802","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8863968","102.592","-","-","-","-",8.576,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8113814.5","93.91","-","-","-","-",5.975,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.017","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","67372.039","0.78","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","94827.023","1.098","78.484","320","25.851","100","31.041","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681578.75","7.889","77.934","300","5.759","100","1.928","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6651072","76.98","2.6","200","0","200","3.16","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.27","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11221662","129.88","143.564","320","38.996","100","1.328","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14524368","168.106","151.635","320","32.589","100","3.349","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9517018","110.151","-","-","-","-",3.2527,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6652227.5","76.993","-","-","-","-",4.7364,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3689973.5","43.071","95.272","200","12.669","50","7.622","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3144143","36.736","94.915","200","9.245","50","7.249","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2918553","34.041","91.924","200","3.874","50","5.05","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1055772.38","12.22","105.492","200","16.304","35","1.596","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1173774.88","13.59","112.097","200","8.093","35","4.279","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1277518.63","14.79","110.211","200","6.689","35","1.591","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3048914.5","36.82","113.154","200","3.682","35","0.484","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","145443.938","1.683","256.024","200","3.894","50","72.957","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1319311.25","15.27","139.243","200","8.882","50","2.583","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1510688.125","17.485","137.105","200","11.886","50","2.959","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","213053.76","2.466","4.68","200","0.06","35","0.46","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","9.2","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","396794.031","4.592","0.165","50","0.007","35","5.372","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","686984.932","8.085","14.33","50","0.002","35","19.133","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13847983.946","164.816","25.345","50","0.392","35","1.01","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7493.592","0.089","2.991","50","4.716","35","25.019","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","117435.524","1.386","32.365","50","0","35","0.216","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1659191.04","69132.96","715.685","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","56.332","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","55.03","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","322453.44","3.732","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-979015.68","-11.331","35.2","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-11197.44","-0.13","212.8","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","34560","0.4","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10432334","120.745","201.144","320","34.936","100","6.018","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3853722.75","44.603","-","-","-","-",8.253,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10710899","123.969","210.989","320","39.847","100","1.574","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6238498","72.205","-","-","-","-",8.8108,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","510969.6","5.914","37.45","50","1.03","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","36673.609","0.431","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10080.056","0.117","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","8017.884","334.078","1.3","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62451341.735","736.783","38.36","100","25.783","50","2.573","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59217823.924","700.913","38.5","100","26.378","50","4.137","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","378950","4.386","265.162","550","5.996","280","0.505","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","430939.719","4.988","239.282","550","1.161","400","0.456","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","634176","7.34","248.65","550","1.2","400","3.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","437235.688","5.061","250.057","550","13.109","400","1.582","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","523714.531","6.062","158.431","200","15.964","200","1.516","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1019619.5","11.801","67.649","200","17.998","200","7.861","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136771.938","1.583","23.713","-","32.687","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1172473.25","13.57","47.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","738039.75","8.542","34.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3585572.75","41.5","83.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3991886","46.202","77.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4562949","52.812","60.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9184327","106.3","53.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1423424.375","16.475","47.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1995202.625","23.093","36.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1150121.25","13.322","71.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1784867.5","20.673","67.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3685766.25","153804.344","-","-","1.348","50","29.078","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4229800.5","48.956","37.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1718304.875","19.888","44.339","100","26.408","50","0.713","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405503.469","4.693","31.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2239592","25.921","-","-","51.256","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12532762","145.055","33.993","100","4.333","50","7.7","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","557382.188","6.451","55.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3008785.5","34.824","11.138","100","4.94","50","8.51","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3316330","38.383","31.993","100","0.407","50","0.677","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1072135.875","12.409","-","-","0.74","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","189754.562","2.196","50.297","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4072569","47.136","23.814","50","1.766","35","0.607","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1720321.125","19.911","47.397","100","1.771","50","0.303","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6714651.5","77.832","29.636","100","0.597","50","0.103","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7064138","81.761","50.21","100","0.924","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8635329","99.95","81.4","200","51.73","200","7.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2540870","29.4","133.51","200","55.28","200","10.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1617230","18.71","59.66","200","54.94","200","17.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","902602","10.44","54.91","200","47.31","200","18.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3529646","42.62","42.59","100","4.94","35","1.54","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1597770.75","18.72","68.41","300","2.93","100","5.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1961.31","0.02","501.81","300","213.19","100","74.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","970012.19","11.23","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3263787.75","37.78","82.19","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1936057.5","22.4","62.1","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10720868","124.08","64.05","120","6.45","100","2.25","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7533109","87.19","58.13","100","0.97","50","7.12","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19397400","224.5","24.32","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","184225.81","2.13","52.79","300","0.03","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7341010","84.96","34.7","100","0","50","5.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1026870.81","11.89","86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1690760","19.56","7.39","200","67.88","200","21.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1158910","13.41","36.37","200","73.77","200","11.89","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1531162.88","17.72","141.992","200","45.738","50","3.412","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1520634.75","17.6","149.944","200","45.165","50","3.104","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3774505.5","43.69","77.007","80","26.597","30","0.758","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3305962","38.26","75.997","80","14.078","30","1.454","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","56.14","0","11.667","80","26.038","30","15.694","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3116020","36.07","76.944","80","21.111","30","2.433","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3355885.75","38.841","18.943","100","0.795","50","3.769","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1382326.75","16.322",5.939,"100",0.545,"50",10.501,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2027095","23.462","75.075","250","14.315","80","2.508","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","43.727","250","0.203","80","79.735","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1978343.375","22.898","76.074","250","19.535","80","2.098","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27136588","314.081","31.3","100","21.598","50","0.993","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","0.379","50","0","35","0.015","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4664177.5","59.988","0.304","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2978.45","0.034","96.57","320","62.31","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","141608.99","1.639","-","-","-","-","0","20","停机"]