{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13026439","152.559","127.511","320","7.891","100","1.524","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16054735","185.819","107.218","320","4.309","100","2.539","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7950205","92.016","-","-","-","-",8.3252,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8297288","96.033","-","-","-","-",5.8307,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2011.102","83.796","-","-","-","-","0.021","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1443113","16.703","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","129362.852","1.497","235.023","320","103.001","100","30.349","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698829.062","8.088","99.419","300","6.921","100","2.072","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7524576","87.09","4.17","200","0.03","200","3.66","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.36","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10889315","126.034","177.929","320","32.419","100","1.658","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14027342","162.354","168.156","320","40.735","100","5.049","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9607729","111.2","-","-","-","-",3.581,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6891940","79.768","-","-","-","-",4.7237,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3560961.75","41.541","119.596","200","10.342","50","6.887","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3328262.25","38.939","122.222","200","8.305","50","7.125","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3118401.5","36.395","121.781","200","2.92","50","5.131","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1093500.13","12.66","110.704","200","13.374","35","1.989","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1135937","13.15","112.184","200","6.811","35","4.686","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1223539.75","14.16","114.163","200","5.211","35","1.626","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3020753.5","34.96","112.013","200","3.539","35","0.48","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2243654.25","25.968","149.995","200","12.279","50","4.266","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1328723.875","15.379","169.468","200","7.079","50","2.546","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1514446.875","17.528","157.246","200","8.668","50","3.411","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","449012.16","5.197","0.2","200","0.09","35","0.38","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","9.7","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","4919097","56.934","8.649","50","0.137","35","5.381","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","716531.319","8.474","13.89","50","0.038","35","18.094","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11064.146","0.132","39.975","50","1.905","35","40.587","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7268.972","0.086","3.817","50","4.991","35","19.786","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","89210.355","1.053","32.006","50","0","35","0.215","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1480852.8","61702.2","202.608","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","98.874","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","65.15","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","572754.24","6.629","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36239097.6","419.434","20.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-32616","-0.378","144.53","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","7849930","90.856","69.411","320","1621.32","100","759.933","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10578874","122.441","138.104","320","376.937","100","69.842","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2395619.25","27.727","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","494985.6","5.729","36.42","50","1.39","35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","44103.672","0.51","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14211.791","0.164","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1589.974","66.249","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","5257394.97","61.142","122.01","100","25.431","50","95.22","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46024488.486","544.208","37.823","100","21.673","50","4.153","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","374890","4.339","250.911","550","6.74","280","0.512","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","431196.75","4.991","246.855","550","1.203","400","0.453","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","628128","7.27","246.8","550","1.68","400","3.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","444380.625","5.143","249.361","550","12.407","400","1.227","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","523662.75","6.061","154.727","200","18.36","200","1.439","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","962619.125","11.141","64.014","200","20.005","200","8.72","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135938.5","1.573","25.516","-","31.674","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1183205.5","13.694","48.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","747658.25","8.654","38.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3649901.75","42.244","87.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4077973.25","47.199","83.831","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3952320.5","45.744","65.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9630447","111.464","54.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1481675.625","17.149","49.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2041073.125","23.624","40.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1176338.125","13.615","74.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1795526","20.782","72.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3592084.5","149670.188","-","-","0.054","50","12.305","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4244520","49.126","39.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1617244.25","18.718","44.075","100","28.119","50","0.579","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","402297.156","4.656","32.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2241418.25","25.942","-","-","44.811","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12521533","145.025","43.884","100","6.455","50","6.869","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","540256.75","6.253","57.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3035710.25","35.136","11.261","100","5.041","50","8.548","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3322478.75","38.455","33.515","100","0.469","50","0.643","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1070907.875","12.395","-","-","0.769","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","195260.688","2.26","45.63","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4140873.25","47.927","25.21","50","1.553","35","0.641","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1730468.625","20.029","50.035","100","1.666","50","0.32","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6759038.5","78.23","32.099","100","0.577","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","0","0","52.485","100","0.819","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8595242","99.48","95.36","200","46.05","200","7.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2656560","30.74","141.52","200","56.39","200","10.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1622890","18.78","59.74","200","51.46","200","13.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1018340","11.78","55.92","200","44.22","200","15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3568184.25","41.29","44.73","100","4.56","35","1.41","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1535399.62","17.77","71.13","300","2.55","100","5.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2055.22","0.02","483.58","300","254.45","100","90.99","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","821619.38","9.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3316641.25","38.39","109.41","300","2.4","200","2.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1846717.12","21.37","65.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10672015","123.51","51.38","120","3.32","100","2.29","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7476576","86.53","61.34","100","0","50","5.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18769800","217.24","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","179653.23","2.08","65.55","300","0.07","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8252860","95.51","39.18","100","0","50","3.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1251334.5","14.48","60.54","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1716750","19.86","9.48","200","62.53","200","19.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1170940","13.55","45.17","200","70.84","200","11.71","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1519854.88","17.59","126.931","200","42.389","50","6.007","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1406472.88","16.28","147.633","200","42.386","50","5.178","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3790547.75","43.87","77","80","15.366","30","0.778","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3287249.25","38.05","74.985","80","6.238","30","1.45","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","48.52","0","81","80","13.087","30","15.096","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2972700.25","34.41","76.905","80","8.5","30","2.247","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3348310.5","38.754","16.143","100","0.738","50","4.46","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1274803.75","15.018",14.4974,"100",6.2474,"50",9.1819,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","374409.906","4.334","22.921","250","0","80","20.084","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","41.15","250","0.193","80","35.951","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2016133.875","23.335","75.761","250","23.923","80","1.821","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","26596204","307.826","30.378","100","22.186","50","1.052","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","766777.312","9.103","0.732","50","0","35","0.174","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2205466.75","26.142","0.698","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3032.93","0.035","57.42","320","93.65","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","195545.488","2.263","-","-","-","-","0","20","停机"]