{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","163811.688","1.896","0","320","5.234","100","2.42","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","965549.5","11.175","0","320","2.916","100","0.038","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","488094.375","5.649","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","319513.531","3.698","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2540.076","105.837","-","-","-","-","0.007","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1527584.625","17.68","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","164449.891","1.903","58.187","320","20.777","100","7.522","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","638587.188","7.391","115.105","300","5.5","100","2.086","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7690464","89.01","2.5","200","0.49","200","3.46","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","421838.844","4.882","0.003","320","14.209","100","12.38","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","231283.062","2.677","146.536","320","0","100","60.42","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","39654.199","0.459","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3766324","43.95","122.271","200","11.659","50","6.441","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3332083.75","38.889","119.915","200","7.02","50","4.364","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3018879.5","35.212","124.44","200","3.284","50","4.932","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1066017.38","12.34","110.254","200","9.896","35","3.832","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1173857.13","13.59","107.59","200","5.927","35","5.036","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1263228","14.62","112.982","200","4.862","35","1.562","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3113745","36.04","113.594","200","4.719","35","0.459","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2009387.875","23.257","147.827","200","6.674","50","3.935","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1267210.625","14.667","153.076","200","5.471","50","2.594","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1449291.5","16.774","155.707","200","7.652","50","2.987","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","463259.52","5.362","0.32","200","0.09","35","0.34","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","6912","0.08","0.71","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2645153","30.615","0","50","0.011","35","13.686","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","320796.371","3.785","10.206","50","0.466","35","17.855","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","293.473","0.003","25.019","50","1.957","35","32.828","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8401.308","0.099","1.691","50","0.24","35","4.937","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","85501.244","1.009","33.364","50","0","35","0.22","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1552271.04","64677.96","457.382","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","51.235","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","52.41","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1136134.08","13.15","11.61","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","39409977.6","456.134","20.32","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-58561.92","-0.678","104.38","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","864","0.01","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","270371.031","3.129","317.787","320","414.264","100","1.795","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","3235.166","320","1051.438","100","111.833","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2459947.5","28.472","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","160444.8","1.857","3.49","50","7.93","35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","31167.684","0.361","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11302.134","0.131","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","173719.963","7238.332","18.61","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1666845.348","19.825","84.097","100","9.48","50","209.015","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49575529.186","585.689","38.105","100","24.224","50","3.941","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","375164","4.342","252.229","550","7.991","280","0.547","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","436036.406","5.047","244.258","550","1.276","400","0.412","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","635040","7.35","247.08","550","1.72","400","5.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","451990.406","5.231","232.724","550","10.529","400","1.195","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","567665.688","6.57","164.431","200","15.393","200","1.361","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1029980","11.921","67.811","200","16.959","200","6.903","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137813.703","1.595","28.836","-","23.638","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1132772.375","13.111","43.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","752713.688","8.712","41.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3568942.5","41.307","88.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4018155","46.506","86.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3988747.25","46.166","67.929","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","11346226","131.322","53.451","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1526996.5","17.674","51.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2010444.875","23.269","40.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1200098.375","13.89","79.918","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1808706.875","20.934","78.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3595653.75","149818.891","-","-","1.224","50","16.749","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4245372.5","49.136","40.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1658394.875","19.194","46.287","100","23.792","50","0.599","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411032","4.757","30.499","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2177135.25","25.198","-","-","37.983","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12484065","144.492","41.538","100","5.348","50","8.221","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","524050.719","6.065","55.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2892520.25","33.478","19.161","100","13.777","50","7.489","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3310211.5","38.313","66.138","100","0.974","50","0.625","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067443.625","12.355","-","-","2.318","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","196487.953","2.274","12.987","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4099091","47.443","22.08","50","1.561","35","0.244","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1733300.5","20.061","47.644","100","1.824","50","0.335","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6813165.5","78.856","31.159","100","0.842","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6722837","77.811","50.786","100","0.828","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8462751","97.95","90.4","200","51.57","200","7.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2436030","28.19","162.9","200","40.79","200","3.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1636050","18.93","49.64","200","42.74","200","11.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1097310","12.7","50.96","200","37.46","200","13.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3356666.5","40.53","41.36","100","21.47","35","1.4","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1470424.37","17.01","82.1","300","1.63","100","5.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2098.2","0.02","156.95","300","285.77","100","112.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","911135.56","10.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3080288.25","35.65","99.24","300","1.65","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2146004.75","24.83","66.5","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10743422","124.34","64.32","120","2.36","100","2.19","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7315446","84.67","62.24","100","2.69","50","3.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19490300","225.58","27.38","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","830.11","0.01","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7781860","90.06","35.73","100","0","50","2.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1243497.12","14.39","57.35","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1696240","19.63","28.06","200","48.89","200","11.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1167660","13.51","79.86","200","54.88","200","6.21","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1535139.88","17.77","158.011","200","28.999","50","3.704","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1502160.25","17.39","161.18","200","44.21","50","2.548","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3409548.75","39.46","77.037","80","1.256","30","0.761","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2865359.5","33.16","75.465","80","0.281","30","1.445","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","145.17","0","137.43","80","20.783","30","22.064","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2712386.75","31.39","76.88","80","3.672","30","1.854","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3320310","38.43","19.978","100","0.682","50","3.588","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2022168","23.872",3.716,"100",5.4999,"50",9.2781,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","327461.406","3.79","77.107","250","0.11","80","19.208","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","5.169","250","0.656","80","16.795","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2022468.75","23.408","75.516","250","12.472","80","2.016","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28086362","325.074","27.614","100","21.508","50","1.086","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","429578.656","5.28","0.377","50","0","35","0.084","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1728463.25","20.327","0.002","50","0","35","0.019","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2675.411","0.031","65.58","320","136.04","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","166972.945","1.933","-","-","-","-","0","20","停机"]