{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","213677.312","2.473","0","320","7.756","100","2.166","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","702285.562","8.128","0","320","3.03","100","0.051","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","418875.5","4.848","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","328401.844","3.801","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2638.606","109.942","-","-","-","-","0.016","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1456830","16.862","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","116981.438","1.354","153.255","320","56.716","100","7.852","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","627460.5","7.262",128.3986,"300",8.1259,"100",2.2804,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6941376","80.34","3.08","200","0.59","200","3.52","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","423943.469","4.907","0.002","320","19.448","100","12.673","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","262506.594","3.038","24.915","320","0","100","7.517","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","176468.375","2.042","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3796007.5","44.298","119.871","200","12.399","50","6.597","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3357274.25","39.186","119.503","200","7.365","50","4.444","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3020169","35.206","122.771","200","4.572","50","5.034","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1088590.25","12.6","110.838","200","10.935","35","4.069","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1245732.5","14.42","109.414","200","6.845","35","5.027","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1236610.5","14.31","112.8","200","6.519","35","1.586","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3093879.75","35.81","110.402","200","5.144","35","0.477","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2139664","24.765","160.64","200","4.361","50","4.316","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1339582.375","15.504","153.897","200","4.849","50","2.673","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1473966.5","17.06","159.984","200","7.048","50","2.996","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","490000.32","5.671","0.1","200","0.08","35","0.28","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","0.73","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","4360710.5","50.471","0","50","0.021","35","11.192","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","253669.317","2.997","11.636","50","0.027","35","16.865","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8.351","0","55.475","50","0.964","35","30.275","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9902.762","0.117","0.217","50","0.13","35","1.775","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","86354.833","1.02",28.871,"50",0.003,"35",0.203,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2819396.16","117474.84","2156.916","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","68.789","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","46.53","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","4955765.76","57.358","116.6","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","38782506.24","448.872",25.44,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-48401.28","-0.56","82.96","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","864","0.01","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","140455.031","1.626","91.155","320","169.487","100","1.349","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","481.126","320","183.75","100","151.246","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2373883.25","27.476","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","56160","0.65","6.66","50","8.31","35","2.38","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","16285.041","0.188","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12730.862","0.147","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","170552.314","7106.346",10.73,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1585997.031","18.883","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56930599.088","671.957",38.105,"100",24.972,"50",4.728,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","375656","4.348","252.764","550","7.719","280","0.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","435218.375","5.037","240.202","550","1.209","400","0.415","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","625536","7.24","246.18","550","1.74","400","4.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","448328.812","5.189","237.388","550","11.035","400","1.308","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","563305.438","6.52","155.982","200","15.909","200","1.351","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1026177.562","11.877","64.438","200","17.545","200","7.424","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136271.406","1.577","26.487","-","21.923","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1126667","13.04","39.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","749294.625","8.672","36.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3575997","41.389","81.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3980692.5","46.073","81.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3948630.75","45.702","62.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","11211782","129.766","50.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1512100","17.501","48.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2022267.875","23.406","38.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1178312.125","13.638","76.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1795157.5","20.777","74.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3587492.5","149478.875","-","-","1.194","50","17.199","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4242577.5","49.104","39.534","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1663849.5","19.258","48.796","100","23.973","50","0.57","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414345.344","4.796","28.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2202071","25.487","-","-","38.186","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12424172","143.798","34.062","100","5.342","50","7.525","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","549873.438","6.364","50.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2892305.25","33.476","17.03","100","12.591","50","8.153","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3286020","38.033","61.198","100","0.965","50","0.647","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1069382.75","12.377","-","-","2.928","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","195161.516","2.259","17.164","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4047818.75","46.85","19.986","50","1.506","35","0.227","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1718620.5","19.891","44.377","100","1.766","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6738298","77.99","28.466","100","0.81","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6681708.5","77.335","47.712","100","0.773","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8411590","97.36","76.68","200","54.68","200","7.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2372150","27.45","152.21","200","38.12","200","3.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1625410","18.81","49.66","200","42.07","200","11.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","954292","11.04","49.91","200","37.05","200","13.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3455695.25","39.99","33.79","100","21.29","35","1.38","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1473654.25","17.05","77.52","300","2.84","100","5.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1959.73","0.02","373.4","300","179.44","100","52.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","917125.25","10.61","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3114714","36.05","95.56","300","2.15","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2108797.5","24.4","61.34","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10597149","122.65","64.25","120","4.03","100","2.13","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7231265","83.7","56.5","100","0","50","3.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19763000","228.73","23.83","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","775.02","0.01","5.88","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7583520","87.77","33.31","100","0","50","2.12","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1231577.5","14.25","52.46","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1648880","19.08","24.39","200","50.08","200","15.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1180700","13.66","68.54","200","56.73","200","8.35","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1574864.63","18.23","167.359","200","31.412","50","5.174","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1516733.88","17.55","160.276","200","33.113","50","2.839","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3420844.5","39.59","77.115","80","1.586","30","0.661","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2830066.5","32.76","76.853","80","0.629","30","1.381","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","747.56","0.01","80.19","80","46.224","30","23.02","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2693409","31.17","77.169","80","3.75","30","1.753","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3321391.5","38.442",21.537,"100",0.73,"50",5.703,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1992182.875","23.532",1.734,"100",4.174,"50",4.174,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","795237.312","9.204","95.028","250","0.3","80","18.227","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1664.246","0.019","4.381","250","2.052","80","16.872","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1984715.625","22.971","75.653","250","13.143","80","1.939","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27533028","318.669","28.75","100","20.386","50","0.846","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","660271.625","7.766","0.047","50","0","35","0.037","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1065446.125","12.559","0","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2918.504","0.034","112.79","320","148.74","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","240631.767","2.785","-","-","-","-","0","20","停机"]