{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","372906.5","4.316","0","320","35.002","100","6.162","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","692380","8.014","0","320","3.565","100","0.049","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1057903.875","12.244","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","418667.531","4.846","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.008","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1625216.625","18.81","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","305379.688","3.534","3.05","320","0.868","100","0.284","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","634698.438","7.346",123.7593,"300",12.3524,"100",2.2562,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10461312","121.08","4.08","200","0.8","200","4.02","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","455046.531","5.267","0.001","320","13.269","100","20.949","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","458255.031","5.304","54.309","320","0","100","20.433","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","23570.115","0.273","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3685233.25","43.006","115.959","200","11.335","50","6.111","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3486081.5","40.679","118.131","200","7.352","50","4.232","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3122191","36.395","121.84","200","4.395","50","4.755","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1004643.5","12.13","110.444","200","11.451","35","2.772","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1221857.25","14.14","109.259","200","6.199","35","6.12","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1273274.38","14.74","111.381","200","3.143","35","1.598","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3057147.75","35.38","111.953","200","4.666","35","0.409","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2194407.25","25.398","163.035","200","7.283","50","4.136","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1277987.75","14.792","134.566","200","5.684","50","2.601","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1514268.25","17.526","157.7","200","9.371","50","2.797","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","357575.04","4.139","1.11","200","0.09","35","0.34","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3603325.75","41.705","0.001","50","0","35","12.946","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","67176.016","0.792","16.841","50","1.6","35","17.232","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","30.99","0","43.792","50","2.36","35","30.39","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7672.42","0.091","0.164","50","0.07","35","1.35","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","135172.529","1.595",0.016,"50",0.016,"35",0.222,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1450560.96","60440.04","151.98","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","117.666","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","40.66","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2647848.96","30.646","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40186290.24","465.119",25.82,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-162103.68","-1.876","305.64","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","100860.172","1.167","133.521","320","211.114","100","0.726","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","68312.125","0.791","521.408","320","529.998","100","28.618","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2705637.75","31.315","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","575424","6.66",1.1,"50",1.1,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","104453.117","1.209","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14928.08","0.173","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","3005.074","125.211","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1339047.148","15.647","19.151","100","9.164","50","57.322","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44795206.818","529.115",34.611,"100",19.84,"50",4.177,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","376899","4.362","260.959","550","7.962","280","0.556","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","445850.906","5.16","239.063","550","1.239","400","0.414","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","654912","7.58","245.29","550","1.7","400","5.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","477770.469","5.53","253.741","550","10.888","400","1.282","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","548288.375","6.346","165.206","200","20.229","200","1.362","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1104015.625","12.778","70.903","200","21.695","200","7.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136755.219","1.583","27.076","-","21.671","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1148008","13.287","44.232","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","736995.312","8.53","40.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3644518.25","42.182","89.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4103485.75","47.529","84.221","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4032477.5","46.672","72.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","11966963","138.506","53.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1437276.375","16.635","52.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2044349.5","23.662","42.687","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1203394.75","13.928","81.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1816470.5","21.024","79.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3606982.75","150290.938","-","-","1.214","50","16.66","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","2772376.25","32.088","40.852","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1743055.875","20.174","43.268","100","32.153","50","0.604","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412600.031","4.776","31.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2222056.75","25.718","-","-","32.373","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12504204","144.725","43.093","100","5.953","50","7.584","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","512144.688","5.928","62.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2926403.5","33.87","19.532","100","12.119","50","8.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3263555","37.773","71.437","100","1.147","50","0.414","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060265.5","12.272","-","-","1.911","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","216182.578","2.502","7.844","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4141630.25","47.936","23.873","50","2.03","35","0.298","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1749868.125","20.253","52.626","100","1.705","50","0.329","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6923526.5","80.133","35.161","100","0.892","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7011399","81.15","55.249","100","0.869","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8341934.5","96.55","99.01","200","36.45","200","6.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2442150","28.26","166.18","200","39.22","200","3.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1636100","18.93","49.55","200","37.06","200","14.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1222660","14.15","51.58","200","32.06","200","17.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3520702","40.74","59.26","100","21.36","35","1.36","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1552629","17.97","87.73","300","1.49","100","5.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2347.44","0.03","106.15","300","219.32","100","85.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","911770.62","10.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3267854.5","37.82","110.69","300","1.71","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2140424.5","24.77","69.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10642391","123.17","64.1","120","3.32","100","2.44","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6869925","79.51","58.85","100","0","50","3.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18821600","217.84","29.72","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","632.44","0.01","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7856640","90.93","34.13","100","0","50","2.03","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1277540.38","14.79","63.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1734670","20.07","16.75","200","51.26","200","19.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1203760","13.93","64.16","200","58.53","200","11.24","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1495477.63","17.31","149.009","200","29.873","50","3.797","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1430075","16.55","163.869","200","35.253","50","2.944","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3550725.25","41.1","77.002","80","1.874","30","0.834","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2976722.75","34.45","77.096","80","0.524","30","1.783","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","119.3","0","80.982","80","27.851","30","20.045","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2821477.75","32.66","77.346","80","4.042","30","2.222","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3342274.75","38.684",21.941,"100",0.71,"50",5.199,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1594574.125","18.804",5.77,"100",0.405,"50",6.065,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","115164.953","1.333","312.27","250","0.002","80","66.728","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","47711.633","0.552","3.856","250","0.172","80","14.395","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2083729.75","24.117","76.482","250","10.69","80","1.892","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","38982476","451.498",31.731,"100",22.516,"50",0.606,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","59095.113","0.7","0.105","50","0","35","0.038","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3407703","40.148","0.215","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2935.074","0.034","168.75","320","620.91","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","16326.073","0.189","-","-","-","-","0","20","停机"]