{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","226103.531","2.62","0.068","320","31.048","100","12.861","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","382241.156","4.616","0","320","3.272","100","0.042","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","950884.188","11.006","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1410747","16.328","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0.008","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1648506.75","19.08","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","192152.922","2.224","3.367","320","1.397","100","0.502","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","641056.75","7.42",141.5231,"300",29.2497,"100",2.262,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10636704","123.11","3.72","200","0.88","200","3.77","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","456213.406","5.28","0","320","14.81","100","19.424","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","277475.375","3.213","20.046","320","0.573","100","7.48","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1431946.875","16.573","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","434220.781","5.026","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3761835.25","43.911","125.384","200","12.254","50","6.022","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3502377.5","40.875","120.513","200","9.378","50","4.211","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3116286.25","36.683","116.324","200","6.336","50","4.732","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1046472.75","12.11","109.125","200","11.128","35","1.539","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1113603.5","13.45","110.643","200","7.473","35","5.787","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1276093.63","14.77","112.804","200","5.333","35","1.599","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3157196.25","36.54","115.705","200","3.984","35","0.443","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2253478.75","26.082","162.081","200","15.589","50","3.931","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1284175","14.863","154.702","200","7.248","50","2.517","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1481018","17.141","163.679","200","12.717","50","2.653","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","564235.2","6.53","0.93","200","0.08","35","2.33","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3802142.5","44.006","0.36","50","0","35","12.716","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","97687.577","1.171","3.015","50","1.339","35","9.433","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","27.763","50","0.717","35","9.288","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","35889.688","0.438","14.776","50","0.215","35","2.089","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","93368.11","1.144","37.552","50","0.09","35","0.351","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","646945.92","26956.08","215.667","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","59.068","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","35.08","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","498173.76","5.766","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40118310.72","464.332",25.88,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-243838.08","-2.822","146.86","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","0","0","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","162671.797","1.965","452.26","320","409.401","100","1.432","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","70955.039","0.821","172.683","320","273.214","100","330.009","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2670718.5","30.932","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","605664","7.01",31.18,"50",1.7,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","209057.453","2.42","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","23331.697","0.27","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","29831.566","1242.982","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1709601.415","20.325","20.852","100","11.894","50","387.858","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48181110.933","569.709",18.262,"100",18.262,"50",3.656,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","385152","4.458","257.749","550","6.889","280","0.539","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","446690.281","5.17","235.147","550","1.203","400","0.417","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","644544","7.46","247.35","550","1.74","400","5.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","465588.062","5.389","240.717","550","10.759","400","1.225","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","516605.594","5.979","146.587","200","20.603","200","1.421","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","954248.5","11.044","69.676","200","23.386","200","6.39","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135036.453","1.563","26.957","-","22.189","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1146138.25","13.266","43.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","753096.75","8.716","41.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3610870","41.792","87.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4062348.5","47.018","82.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4020091.5","46.529","71.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8684198","104.882","54.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1445478.875","16.73","51.451","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2014347","23.314","40.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1174735.375","13.596","80.157","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1814908.75","21.006","79.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3607016","150292.344","-","-","1.235","50","16.846","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","2722408.5","36.011","41.228","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1675417.625","19.391","43.44","100","35.468","50","0.712","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411020.188","4.757","30.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2224978.5","25.752","-","-","33.22","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12526644","144.984","41.514","100","6.091","50","7.232","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","530448.125","6.139","59.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2919847","33.794","18.883","100","11.724","50","8.44","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3282332.5","37.99","67.552","100","1.099","50","0.526","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1058268.875","12.248","-","-","2.329","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","214784.891","2.486","9.51","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4181079.25","48.392","23.25","50","1.869","35","0.283","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1577511.5","20.068","47.869","100","1.429","50","0.283","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6897111","79.828","33.489","100","0.943","50","0.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7013338.5","81.173","52.96","100","0.846","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8495290","98.33","101.37","200","36.71","200","6.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2455130","28.41","151.33","200","41.08","200","3.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1625700","18.81","49.59","200","39.09","200","15.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1210400","14","50.61","200","33.68","200","19.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3453759.5","39.97","58.39","100","22.02","35","1.36","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1506704.37","17.43","88.65","300","1.69","100","4.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2323.92","0.03","259.8","300","1197.56","100","479.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","926291.19","10.72","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3217964.25","37.24","98.32","300","1.75","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2145188","24.82","70.28","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10874256","125.85","64.04","120","3.82","100","2.37","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6906145.5","79.93","58.76","100","0","50","2.87","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18707900","216.52","28.92","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","657.7","0.01","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8092610","93.66","33.52","100","0","50","1.98","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1276861.75","14.78","67.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1730490","20.02","15.3","200","49.28","200","18.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1151010","13.32","61.47","200","57.47","200","11.5","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1503460","17.4","130.572","200","35.556","50","3.087","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1421946","16.46","145.617","200","39.818","50","3.263","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3548156","41.07","75.96","80","2.805","30","0.834","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2887908.5","33.43","76.385","80","2.205","30","1.716","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","178.98","0","73.27","80","30.415","30","21.328","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2586758.25","29.94","76.507","80","4.005","30","2.099","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3334122.75","38.589",21.762,"100",0.666,"50",4.819,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1954041.625","23.004",7.467,"100",0.417,"50",3.778,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","32.791","250","0.516","80","29.893","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","5.652","250","0.138","80","15.164","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2044987.25","23.669","76.567","250","13.127","80","1.907","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","40380692","467.369",31.191,"100",23.37,"50",0.714,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1576.012","0.018","0.063","50","0","35","0.049","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3218238.25","38.171","0.339","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2837.938","0.033","91.38","320","137.78","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","37734.075","0.437","-","-","-","-","0","20","停机"]