{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-02-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2682.335","4.876","25","18.63","250","18.7","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","279.99","37.782","500","15.85","500","40.958","500","0.563","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.175","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.04","0.151","10","15.777","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","0","0.366","8","19.368","50","4.406","15","0.016","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.64","10","32.385","80","3.814","15","0.017","0.5","停机"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.066","10","32.45","80","4.35","15","0.018","0.5","停机"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.139","10","43.834","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.333","0.183","10","17.949","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.065","10","7.335","80","-","-","0.057","1","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","459.7","0.03","1.5","2.47","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","461.387","0.169","10","19.975","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0.023","10","38.061","80","8.231","15","0.288","0.5","停机"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.752","10","32.56","80","3.92","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","4.86","10","47.312","80","-","-","0.16","0.5","停机"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.168","10","35.722","80","-","-","-","-","停机"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.046","10","48.1","80","6.13","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","2.855","10","36.422","80","7.61","20","0.007","1","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.902","15","46.218","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.301","0.332","10","4.589","80","4.99","20","0.081","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","83.117","0.021","10","7.584","70","1.204","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13494.31","0.033","8.629","16.246","69.431","12.257","27.416","0.101","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1442.16","10.472","500","225.972","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.009","10","13.96","80","-","-","0.002","0.5","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.475","0.086","10","3.383","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.84","0.464","10","44.71","80","2.002","10","0.015","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1167.264","2.976","10","24.676","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","1","0.589","10","7.519","80","8.927","20","0.024","1","停机"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","733.622","0.447","8","18.14","50","-","-","0.104","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","5.507","10","42.291","80","10.042","15","0.015","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.187","10","7.5","80","1.33","15","-","-","停机"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","230.498","0.417","10","20.499","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","11.275","10","248.948","60","-","-","0.019","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","7.94","80","6.95","15","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.38","10","7.909","80","1.855","20","0.155","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.417","1.239","15","23.784","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0.778","0","15","21.8","80","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","120.69","179.13","500","85.44","500","128.46","500","10.729","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.018","15","1.685","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","4.517","10","26.014","80","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1849.82","0.11","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","48.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","0","1.965","10","9.2","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.185","15","20.192","80","4.918","20","-","-","停机"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.108","15","25.1","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.119","15","8.2","80","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.085","15","14.562","80","-","-","-","-","停机"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","0","6.391","15","12.67","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.389","15","3.337","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","93.79","38.119","500","34.12","500","79.041","500","4.887","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","4.678","10","10.68","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.194","10","11.377","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","23.552","0.008","10","9.162","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","54.005","0.26","10","12.601","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.426","10","3.982","80","-","-","0.019","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","26.035","0.293","10","12.52","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0.259","0.066","10","1.121","80","9.622","20","0.014","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.079","10","19.28","80","1.96","15","0.173","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","0","45.502","1000","267.342","1000","-","-","-","-","停机"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","72740.789","1.021","5","7.523","40","4.03","15","0.048","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","73866.406","17.18","50","133.638","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.003","10","15.7","80","1.53","20","0.041","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","298.08","0.076","5","12.69","50","-","-","0.358","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","287.71","0.095","10","7.062","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61331.04","0.025","2","9.82","40","9.52","15","0.283","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","68187.36","27.21","50","203.58","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","0.778","0.044","10","5.473","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","292.9","0.065","10","26.09","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1.176","0.202","10","9.1","80","-","-","-","-","停机"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","1.841","10","27.358","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","765.5","0.254","10","35.51","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1024","0.452","8","15.485","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.446","10","24","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.122","10","18.93","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","32.486","0.061","10","12.175","80","15.893","20","0.308","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","3.151","10","11.323","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","3.109","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2085.7","0.01","30","17.355","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","12.867","0.01","8","7.154","60","0.015","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.077","10","7.7","80","-","-","-","-","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1454.457","0.613","10","33.852","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","103.68","0.621","15","19.889","80","5.046","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","7.949","0.511","15","9.623","80","2.898","20","0.242","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","25","2.775","10","8.052","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.595","15","7.9","80","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73.094","0.016","10","3.849","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","264.384","0.062","10","8.34","80","5.306","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","0.613","0.018","10","3.392","80","0.517","20","0.022","0.5","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0.622","0.241","10","16.964","80","-","-","0.22","1","停机"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","108","2.596","45","33.166","500","31.32","70","4.94","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1341.79","0.222","8","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.7","80","1.35","15","0.022","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.189","1.463","15","14.971","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","29.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.64","0.056","10","7.936","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9091.239","3.206","16","41.165","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","64.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","448.42","0.955","10","9.944","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","0","2.364","8","23.516","50","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","438.048","2.139","10","38.463","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","19.01","2.96","10","40.24","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","110","0.486","10","14.91","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.176","10","29.8","80","3.859","15","-","-","停机"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","9.5","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11776.975","0.303","8","37.769","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","648","0.08","8","17.82","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.056","10","2.202","80","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0","0.381","8","8.257","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.2","0.015","10","1.91","80","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","3.541","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.187","8","12.6","50","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","231.379","0.127","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","0","0.679","10","7.8","80","3.53","15","0.016","0.5","停机"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","101.261","0.332","8","11.176","50","-","-","0.076","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","158.63","8.73","500","328.02","500","50.97","500","25.44","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.039","10","15.4","80","-","-","-","-","停机"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.136","10","12.361","80","-","-","0.012","0.5","停机"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","20.822","5.47","10","22.316","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","224.463","0.012","10","9.034","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1325.268","0.012","2","3.595","40","-","-","0.121","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","564.278","0.052","10","8.219","80","-","-","0.019","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.651","1.07","10","35.098","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.513","10","16.2","80","-","-","-","-","停机"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","3.936","10","48.1","80","6.43","15","0.048","0.5","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.281","1.193","10","9.424","80","1.322","20","0.02","1","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.278","10","8.532","80","0.287","20","0.006","1","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","4.693","15","8.94","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","835.49","0.031","8","18.608","50","7.598","15","0.121","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","89.925","1000","165.19","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","74.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","206.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","33.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","212.112","0.133","10","1.956","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","694.896","0.037","15","25.773","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.971","0.338","8","6.564","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.006","15","36.185","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","694.08","0.116","15","13.103","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.13","10","32.73","80","1.869","15","0.017","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1094.434","2.1","8","15.844","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.518","1.061","10","17.707","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","0","0.237","10","2.434","80","1.477","20","0.022","0.5","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","0.329","10","24.46","80","2.797","15","0.13","0.5","停机"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0.005","0.023","10","2.041","80","1.679","20","-","-","停机"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.083","10","7.8","100","2.91","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.019","15","7.923","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.54","8","14.4","60","7.99","15","0.005","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8385.98","0.132","10","18.925","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","13.9","80","0.374","15","0.021","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","0.86","0.842","10","17.11","80","-","-","-","-","停机"]