{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","233732.547","2.705","0","320","12.151","100","12.863","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1442514","16.696","0","320","1.449","100","0.094","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7422662","85.91","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","259524.531","3.004","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","53470.359","2227.932","-","-","-","-",0.00243,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1699987.875","19.676","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","259073.375","2.998","0.31","320","0.238","100","0.043","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","724447.125","8.385",145.66,"300",16.07,"100",2.245,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12493440","144.6","4.68","200","0.72","200","4.18","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","4320","0.05","0.33","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","832123.125","9.631","0.001","320","18.562","100","30.582","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","955645.812","11.061","0","320","0","100","1.868","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0.948","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3791537.25","44.235","118.907","200","10.547","50","6.101","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3440417.5","40.245","111.635","200","7.132","50","4.208","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3188405.25","36.953","119.025","200","8.086","50","4.661","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1069576.88","12.38","108.437","200","14.761","35","2.416","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1188776.13","13.76","110.982","200","9.85","35","5.385","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1333207.88","15.43","112.345","200","5.597","35","1.554","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3167182.5","36.66","112.362","200","6.217","35","0.435","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2281059","26.401","165.383","200","17.88","50","4.013","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1304304.625","15.096","151.12","200","10.934","50","2.544","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1507463.375","17.448","166.597","200","15.615","50","2.755","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","578.88","0.007","1.32","200","0.08","35","0.31","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","7776","0.09","0.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1902548","22.02","0","50","0.002","35","9.289","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","23147.065","0.274","4.756","50","2.031","35","17.958","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","54.076","50","4.951","35","37.387","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","125413.477","1.488",28.667,"50",0.02,"35",0.927,"10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","681.848","50","23.358","35","123.372","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","818614.08","34108.92","265.823","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","332.634","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","65.47","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1529055.36","17.697","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-954581.76","-11.048","40.33","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-355311.36","-4.112","78.7","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","12096","0.14",11.33,"120",1.46,"850",3.68,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","145886.562","1.688","44.227","320","62.331","100","0.375","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","119616.125","1.384","157.329","320","228.346","100","34.101","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2762711","31.976","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","597024","6.91",35.96,"50",0.69,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","288440.938","3.338","-","-","-","-",1.195,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6816.124","0.079","-","-","-","-",0.458,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13784.89","0.16","-","-","-","-",1.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","30001.135","1250.047","2.33","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","2065612.465","24.436","10.303","100","6.297","50","903.781","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48634425.877","576.063",35.094,"100",22.751,"50",3.391,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","375709","4.348","263.159","550","7.178","280","0.597","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","452083","5.232","247.694","550","1.282","400","0.394","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","662688","7.67","246.77","550","1.8","400","5.76","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","500396.688","5.792","246.385","550","10.537","400","2.155","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","548004.625","6.343","168.22","200","4.457","200","1.724","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1074392.75","12.435","69.153","200","4.941","200","4.843","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137113.688","1.587","27.372","-","21.707","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1171730.25","13.562","45.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","784842.812","9.084","41.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3191787.25","36.942","90.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4108118.25","47.548","87.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4059017","46.979","70.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6665088.5","77.142","57.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1407034.25","16.285","54.837","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2070058.125","23.959","47.013","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1184833.75","13.713","78.641","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1817816","21.04","77.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3571661","148819.203","-","-","1.305","50","16.181","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4267377","49.391","39.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1631285.875","18.881","46.212","100","7.744","50","1.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","409588.656","4.741","31.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2226280.5","25.767","-","-","40.871","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12868119","148.937","48.202","100","5.248","50","7.254","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","485182.406","5.616","61.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3010326.5","34.842","18.702","100","11.443","50","8.616","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3335272","38.603","73.068","100","1.093","50","0.474","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059371.625","12.261","-","-","2.021","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","220555.391","2.553","19.836","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3651282","42.26","72.38","50","65.065","35","33.216","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1726861.625","19.987","56.592","100","1.278","50","0.312","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7041321","81.497","34.076","100","0.586","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7540864.5","87.278","60.687","100","0.986","50","0.064","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8680906","100.47","108.89","200","47.73","200","7.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2662480","30.81","151.38","200","43.42","200","5.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1643830","19.02","58.88","200","27.97","200","18.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1352480","15.65","59.82","200","24.08","200","20.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3560853.75","41.21","47.24","100","19.95","35","1.44","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1535710.25","17.77","95.22","300","1.11","100","5.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2470.62","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","925323.69","10.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3102929","35.91","101.76","300","9.46","200","2.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2109092.75","24.41","73.43","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11033381","127.7","65.08","120","1.87","100","2.66","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6998529","81","58.21","100","0","50","2.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19014700","220.07","33.34","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","179968.48","2.08","53.7","300","0.02","100","1.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8144220","94.26","25.65","100","0","50","2.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1263570.75","14.62","76.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1783320","20.64","54.97","200","68.34","200","19.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1257990","14.56","89.56","200","69.27","200","11.56","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1463867.38","16.94","125.033","200","37.827","50","4.371","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1420492.38","16.44","150.745","200","41.285","50","2.29","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4000470.75","46.3","77.294","80","6.567","30","1.042","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3134352.75","36.28","77.402","80","1.979","30","2.182","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","59.06","0","36.577","80","9.396","30","21.829","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","294573.41","3.41","293.612","80","0.348","30","452.679","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3206305","37.11",20.468,"100",0.446,"50",4.697,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2756832.5","32.718",4.485,"100",0.479,"50",3.519,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","6.741","250","0.079","80","17.622","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","5.425","0","15.043","250","0.03","80","17.512","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2127881.75","24.628","74.809","250","15.215","80","2.111","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43187648","499.857",33.882,"100",21.704,"50",0.753,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","4558.057","0.054","3.338","50","0","35","0.311","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3791749.25","45.019","0.777","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2724.377","0.032","607.62","320","791.7","100","0.01","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","16161.116","0.187","-","-","-","-","0","20","停机"]