{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","535946.25","6.203","0","320","6.257","100","19.865","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1744503","20.191","0","320","1.371","100","0.074","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1446761.625","16.745","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","382296.594","4.425","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1621084.125","18.762","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","166956.953","2.016","13.325","320","6.092","100","0.174","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","725363.312","8.395",155.978,"300",16.941,"100",2.266,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9341568","108.12",5.26,"200",0.55,"200",5.35,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.37","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","612622.438","7.09","0","320","18.759","100","22.894","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","836537.938","9.682","0","320","0","100","1.663","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","89556.266","1.036","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","766772.688","8.875","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3522976","42.968","118.582","200","10.634","50","5.939","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3226009.5","39.418","115.211","200","6.886","50","4.202","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3010398.75","37.214","118.664","200","5.043","50","4.838","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1149693.38","13.31","110.721","200","14.157","35","3.909","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1146310.63","13.84","110.803","200","9.339","35","5.901","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1167149.13","14.74","112.653","200","5.379","35","1.597","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3201609","37.06","113.148","200","3.856","35","0.424","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2248543.25","26.025","169.172","200","12.876","50","4.033","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1248730.125","14.453","146.095","200","8.962","50","2.588","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1479183.5","17.12","150.941","200","12.961","50","2.68","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2463333.12","28.511",46.64,"200",0.53,"35",0.65,"10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","4493456","52.008","0.222","50","0.125","35","7.252","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","16994.648","0.209","65.3","50","0.797","35","13.033","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","33.65","50","5.054","35","25.899","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","69538.352","0.832","163.194","50","5.548","35","56.536","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","100503.56","1.188","42.121","50","0.041","35","0.407","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1123079.04","46794.96","181.852","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","82.489","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","37.56","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1740026.88","20.139","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-974134.08","-11.275","34.77","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-234869.76","-2.718","403.12","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","112320","1.3",51.26,"120",2.03,"850",3.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","454946.812","5.266","6309.54","320","6392.809","100","27.307","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","81927.461","0.948","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","167450.734","1.938","5860.059","320","5304.967","100","54.535","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2670620.75","30.91","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","581299.2","6.728",41.36,"50",1.66,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","210206.375","2.433","-","-","-","-",1.878,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13611.767","0.158","-","-","-","-",0.641,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","57525.141","0.666","-","-","-","-",1.175,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","91974.991","3832.291","11.65","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","459273.381","5.721","61.953","100","9.883","50","157.63","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51988400.758","615.551",34.716,"100",22.347,"50",4.133,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","380878","4.408","259.372","550","7.121","280","0.563","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","454702.594","5.263","239.796","550","1.255","400","0.406","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","662688","7.67","249.83","550","1.9","400","6.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","476714.125","5.518","250.38","550","10.199","400","0.871","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","603811","6.988","172.025","200","4.798","200","1.347","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1239572.875","14.347","63.64","200","5.511","200","4.089","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138712.047","1.606","26.226","-","23.452","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1131412","13.095","47.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","769038.625","8.901","38.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3352479.25","38.802","83.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4250875.5","49.2","48.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3997358.75","46.266","65.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6728177.5","77.872","56.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1357727.625","15.714","51.686","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","746185.688","8.636","45.769","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1177579.875","13.629","74.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1798028.25","20.81","74.126","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3376524","149353.344","-","-","1.234","50","16.093","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4059936.75","49.248","38.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1899430.75","21.984","43.401","100","7.708","50","0.827","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403094.625","4.665","30.147","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2199751.75","25.46","-","-","41.073","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12786322","147.99","45.379","100","4.86","50","6.594","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","481573.156","5.574","56.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3000744.75","34.731","17.856","100","11.81","50","8.223","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3361470.25","38.906","68.556","100","1.074","50","0.527","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1056689.625","12.23","-","-","2.748","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","217787.188","2.521","11.4","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","34023.125","0.394","174.486","50","77.486","35","34.129","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1695620.375","19.625","55.448","100","1.353","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6887778","79.72","31.453","100","0.686","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7174437.5","83.038","54.319","100","0.96","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8621105","99.78","92.7","200","51.61","200","7.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2619860","30.32","144.99","200","43.71","200","4.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1636420","18.94","66.41","200","35.95","200","13.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1204320","13.93","62.43","200","31.25","200","17.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3612902","41.81","49.57","100","21.78","35","1.43","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1542079.87","17.84","94.39","300","1.86","100","4.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2335.18","0.03","531.42","300","398.03","100","110.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","805034.38","9.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2536042.5","29.35","117.65","300","1.01","200","1.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2007804.75","23.23","66.45","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11000950","127.32","66.52","120","1.35","100","2.51","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7217689","83.48","53.9","100","0","50","3.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18782200","217.38","30.75","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","184791.44","2.14","71.34","300","0.02","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8155220","94.38","28.04","100","0","50","2.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1232250.5","14.26","75.39","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1758380","20.35","65.57","200","59.88","200","19.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1278540","14.79","101.12","200","63","200","10.5","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1504810.5","17.42","111.865","200","37.17","50","4.042","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1456553.88","16.86","143.428","200","43.273","50","5.243","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3723673.5","43.1","77.324","80","4.657","30","0.938","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2869914.75","33.22","77.107","80","1.758","30","2.035","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","75.45","0","1.942","80","11.364","30","25.627","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","9186.69","0.11","70.097","80","1.515","30","27.492","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3204918","37.094",17.746,"100",0.998,"50",4.478,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2720009","32.114",0.305,"100",0.305,"50",3.967,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","4.834","250","0.029","80","18.406","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","487014.031","5.637","31.779","250","0.043","80","20.895","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1947374","22.539","77.282","250","10.356","80","2.039","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42102432","487.297",33.997,"100",22.177,"50",0.628,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2222852.5","26.412","5.461","50","0","35","0.373","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3269134.25","38.803","2.618","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2668.388","0.031","244.14","320","253.74","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","73759.219","0.854","-","-","-","-","0","20","停机"]