{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2298.054","8.384","25","33.956","250","28.84","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","360.15","39.081","500","108.31","500","70.834","500","2.198","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.082","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.203","0.151","10","11.626","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","142.474","0.114","8","19.842","50","4.448","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","19.01","1.64","10","32.385","80","3.814","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.034","10","32.58","80","4.11","15","0.016","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.278","0.009","10","13.971","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","48.557","0.904","10","23.592","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.035","10","10.552","80","-","-","0.049","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","843.814","0.036","1.5","1.85","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1714.443","0.183","10","14.343","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0.023","10","38.061","80","8.231","15","0.288","0.5","停机"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.752","10","32.56","80","3.92","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","4.86","10","53.091","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.168","10","35.722","80","-","-","-","-","停机"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1","0.418","10","41.02","80","23.07","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","2.855","10","36.422","80","7.61","20","0.007","1","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.061","15","14.522","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.981","0.205","10","4.135","80","4.754","20","0.09","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","131.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","111.629","0.013","10","9.878","70","1.899","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16161.14","0.136","8.629","16.412","69.431","7.212","27.416","0.105","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1588.152","7.67","500","171.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","263.123","0.011","10","63.509","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.24","0.513","10","2.941","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.241","0.016","10","13.31","80","0.712","10","0.03","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1119.053","6.056","10","28.241","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","220","0.003","10","9.465","80","3.02","20","0.012","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","761.875","0.126","8","15.84","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","808.7","2.342","10","23.964","80","4.936","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","909.79","0.219","10","31.5","80","1.967","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","413.329","0.211","10","32.725","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","10.374","10","859.173","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","7.94","80","6.95","15","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","8.208","0.124","10","9.702","80","1.257","20","0.115","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.479","0.01","15","27.561","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","1.987","2.17","15","35.274","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","225.22","189.09","500","124.95","500","92.22","500","11.893","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.695","0.162","15","2.888","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24.72","2.255","10","31.815","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2127.17","0.026","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","51.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1404.86","1.336","10","15.46","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.45","0.785","15","30.679","80","8.328","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.13","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","11.318","1.07","15","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","0.644","15","11.035","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","21.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","64.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","19.01","7.888","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.99","0.055","15","4.541","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","257.36","19.614","500","23.92","500","133.624","500","3.301","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.063","10","10.377","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.87","1.103","10","29.346","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","4.139","15","19.723","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","198.751","0.008","10","2.396","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","164.29","0.242","10","29.204","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","21","3.581","10","11.348","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","2395.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","126.254","0.024","10","12.872","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.934","0.657","10","10.594","80","8.419","20","0.01","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2045.95","1.351","10","28.062","80","7.28","15","0.147","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","8755.05","45.502","1000","267.342","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","89337.523","0.332","5","8.347","40","9.821","15","0.061","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","79695.586","13.382","50","93.686","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.93","0.102","10","15.39","80","1.136","20","0.021","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","432.86","0.073","5","10.59","50","-","-","0.224","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","477.79","0.085","10","31.737","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60532.7","0.031","2","6.75","40","11.91","15","0.267","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","69894.24","28.28","50","204.91","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","30.758","0.03","10","6.171","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","429.41","0.173","10","48.81","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","179.76","0.233","10","10.76","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.455","10","16.82","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","660.96","0.106","10","52.17","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1213","0.031","8","17.006","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.446","10","24","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.037","10","17.53","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","21.686","0.026","10","4.784","80","6.65","20","0.323","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.42","1.444","10","16.547","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.936","0.031","10","2.078","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1801.44","0.019","30","17.435","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","50.337","0.42","8","6.454","60","0.235","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","13.219","0.065","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1960.743","0.08","10","32.291","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","158.285","0.008","15","11.844","80","2.255","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","158.63","0.114","15","8.446","80","2.01","20","0.149","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","147","0.928","10","8.944","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","6.91","0.038","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72.662","0.01","10","2.07","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1000.858","1.651","10","28.711","80","2.914","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.302","0.141","10","3.435","80","0.294","20","0.037","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","248.227","0.017","8","20.532","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","73.636","1.081","10","10.391","80","-","-","0.036","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","176","3.166","45","31.484","500","5.04","70","1.39","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1598.4","0.176","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.7","80","1.35","15","0.022","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.591","5.717","15","24.824","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","18.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.17","0.06","10","7.705","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8944.852","4.984","16","36.963","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","603.94","0.287","10","28.4","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","157.1","0.786","8","29.805","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","35.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","439.862","0.312","10","24.442","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1084.32","6.937","10","40.53","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","695","0.026","10","34.58","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.139","10","38.038","80","5.08","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12263.199","0.003","8","41.716","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.08","8","23.24","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","86.4","0.008","10","2.378","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","5.76","0.273","8","7.166","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.57","0.559","10","4.542","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.036","15","3.959","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","253.93","1.05","10","18.475","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","26.78","0.451","8","9.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.651","0.085","10","34.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","52.7","0.022","10","32.4","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","0","0.679","10","7.8","80","3.53","15","0.016","0.5","停机"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","267.84","0.317","8","8.563","50","-","-","0.139","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","221.53","17.5","500","188.7","500","62.26","500","24.05","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.05","0.954","10","21.33","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.13","3.378","10","14.86","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","98.15","1.777","10","40.443","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","301.624","0.028","10","14.521","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1797.446","0.007","2","7.547","40","-","-","0.09","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","546.826","0.149","10","11.513","80","-","-","0.017","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.059","2.088","10","25.082","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","16.848","0.134","10","16.189","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1276","5.293","10","68.38","80","8.192","15","0.068","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","4.55","0.132","10","7.39","80","0.045","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","1.193","10","6.624","80","1.806","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.334","2.834","15","8.769","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","66.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","146.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3229.63","0.015","8","21.964","50","5.869","15","0.069","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","86.792","1000","167.227","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","432.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","622.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","93.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","563.832","0.686","10","34.719","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1101.763","0.027","15","19.951","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.563","0.147","8","1.813","50","-","-","0.013","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.267","1.19","15","21.506","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","4.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","556.8","0.021","15","9.679","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.13","10","32.73","80","1.869","15","0.017","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1413.25","3.934","8","13.856","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.171","1.233","10","21.394","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","2.224","10","19.514","80","8.893","20","0.012","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","69.12","0.248","10","17.825","80","1.743","15","0.07","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","0.854","80","1.75","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.082","10","9.8","100","3.2","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0.55","0.096","15","8.86","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.54","8","14.4","60","7.99","15","0.005","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8002.37","0.155","10","16.387","80","-","-","0.11","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","390","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","13.9","80","0.374","15","0.021","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","248.83","0.422","10","36.89","80","-","-","-","-","正常"]