{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","74396.766","0.861","0","320","0.007","100","8.105","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","583544.75","6.754","0","320","1.369","100","0.061","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","781368","9.044","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","566035.062","6.551","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1545388.875","17.886","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","21703.482","0.251","21.77","320","15.555","100","1.305","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688489.25","7.969","150.141","300","14.243","100","2.258","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7960032","92.13","3.76","200","0.72","200","4.82","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.43","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","459999.625","5.324","0","320","17.832","100","15.841","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","602308.875","6.971","0","320","0","100","0.89","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","4506.917","0.052","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3503835.5","40.826","117.42","200","10.945","50","6.09","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3451167.25","40.37","121.76","200","3.489","50","4.369","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3121196","36.742","118.824","200","10.339","50","4.969","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1027813.38","13.6","104.472","200","12.704","35","4.423","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1108774.5","12.83","111.293","200","5.351","35","6.065","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1238334.63","14.33","113.903","200","4.472","35","1.647","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3160133.25","36.58","113.464","200","4.624","35","0.467","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2292082.75","26.529","152.471","200","10.88","50","4.298","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1256187.875","14.539","138.565","200","7.773","50","2.679","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499350.25","17.354","160.413","200","9.843","50","2.965","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2436505.92","28.2","14.47","200","0.53","35","0.58","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","10.27","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","4239410","49.067","0.023","50","0","35","5.896","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","19984.748","0.237","4.076","50","0.196","35","16.097","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","21.303","50","2.072","35","33.23","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7291.237","0.086","87.489","50","17.706","35","84.783","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","102458.652","1.209","39.55","50","0","35","0.217","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1242691.2","51778.8","122.367","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","128.73","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","46.49","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","279918.72","3.24","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-972138.24","-11.252","22.29","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-155813.76","-1.803","161.77","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133056","1.54",52.08,"120",1.83,"850",2.57,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","365176.906","4.435","57.74","320","12.973","100","1.307","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","4983.396","0.058","498.205","320","60.237","100","25.181","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2527479","29.253","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","596764.8","6.907","37.59","50","1.11","35","0.25","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","213620.984","2.472","-","-","-","-",2.273,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13022.695","0.151","-","-","-","-",0.571,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64964.969","0.752","-","-","-","-",1.123,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","104201.498","4341.729","11.77","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-87361.852","-1.002","291.008","100","12.47","50","8.238","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53571026.367","633.343","38.346","100","24.377","50","4.622","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","372547","4.312","250.844","550","7.432","280","0.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","450010.125","5.208","239.799","550","1.249","400","0.418","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","645408","7.47","245.71","550","1.86","400","5.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","467529.438","5.411","248.627","550","10.88","400","0.734","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","599877.812","6.943","164.255","200","3.947","200","1.336","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1250941.875","14.478","62.419","200","4.225","200","4.217","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","141265.844","1.635","25.311","-","23.361","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1134443.5","13.766","48.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","732146.438","8.849","38.015","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3442895.25","41.581","80.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4093744.25","47.818","63.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4230505.5","48.964","62.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6703677.5","77.589","55.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1375112.75","15.916","50.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1413656.875","16.362","43.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1172808","13.574","71.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1799178.375","20.824","71.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3578298","149095.75","-","-","1.02","50","15.837","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4216193.5","48.798","36.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1897819.75","21.966","43.246","100","5.561","50","0.626","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","407754.312","4.719","29.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2205833","25.53","-","-","44.727","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12559876","145.369","35.746","100","4.013","50","7.167","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","499380.188","5.78","53.509","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2940620.5","34.035","16.846","100","12.436","50","8.12","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3368741.25","38.99","65.791","100","1.065","50","0.586","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059869.5","12.267","-","-","2.573","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","203734.266","2.358","14.032","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","38121.027","0.441","85.842","50","20.024","35","16.035","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1691867.375","19.582","52.035","100","1.445","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6834142.5","79.099","29.361","100","0.664","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7027689.5","81.339","51.073","100","0.928","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9056664","104.82","95.82","200","55.01","200","7.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2662300","30.81","145.13","200","45.67","200","5.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1630230","18.86","59.61","200","29.66","200","10.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1115040","12.9","57.45","200","26.15","200","14.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3413141","39.5","49.58","100","22.44","35","1.45","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1487643","17.21","81.31","300","2.34","100","5.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2139.02","0.02","982.8","300","1122.4","100","350.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","794125.38","9.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2532988.5","29.32","115.45","300","1.48","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2028829.5","23.48","62.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10928532","126.48","65.94","120","3.28","100","2.35","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7172389","83.01","56.51","100","0","50","3.35","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19242600","222.71","27.78","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176258.64","2.04","56.03","300","0.04","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7549840","87.38","26.66","100","0","50","2.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1238515.25","14.33","64.79","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1709110","19.78","61.94","200","63.34","200","17.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1230910","14.24","97.66","200","69.1","200","12.27","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1545037.88","17.88","138.108","200","43.834","50","5.254","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1472653.25","17.04","149.775","200","45.085","50","4.918","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3627814.75","41.99","77.489","80","5.564","30","0.917","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2760408.75","31.95","77.229","80","1.139","30","1.851","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","48.24","0","4.189","80","19.714","30","26.904","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","92.642","80","0.631","30","27.843","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3180183","36.808","18.957","100","0.774","50","3.938","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2721977.5","32.92",6.619,"100",0.378,"50",4.164,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2850.912","0.033","7.114","250","0.002","80","19.951","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","9.761","250","143.307","80","18.367","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1885797","21.826","76.139","250","11.997","80","1.922","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44079604","510.537","34.803","100","22.888","50","0.62","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3558746.25","42.154","22.106","50","0","35","1.712","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2350176.75","27.843","1.194","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2544.344","0.029","155.19","320","60.7","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","95467.315","1.105","-","-","-","-","0","20","停机"]