{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2601.192","12.995","25","47.508","250","27.243","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","357.26","39.324","500","77.77","500","47.29","500","2.313","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.11","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.058","0.164","10","7.95","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","149.99","0.089","8","24.517","50","4.861","15","0.011","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","266.11","2.059","10","28.947","80","3.914","15","0.054","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","191.81","0.032","10","40.93","80","4.55","15","0.02","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.26","0.007","10","13.925","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","9.59","0.98","10","48.324","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.083","10","11.853","80","-","-","0.087","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","697.416","0.028","1.5","2.408","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2083.04","0.184","10","10.315","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6376.32","0.023","10","38.061","80","8.231","15","0.288","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.752","10","32.56","80","3.92","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","4.86","10","52.532","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.168","10","35.722","80","-","-","-","-","停机"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","120","0.471","10","46.77","80","20.38","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","2.855","10","36.422","80","7.61","20","0.007","1","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.056","15","1.51","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.016","1.022","10","5.202","80","5.745","20","0.133","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","111.974","0.012","10","7.376","70","1.126","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16463.88","0.124","8.629","14.263","69.431","7.063","27.416","0.091","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1625.04","9.363","500","214.589","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","342.662","0.102","10","42.411","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.966","0.507","10","2.762","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.167","0.013","10","17.785","80","0.776","10","0.026","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1119.226","3.416","10","25.585","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","215","0.004","10","7.493","80","3.734","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","943.661","0.054","8","16.79","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","673.06","6.308","10","52.089","80","9.096","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1394.5","0.436","10","43.7","80","2.405","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","440.27","0.367","10","24.758","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","10.374","10","184.185","60","-","-","0.013","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","7.94","80","6.95","15","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","12.355","0.14","10","10.08","80","0.585","20","0.111","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.288","0.008","15","20.182","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0.173","0.461","15","27.409","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","480.97","187.14","500","138.48","500","101.72","500","13.402","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.233","0.055","15","2.629","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.24","4.791","10","23.073","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2039.9","0.023","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","120.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1982.02","3.583","10","16.03","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.411","0.66","15","36.624","80","12.053","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.262","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.821","0.833","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","42","0.892","15","13.067","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","47.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","0","7.374","15","8.86","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.198","0.224","15","5.914","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","216.06","19.945","500","27.24","500","131.242","500","3.352","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.675","10","11.742","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.01","1.097","10","21.194","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","4.139","15","19.723","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","227.324","0.007","10","4.509","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","307.79","0.247","10","22.31","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48","4.683","10","7.125","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","276.837","0.026","10","11.341","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","196.301","0.052","10","3.332","80","5.243","20","0.112","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7140.1","0.56","10","51.592","80","12.76","15","0.062","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","11276.824","66.953","1000","146.879","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","93430.008","0.473","5","8.912","40","9.987","15","0.071","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","80558.68","14.34","50","97.717","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","26.78","0.068","10","12.16","80","1.082","20","0.044","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","491.62","0.07","5","10.55","50","-","-","0.238","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","0.184","10","7.275","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","68684.4","28.94","50","228.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","59919.26","0.033","2","8","40","11.47","15","0.313","0.4","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","143.597","0.036","10","4.873","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","444.96","0.44","10","52.09","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","662.808","0.306","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.393","10","22.757","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","586.66","2.408","10","43.12","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1274","0.029","8","11.65","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.446","10","24","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.314","10","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","27.043","0.025","10","5.357","80","6.415","20","0.261","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","42.21","1.407","10","17.692","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.541","0.031","10","2.219","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1952.64","0.026","30","17.196","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","60.99","0.753","8","6.731","60","0.028","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.39","80","4.07","10","0.02","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","15.034","0.133","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1819.865","0.022","10","28.748","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","192.067","0.005","15","23.62","80","1.651","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","276.566","0.063","15","9.383","80","1.993","20","0.189","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","154","0.618","10","7.729","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","7.78","0.037","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.502","0.03","10","1.116","80","-","-","0.002","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","867.629","1.674","10","26.909","80","3.055","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.139","0.104","10","3.431","80","0.479","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","312.25","0.013","8","20.233","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.955","0.411","10","10.55","80","-","-","0.039","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","161","3.345","45","30.621","500","4.7","70","1.03","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1571.62","0.068","8","26.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.7","80","1.35","15","0.022","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","28.466","1.359","15","10.856","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","20.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","58.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.019","0.051","10","7.26","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9730.85","6.683","16","39.438","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","99.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","649.73","0.313","10","20.561","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","235.09","0.688","8","32.695","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","406.858","0.039","10","14.391","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","27.65","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","989.28","6.873","10","36.74","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","571","0.022","10","14.75","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1007.165","0.152","10","36.419","80","4.987","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12307.73","0.002","8","41.057","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","660.96","0.26","8","23.37","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","82.08","0.005","10","1.979","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","267.268","0.503","8","7.409","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","31.1","1.128","10","17.324","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.047","15","4.812","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","177.12","1.925","10","22.992","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.97","2.588","8","13.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","262.051","0.1","10","35.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.84","0.022","10","28.83","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","0","0.679","10","7.8","80","3.53","15","0.016","0.5","停机"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","308.189","0.648","8","9.293","50","-","-","0.195","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","222.307","27.27","500","236.16","500","75.58","500","25.26","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","3.46","1.166","10","24.84","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.385","3.631","10","11.561","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","86.832","1.771","10","36.28","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","188.951","0.169","10","11.652","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2296.486","0.011","2","8.43","40","-","-","0.094","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","613.008","0.013","10","13.606","80","-","-","0.02","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.853","1.133","10","15.06","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","22.584","0.128","10","18.694","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1134","3.702","10","59.191","80","4.442","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.91","0.086","10","7.157","80","0.08","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.907","0.97","10","8.816","80","1.244","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.928","2.25","15","8.436","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","60.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","86.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2482.27","0.014","8","22.479","50","6.709","15","0.068","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","87.274","1000","161.4","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","508.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","665.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","62.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","584.88","0.736","10","35.605","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1095.12","0.021","15","22.354","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","79.229","0.116","8","3.917","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.259","1.162","15","17.276","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","28.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","644.16","0.016","15","9.661","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.13","10","32.73","80","1.869","15","0.017","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1337.294","1.304","8","12.524","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.578","0.645","10","21.628","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","384","2.242","10","16.497","80","8.65","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","124.42","0.299","10","15.931","80","2.434","15","0.101","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.712","0.009","10","0.432","80","2.05","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","7.6","100","3.06","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.011","15","9.332","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.54","8","14.4","60","7.99","15","0.005","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8155.3","0.315","10","21.565","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","13.9","80","0.374","15","0.021","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","214.27","0.201","10","29.94","80","-","-","-","-","正常"]