{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","70696.062","0.855","0","320","0","100","12.758","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","597917.312","7.233","0","320","1.362","100","0.061","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","284142.625","3.289","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","222226.406","2.572","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1426361","16.509","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7601.589","0.088","16.646","320","10.27","100","1.274","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693446.375","8.026",150.275,"300",12.837,"100",2.275,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7753536","89.74",5.47,"200",0.82,"200",4.76,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.95","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","658805.75","7.625","22.38","320","33.941","100","15.411","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","615146.938","7.12","2.889","320","4.412","100","1.493","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","81227.625","0.94","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3613360.25","42.138","118.231","200","10.146","50","6.593","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3412265.75","39.847","120.536","200","3.311","50","4.465","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3149917.75","36.714","118.235","200","9.454","50","5.158","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1080915","12.51","108.207","200","12.102","35","4.267","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1107268.5","13.37","109.538","200","5.631","35","5.318","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1161465.38","13.44","112.618","200","4.783","35","1.654","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3214510.75","37.21","112.894","200","4.342","35","0.544","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2307524.25","26.708","155.67","200","7.518","50","4.579","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1266218.875","14.655","141.203","200","7.792","50","2.76","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1449269.875","16.774","160.954","200","8.81","50","2.655","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2396070.72","27.732",22.93,"200",1.87,"35",0.42,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","34.43","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3100689","35.888","0.209","50","0.002","35","5.952","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","13747.981","0.159","7.261","50","0.041","35","14.132","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","35.908","50","0.344","35","26.013","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6439.312","0.076","15.567","50","16.258","35","99.352","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","139312.415","1.642",33.987,"50","0","35",0.192,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2383862.4","99327.6","139.991","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","65.856","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","56.77","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2109214.08","24.412","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","874782.72","10.125","27.4","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-99835.2","-1.156","209.65","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",2.93,"120",2.93,"850",2.93,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","470149.438","5.442","263.952","320","309.717","100","20.259","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","31.659","320","11.386","100","5.655","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2678738.25","31.004","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","650505.6","7.529",35.59,"50",1.11,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","379576.938","4.393","-","-","-","-",2.188,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","94464.906","1.093","-","-","-","-",0.433,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","36844.652","0.426","-","-","-","-",2.188,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","58477.008","2436.542","18.08","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-58570.357","-0.729","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56259974.016","665.674",36.609,"100",25.074,"50",3.873,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","378935","4.386","252.254","550","7.156","280","0.558","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","451669.719","5.228","236.676","550","1.094","400","0.436","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","641088","7.42","242.19","550","1.84","400","5.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","458972.688","5.312","246.386","550","11.378","400","1.006","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","611430.25","7.077","146.38","200","4.865","200","1.398","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1221924.125","14.143","61.911","200","5.361","200","4.377","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","141556.656","1.638","23.222","-","24.304","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1235813.75","14.303","47.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","763286.438","8.834","34.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3672211.5","42.502","77.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4096311.5","47.411","58.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4159192","50.232","59.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6506621","78.582","53.682","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1281873.625","16.256","47.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1307470","16.57","41.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1153344.375","13.349","70.24","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1799921.625","20.832","68.667","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3586476.5","149436.5","-","-","0.954","50","16.081","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4231828","48.98","35.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1864200.625","21.576","44.044","100","5.528","50","0.703","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408792.844","4.731","27.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2197425.25","25.433","-","-","45.634","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12500395","144.68","35.813","100","5.804","50","7.242","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","521308.125","6.046","52.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2994046.25","34.653","17.643","100","13.443","50","9.12","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3341884.75","38.679","61.189","100","1.034","50","0.616","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1071890.625","12.406","-","-","1.803","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","209506.875","2.425","12.266","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","39389.93","0.456","61.006","50","18.559","35","12.976","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1783814.5","20.674","45.44","100","1.449","50","0.267","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6770901.5","78.367","27.204","100","0.653","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6933517","80.249","48.087","100","0.89","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9843276","113.93","120.11","200","40.44","200","11.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2609770","30.2","138.13","200","46.24","200","6.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1610700","18.64","59.59","200","29.26","200","10.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1015620","11.75","56.41","200","25.35","200","13.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3362973.5","38.92","49.62","100","22.63","35","1.64","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1297635.87","15.01","49.47","300","3.31","100","5.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2008.04","0.02","623.5","300","324.65","100","87.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","880151.69","10.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2670929.5","30.91","75.6","300","2.72","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2328437","26.94","68.5","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10997607","127.28","64.31","120","3.77","100","2.27","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7204050.5","83.38","55.64","100","0","50","3.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19635800","227.26","24.66","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166399.66","1.93","48.37","300","1.37","100","4.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7420110","85.88","30.98","100","0.03","50","2.42","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1283723.75","14.86","64.64","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1620950","18.76","58.13","200","62.44","200","17.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1178610","13.64","91.94","200","68.32","200","12.07","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1554544.38","17.99","115.016","200","44.527","50","3.987","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1504197.13","17.41","151.791","200","46.742","50","4.119","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3558717","41.19","77.319","80","6.174","30","0.749","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2778385.5","32.16","77.171","80","0.759","30","1.625","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","36.69","0","6.876","80","41.69","30","38.23","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","84.547","80","16.254","30","62.856","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3167932.5","36.666",18.982,"100",0.789,"50",4.09,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2333073.75","27.526",8.984,"100",0.83,"50",4.368,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","151265.609","1.751","39.065","250","0.004","80","21.373","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","187333.109","2.168","10.245","250","250.485","80","17.027","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1841443.5","21.313","74.876","250","11.116","80","1.934","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47344600","547.97",33.338,"100",23.617,"50",0.595,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3465765.75","41.14","3.324","50","0","35","0.517","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2293053.5","27.195","1.645","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2958.819","0.034","58.28","320","82.41","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","132113.715","1.529","-","-","-","-","0","20","停机"]