{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","190400.703","2.204","0","320","2.26","100","12.835","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","3082048.5","35.672","0","320","2.321","100","0.026","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1108141.125","12.826","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","144509.109","1.672","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","32516.859","0.376","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9795.818","0.113","23.284","320","34.469","100","6.937","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","735154.562","8.509",159.836,"300",7.66,"100",2.316,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5348160","61.9",3.9,"200",0.3,"200",0.44,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.31","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","672497.938","7.784","0","320","18.056","100","21.764","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","717402.25","8.303","0.714","320","0","100","2.144","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","376756.125","4.361","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3795426","44.29","121.908","200","10.918","50","6.669","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3574251.75","41.815","121.955","200","2.06","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3149289.25","36.7","121.774","200","8.514","50","5.016","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1047586.63","12.13","100.144","200","22.326","35","2.404","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1199200.88","13.88","106.742","200","8.936","35","5.573","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1277119.63","14.78","109.183","200","14.027","35","1.583","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3130619.5","36.23","113.897","200","6.252","35","0.47","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2178165.5","25.21","161.128","200","16.177","50","4.972","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1243660","14.394","163.679","200","13.426","50","2.887","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1423654.625","16.478","157.358","200","18.895","50","2.415","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2699352","31.242",27.12,"200",3.81,"35",0.36,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","37.53","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1315782.875","15.229","0","50","0","35","11.293","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","43480685.919","513.384",33.84,"50","0","35",0.549,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","26.234","50","0.665","35","34.338","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","53261.922","0.635","12.261","50","32.868","35","272.397","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","5928.209","0.069","49.172","50","0.692","35","6.764","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","7318.08","304.92","3315.119","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9920370.24","114.819","68.01","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","135.65","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","155442.24","1.799","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-239336.64","-2.77","58.65","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","52783159.68","610.916",23.82,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",54.2,"120",2,"850",2.89,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10371945","120.046",237.217,"320",39.266,"100",8.111,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","55.974","320","296.819","100","9.576","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6991073","80.915","-","-","-","-",9.302,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","785808","9.095",23.45,"50",47.13,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","728842.062","8.436","-","-","-","-",1.556,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","283815.219","3.285","-","-","-","-",0.215,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","33718.18","0.39","-","-","-","-",1.047,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","230449.577","9602.066",15.77,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-176274.053","-2.066","713.307","100","13.006","50","3.498","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58487753.126","690.809",35.811,"100",24.29,"50",6.344,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","373189","4.319","260.86","550","7.536","280","0.742","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","453677.281","5.251","246.952","550","1.263","400","0.398","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","632448","7.32","230.37","550","1.7","400","4.13","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460433.5","5.329","215.256","550","11.103","400","1.296","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","682697.375","8.753","168.681","200","2.973","200","1.553","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1343509.875","16.226","54.519","200","3.215","200","5.084","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140291.688","1.624","24.17","-","18.392","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1357814.75","15.715","54.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","784436.125","9.079","38.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3851902.75","44.582","86.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3989294.5","46.172","65.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4353486","50.388","61.126","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6893874.5","79.79","58.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1793683.25","20.76","51.991","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2469166.5","28.578","42.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1204857.625","13.945","70.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1809348.125","20.942","70.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3551271.25","147969.609","-","-","1.041","50","16.362","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4223555","48.884","36.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1913687.5","24.64","50.034","100","4.158","50","0.563","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","407769.5","4.72","29.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2203462.25","25.503","-","-","24.912","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12599340","145.826","42.053","100","4.054","50","6.612","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","541463","6.267","53.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3128704.75","36.212","12.26","100","7.65","50","8.926","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3314153.25","38.358","64.587","100","0.382","50","0.629","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1065302.5","12.33","-","-","2.035","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","218249.234","2.526","10.693","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","32088.578","0.388","42.632","50","2.56","35","12.166","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1931407.25","22.354","30.629","100","1.196","50","0.257","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6686311","77.388","32.023","100","0.267","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7139775.5","82.636","58.2","100","1.089","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9338633","108.09","115.62","200","38.04","200","7.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2846540","32.94","148.97","200","46.57","200","5.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","527394","6.1","23.41","200","3.61","200","95.29","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","764726","8.85","89.08","200","26.33","200","218.44","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3898497.25","45.12","64.61","100","24.97","35","1.41","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1324299.87","16.16","57.35","300","1.87","100","5.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2151.12","0.02","2562.69","300","1783.5","100","463.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","930261.88","10.77","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2613931.75","30.25","111.83","300","1.21","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2223427.5","25.73","70.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10742546","124.33","66.65","120","4.31","100","2.34","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7006399.5","81.09","59.03","100","0.01","50","2.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20863900","241.47","31.94","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140375.62","1.62","49.88","300","0.01","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7520770","87.04","39.87","100","0","50","3.18","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1279822.38","14.81","57.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1086150","12.57","78.1","200","49.43","200","9.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1241210","14.36","107.4","200","54.19","200","7.22","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1616773.63","18.71","97.415","200","47.017","50","6.108","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1436980.88","16.63","130.109","200","48.193","50","4.961","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3452794.75","39.96","77.2","80","12.371","30","0.894","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2791436.25","32.31","76.926","80","4.312","30","1.799","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2.78","0","42.94","80","16.154","30","21.612","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1358916.25","15.73","92.875","80","2.305","30","82.685","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2972500.75","34.404",14.961,"100",0.945,"50",4.904,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2624393.75","30.977",6.183,"100",0.954,"50",7.046,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","173788.453","2.011","7.064","250","0.014","80","45.272","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","691056.688","7.998","130.925","250","0.139","80","38.417","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1957882.375","22.661","75.407","250","18.783","80","2.268","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47299372","547.446",32.407,"100",23.769,"50",0.802,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","41318804","522.802","10.106","50","0","35","0.048","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2834042.25","33.618","0.353","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3087.523","0.036","158.24","320","228.83","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","146294.529","1.693","-","-","-","-","0","20","停机"]