{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2149.05","3.393","25","24.727","250","6.728","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","274.22","33.161","500","67.12","500","31.445","500","0.585","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.201","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","181.594","0.453","10","38.125","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.664","0.037","8","23.081","50","4.453","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","245.38","1.293","10","57.269","80","3.318","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.033","10","28.09","80","4.37","15","0.017","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.844","0.01","10","47.06","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","118.195","0.037","10","31.606","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.03","10","13.37","80","-","-","0.164","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","922.638","0.041","1.5","0.491","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5380.708","0.252","10","21.347","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2693.09","0.029","10","9.098","80","9.578","15","0.111","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","230.947","0.406","10","26.919","80","3.378","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.25","10","27.419","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","103.68","0.621","10","22.911","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","238","0.056","10","37.06","80","11.27","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","0.124","10","27.907","80","5.07","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","8.202","1.119","15","1.385","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.114","10","2.605","80","5.198","20","0.272","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","53.136","0.018","10","10.708","70","1.153","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19171.09","0.138","8.629","12.571","69.431","10.26","27.416","0.051","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2263.032","11.724","500","152.593","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","415.67","0.105","10","13.372","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","73.526","0.122","10","3.633","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.559","0.104","10","23.764","80","1.487","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1151.453","0.006","10","24.592","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.015","10","8.135","80","5.703","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","912.73","0.403","8","18.45","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","612.58","0.034","10","38.101","80","6.991","15","0.089","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1260.58","0.396","10","27.99","80","1.98","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","468.306","0.297","10","23.025","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","5.18","0.017","10","3.028","60","-","-","0.059","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.084","10","17.28","80","1.33","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.043","0.408","10","10.018","80","1.631","20","0.29","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.185","0.087","15","19.94","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.034","1.181","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","459.53","148.7","500","95.7","500","113.74","500","7.807","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.934","0.233","15","2.28","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.08","3.674","10","21.11","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2245.54","0.029","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","86.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2488.32","6.928","10","15.13","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0.086","0.003","15","16.083","80","4.779","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","7.78","0.121","15","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","108.864","1.164","15","38.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","55","1.406","15","16.622","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","78.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","19.01","5.876","15","12.98","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.882","0.053","15","3.67","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.13","0.013","500","16.89","500","87.05","500","1.099","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.738","10","22.824","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.02","0.862","10","9.306","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","3.109","15","34.358","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","225.869","0.076","10","30.16","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","212.13","0.248","10","22.997","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57","3.785","10","6.372","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","264.645","0.029","10","1.982","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","208.57","0.083","10","3","80","2.319","20","0.049","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12874.46","0.212","10","33.86","80","5.47","15","0.131","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18786.012","22.351","1000","335.26","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","102701.234","0.334","5","6.531","40","11.046","15","0.09","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","87397.594","14.172","-","92.31","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.017","10","11.44","80","1.162","20","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","382.75","0.07","5","10.08","50","-","-","0.241","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","267.84","0.491","10","7.905","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71559.07","0.066","2","14.27","40","10.02","15","0.241","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74007.36","30.57","-","172.25","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","340.33","0.055","10","10.425","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","506.3","0.436","10","47.31","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","528.528","0.6","10","3.51","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","17.28","0.591","10","19.825","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","552.96","2.894","10","49.98","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1445","0.049","8","8.301","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","579.744","0.09","10","27.754","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","1.315","10","31.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.053","10","9.327","80","8.064","20","0.286","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.81","0.346","10","25.111","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.146","0.007","10","2.056","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1997.57","0.012","30","17.337","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.021","0.398","8","7.176","60","2.325","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.13","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1819.198","0.088","10","27.43","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","230.774","0.393","15","33.699","80","5.922","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","437.357","3.36","15","11.267","80","5.741","20","0.106","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","169","0.987","10","21.024","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.246","15","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","26.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78.538","0.007","10","3.47","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1018.57","0.162","10","15.96","80","1.866","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.681","0.076","10","3.634","80","0.289","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","393.638","0.024","8","12.567","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","63.997","0.029","10","23.724","80","-","-","0.261","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","194","0.04","45","23.43","500","27.27","70","3.27","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1490.4","0.346","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.475","10","25.43","80","2.821","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","451.87","2.793","15","43.97","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.481","1.144","15","7.268","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.883","0.066","10","13.882","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9201.563","0.077","16","30.138","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","88.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","646.27","0.372","10","18.639","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","217.04","0.902","8","29.191","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","420.336","0.17","10","11.406","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1092.96","1.724","10","35.27","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","659","0.027","10","27.44","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","931.824","0.333","10","36.309","80","6.062","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11854.571","0.007","8","39.015","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11212.13","0.49","8","20.29","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","154.66","0.008","10","2.076","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","482.03","2.405","8","9.019","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.78","0.431","10","12.864","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.134","15","3.796","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","125.626","0.041","10","25.777","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","33.7","2.297","8","9.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","317.866","0.109","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","39.74","0.023","10","7.73","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","437.18","0.076","10","6.921","80","1.91","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","305.683","0.194","8","11.341","50","-","-","0.059","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","188.266","58.65","500","189.49","500","101.44","500","20.14","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.024","10","9.41","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.565","2.322","10","28.656","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","116.208","4.264","10","11.578","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","117.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","197.535","0.099","10","8.752","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2895.619","0.047","2","10.489","40","-","-","0.091","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","592.445","0.346","10","18.667","80","-","-","0.022","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.877","0.981","10","20.838","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.776","1.99","10","17.246","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1271","1.399","10","55.839","80","4.297","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","138.599","0.09","10","6.501","80","0.027","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.019","1.801","10","7.879","80","3.76","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.532","4.078","15","12.972","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","58.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","112.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3728.16","0.02","8","21.532","50","5.296","15","0.06","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","12.707","1000","163.299","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","390.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","839.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","325.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","718.08","0.114","10","23.359","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1092.575","0.022","15","15.635","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.17","0.069","8","12.228","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.085","0.554","15","21.231","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","38.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1072.8","0.033","15","13.226","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","472.61","0.087","10","27.019","80","1.585","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1307.169","1.369","8","14.961","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.488","0.261","10","26.521","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","379","3.336","10","10.787","80","8.692","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","131.33","1.558","10","21.815","80","1.288","15","0.064","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.048","0.411","10","3.492","80","1.967","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.4","100","2.76","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","142.7","2.321","15","19.921","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","34.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","52.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.496","8","12.3","60","10.77","15","0.019","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8325.5","0.032","10","16.118","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","360","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","134.559","0.022","10","7.371","80","0.19","15","0.036","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","262.66","0.178","10","20.54","80","-","-","-","-","正常"]