{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-02-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","234098.328","2.71","0","320","0.005","100","14.866","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","770641.625","8.92","0","320","1.487","100","0.044","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1101460","12.748","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","895749.5","10.367","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13565.924","0.157","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5081.713","0.059","31.277","320","38.551","100","1.148","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711956.438","8.24",122.375,"300",9.371,"100",2.274,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","271624.32","3.144",0.78,"200",0.17,"200",0.49,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1007885.125","11.665","0.006","320","20.017","100","25.427","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","699717.188","8.099","0.706","320","0","100","2.244","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3731573.5","43.477","119.284","200","11.405","50","6.501","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3489728.5","40.804","113.135","200","3.724","50","4.427","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3137983.5","36.575","122.633","200","11.827","50","4.825","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1051400.88","12.17","106.501","200","21.921","35","2.838","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1210708.5","14.01","108.465","200","6.738","35","6.154","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1290016","14.93","112.34","200","19.762","35","1.601","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3223829.75","37.31","115.155","200","7.47","35","0.441","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2245480.25","25.989","167.119","200","22.987","50","5.335","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1345967.875","15.578","163.859","200","17.705","50","2.854","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499807","17.359","165.028","200","19.903","50","2.583","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2528616.96","29.266",19.27,"200",1.48,"35",0.29,"10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1662493.75","19.242","0","50","0","35","12.312","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1109495.067","12.946","21.849","50","0.397","35","7.878","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","55.491","50","0.71","35","38.719","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7192.864","0.085","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","149676.667","1.766",34.435,"50",0.004,"35",0.212,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8741433.6","364226.4","163.059","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13601476.8","157.424","92.393","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","58.23","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","103049.28","1.193","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-313191.36","-3.625","46.3","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","53150852.16","615.172",23.89,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",55.16,"120",2.57,"850",2.9,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10527475","121.846",243.5,"320",39.666,"100",9.082,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1811074.875","20.962","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","24845.783","0.288","305.009","320","571.272","100","19.594","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6878960.5","79.618","-","-","-","-",9.082,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","705888","8.17",17.56,"50",1.93,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","269419.812","3.118","-","-","-","-",2.258,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","17976.797","0.208","-","-","-","-",0.179,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","60423.176","0.699","-","-","-","-",0.95,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1969.512","82.063",0,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-259317.613","-3.049","700.072","100","13.553","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60021795.325","708.902",38.356,"100",27.432,"50",5.38,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","379469","4.392","257.684","550","6.808","280","0.623","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","464454","5.376","240.875","550","1.265","400","0.447","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","624672","7.23","243.59","550","1.69","400","3.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","487688.688","5.644","241.261","550","6.332","400","1.161","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","763069.125","8.832","155.285","200","2.684","200","1.492","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1497504.875","17.332","55.526","200","2.594","200","5.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136975.922","1.585","24.77","-","16.938","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1376113","15.927","56.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","786305.812","9.101","37.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3852805.25","44.593","89.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4020334","46.532","67.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4399101.5","50.916","62.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6707205.5","77.63","59.505","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1824433.375","21.116","53.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2395878.75","27.73","41.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1210418.25","14.01","71.925","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1818755.75","21.05","71.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3552710.5","148029.578","-","-","0.941","50","16.105","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4238026","49.051","35.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2266065.5","26.228","55.937","100","2.94","50","0.585","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406563.938","4.706","31.557","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2206213","25.535","-","-","28.645","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12732721","147.37","46.55","100","4.158","50","6.499","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","555400.875","6.428","57.325","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3270731","37.856","13.913","100","8.289","50","9.271","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3315413","38.373","67.766","100","0.593","50","0.442","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1057035.875","12.234","-","-","1.778","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","224264.922","2.596","10.253","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","34797.164","0.403","799.307","50","20.766","35","116.776","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1917077.25","22.188","31.761","100","1.264","50","0.252","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6878802","79.616","32.568","100","0.296","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7549874","87.383","60.679","100","1.109","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11208827","129.73","132.1","200","24.49","200","5.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2790770","32.3","164.65","200","44.67","200","4.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","546763","6.32","34.24","200","5.47","200","100.59","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","810687","9.38","93.42","200","25.93","200","220.84","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3874836.25","44.84","64.71","100","23.55","35","1.36","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1338899.87","15.49","58.13","300","0.86","100","4.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2356.94","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","837308.44","9.69","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2714973.5","31.42","71.46","300","1.24","200","1.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2002307.87","23.17","59.22","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","4303391","49.8","60.24","120","9.84","100","18.51","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7150628.5","82.76","57.15","100","0","50","3.69","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20644200","238.93","30.42","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","146104.39","1.69","53.28","300","0.01","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7225110","83.62","42.36","100","0","50","4.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1282603.12","14.84","59.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1071970","12.4","90.26","200","44.06","200","6.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1185550","13.72","117.64","200","48.61","200","4.9","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1608251.88","18.61","147.81","200","46.428","50","5.524","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1588661","18.39","168.815","200","47.269","50","3.923","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3435628.25","39.77","77.431","80","26.952","30","1.062","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2830572","32.76","76.856","80","15.7","30","2.124","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","112.82","0","68.658","80","4.45","30","25.303","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","710238.63","8.22","135.785","80","0.933","30","94.564","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3165318.75","36.636",21.7,"100",0.943,"50",5.358,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2397240.5","28.278",21.7,"100",1.207,"50",4.988,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","222259.766","2.572","10.086","250","0.006","80","44.012","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2377449.75","27.517","75.128","250","24.365","80","3.132","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1955309","22.631","76.315","250","17.422","80","2.707","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47382776","548.412",33.401,"100",23.239,"50",0.809,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","7247038.5","85.181","3.267","50","0","35","0.144","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3354698.5","39.436","13.464","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2137.614","0.025","296.76","320","514.46","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","195324.178","2.261","-","-","-","-","0","20","停机"]