{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":118,"n_cols":12,"rows_kept":118,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,83,0],[54,1,83,1],[84,0,101,0],[84,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[104,0,107,0],[104,1,107,1],[110,0,112,0],[110,1,112,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1]]}
["监测日期：2025-03-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","6129853.5","71.476","273.935","320","8.708","100","9.023","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1398571.75","16.326","1.862","320","0.226","100","0.195","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4632457","53.616","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","134887.25","1.561","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1122236.5","12.989","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11193.349","0.13","1.648","320","21.244","100","1.95","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","707660.5","8.19","122.779","300","8.758","100","2.069","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","330341.76","3.823","1.31","200","0.03","200","0.13","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.31","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","407015.344","4.711","0.002","320","28.403","100","11.823","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","368915.469","4.27","0","320","0","100","0.558","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","200300.625","2.318","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3331138","38.862","116.88","200","9.332","50","6.734","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3376076.25","39.415","119.461","200","5.183","50","4.847","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3161523.75","36.856","115.17","200","10.614","50","5.397","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","947071.69","10.96","107.275","200","11.115","35","2.391","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1197242.88","13.86","105.365","200","6.806","35","5.37","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1230652.13","14.24","109.734","200","6.456","35","1.57","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3030499","35.08","111.709","200","6.345","35","0.536","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2200873","25.473","162.78","200","10.372","50","5.536","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1250578.375","14.474","150.11","200","11.212","50","2.764","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1462613.875","16.928","163.38","200","11.613","50","2.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1980599.04","22.924",24.97,"200",0.21,"35",0.94,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","31.44","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3463706","40.089","0","50","0","35","5.512","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","853334.488","10.079","10.519","50","0.003","35","15.596","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15043665.434","179.257","25.894","50","0.125","35","1.11","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7156.371","0.084","5.578","50","0.363","35","29.029","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","95123.165","1.118","36.3","50","0.076","35","0.328","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9794787.84","408116.16","156.974","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","940213.44","10.882","68.163","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","679060.8","7.86","70.54","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","236105.28","2.733","65.34","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","746928","8.645","18.01","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","764259.84","8.846","97.32","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","161568","1.87",50.49,"120",1.61,"850",3.16,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10376607","120.1","207.146","320","37.579","100","5.503","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","722.314","0.008","562.085","320","634.005","100","16.532","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6306309.5","72.99","-","-","-","-",9.0137,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","497664","5.76","42.35","50","2.23","35","0.35","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","134662.453","1.558","-","-","-","-",1.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8895.074","0.103","-","-","-","-",0.4953,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.0356,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","182820.077","7617.503","1.26","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-206675.252","-2.427","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60018371.881","708.462",34.772,"100",21.828,"50",7.071,"20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","757603.812","8.768","162.748","200","3.321","200","1.563","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1304345.5","15.097","52.396","200","3.94","200","5.83","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133467.312","1.545","22.17","-","19.435","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1294754.5","14.986","48.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","774867.688","8.968","36.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3894468.75","45.075","85.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4341015","50.243","66.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4266564.5","49.382","54.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7342052","84.977","57.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1729623.625","20.019","45.749","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2406104.5","27.848","37.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1194037.75","13.82","66.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1847791.125","21.386","68.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3543376.75","147640.703","-","-","403118","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4161267.5","48.163","33.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1808989.625","20.937","43.76","100","6.961","50","0.381","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414273.844","4.795","23.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2191454","25.364","-","-","41.475","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12573373","145.525","39.664","100","3.398","50","6.642","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","619762.438","7.173","46.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2934428.25","33.963","14.658","100","13.955","50","7.959","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3327174.5","38.509","61.197","100","0.607","50","0.823","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1028005.438","11.898","-","-","8.132","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","191319.641","2.214","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","218623.766","2.53","38.425","50","0.287","35","8.125","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1817443","21.035","38.366","100","1.733","50","0.264","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6999054.5","81.008","29.586","100","0.638","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6961290","80.57","50.328","100","0.874","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10953176","126.77","120.33","200","29.88","200","5.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2645760","30.62","143.34","200","62.12","200","7.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1642730","19.01","96.15","200","2.47","200","2736.08","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","859938","9.95","95.3","200","4.51","200","459.69","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4093558.75","47.37","65.93","100","21.22","35","1.37","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1406918.62","16.28","68.71","300","1.94","100","5.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1712.71","0.02","421.77","300","257.81","100","56.9","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","958504.81","11.09","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2680596","31.03","111.72","300","1.68","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2170042.75","25.11","67.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","30.93","120","30.68","100","21.87","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6676634","77.28","56.24","100","0","50","2.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19777300","228.9","26.9","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","133180.69","1.54","45.81","300","0","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7438970","86.09","37.2","100","0","50","2.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1298236.38","15.03","54","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1323940","15.32","52.1","200","58.42","200","5.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1296550","15","90.11","200","61.34","200","3.53","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1583519.63","18.33","114.589","200","39.27","50","5.344","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1643894.75","19.03","153.963","200","46.261","50","4.239","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3600045","41.67","77.264","80","22.851","30","0.883","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2999987.25","34.72","77.827","80","17.721","30","1.661","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","359206.38","4.16","53.129","80","33.788","30","20.61","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1332342.38","15.42","10.723","80","17.693","30","42.42","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3173286.5","36.728","19.627","100","0.729","50","3.416","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2226561.5","26.188",5.7122,"100",0.6777,"50",4.0061,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","122641.414","1.42","15.057","250","0.122","80","62.31","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2283566.25","26.43","74.085","250","26.622","80","2.924","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","637697.812","7.381","30.769","250","0.076","80","15.434","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46954412","543.454","32.035","100","22.75","50","0.63","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1806521.625","21.452","2.933","50","0","35","0.65","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1198891.125","14.108","1.015","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3202.783","0.037","103.86","320","54.22","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1160051.764","13.426","-","-","-","-","0","20","停机"]