{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","7756564.5","91.003","133.07","320","25.399","100","37.768","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","820755.688","9.696","1.353","320","0.181","100","0.346","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4619255.5","53.464","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","268820.719","3.111","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","182480.984","2.112","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11973.71","0.139","2.549","320","22.867","100","2.713","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682245.875","7.896","111.969","300","11.502","100","2.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1397269.44","16.172","2.43","200","0.77","200","0.01","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","409967.062","4.745","0.004","320","35.428","100","7.926","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","458331.344","5.305","0","320","0","100","0.666","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","451572.656","5.226","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3108007.75","37.536","110.937","200","11.538","50","7.152","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3276775.5","38.254","113.296","200","6.451","50","4.774","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3073569.25","35.815","116.347","200","11.203","50","5.396","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","975499.94","11.29","105.865","200","9.086","35","2.81","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1252008.5","14.49","107.271","200","6.506","35","5.334","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1275674.88","14.76","109.383","200","6.061","35","1.564","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2991226.75","34.62","114.974","200","5.2","35","0.542","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2198373.5","25.444","171.398","200","23.106","50","5.596","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1207083.5","13.971","146.136","200","16.031","50","2.859","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1462251","16.924","162.561","200","19.778","50","3.008","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2329032.96","26.956",24.97,"200",0.21,"35",0.94,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","27.35","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2928563.25","33.895","0","50","0","35","6.664","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","870178.736","10.247","19.457","50","0.066","35","15.355","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","496576.763","6.502","35.448","50","1.266","35","15.777","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","75373.148","0.891","24.088","50","0.094","35","7.264","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","30268.277","0.354","32.91","50","0.331","35","0.996","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9231062.4","384627.6","208.853","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","6933686.4","80.251","73.688","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8038854.72","93.042","71.98","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","17435831.04","201.804","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3363837.12","38.933","14.84","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27184878.72","314.64","37.22","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","164160","1.9",50.75,"120",1.84,"850",4.01,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10388445","120.237","204.907","320","37.88","100","5.444","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","123705.133","1.432","282.955","320","102.899","100","5.354","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6383889","73.888","-","-","-","-",8.3346,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","423792","4.905",19.37,"50",1.29,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","793.769","0.009","-","-","-","-",0.5117,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12230.045","0.142","-","-","-","-",0.4183,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.0999,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","191440.798","7976.7","3.43","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-198175.372","-2.367","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57879483.339","683.39","35.573","100","24.373","50","5.994","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","396079","4.584","261.057","550","7.196","280","0.527","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","451073.938","5.221","240.824","550","1.189","400","0.448","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","539136","6.24","241.6","550","1.71","400","3.12","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","445823.656","5.16","234.811","550","6.035","400","3.375","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","746139.938","8.636","150.525","200","3.772","200","1.507","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1302133.375","15.071","53.372","200","4.421","200","5.891","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134388.812","1.555","21.343","-","21.253","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1295578.625","14.995","50.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","781528.688","9.046","33.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3847335.25","44.529","83.405","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4309323.5","49.876","63.818","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4263207.5","49.343","53.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7546114.5","87.339","56.643","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1764356","20.421","45.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2390323.25","27.666","39.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1191355.375","13.789","64.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1843640","21.338","67.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3544381","147682.547","-","-","386392.125","50","15","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4160737","48.157","33.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1924063.5","22.269","40.599","100","6.934","50","0.348","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","418834.781","4.848","23.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2192542.75","25.377","-","-","42.525","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12530663","145.031","25.569","100","3.298","50","6.787","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","620241.312","7.179","45.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2908393.75","33.662","12.814","100","14.111","50","8.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3344694.5","38.712","59.65","100","0.641","50","0.835","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1058652.75","12.253","-","-","11.53","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","185070.641","2.142","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","285789.438","3.308","28.324","50","0.162","35","5.074","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1857263.375","21.496","37.913","100","1.673","50","0.262","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6954867.5","80.496","28.666","100","0.662","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6736369.5","77.967","50.328","100","0.841","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10805709","125.07","118.08","200","29.85","200","5.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2414660","27.94","145.77","200","56.92","200","6.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1610080","18.63","79.64","200","34.98","200","26.33","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","934741","10.81","80.1","200","30.16","200","17.73","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3627839.75","41.98","64.57","100","20.13","35","1.58","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1444554.87","16.71","66.83","300","2.07","100","5.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1658.49","0.02","343.79","300","211.96","100","45.74","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","957442.5","11.08","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2635881.5","30.51","108.05","300","1.9","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2170451.75","25.12","64.43","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","19.36","120","17.32","100","16.68","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6933694","80.25","57","100","0","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19391700","224.44","29.64","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153978.34","1.78","43.54","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7259070","84.01","37.69","100","0","50","2.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1293585.75","14.97","50.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1518540","17.57","43.05","200","55.85","200","3.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1167820","13.51","87.56","200","56.85","200","2.74","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1654305.13","19.15","129.274","200","42.826","50","5.124","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1644472.25","19.03","153.474","200","45.367","50","4.503","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3782820.25","43.78","77.161","80","25.467","30","0.905","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3042167.25","35.21","77.468","80","20.699","30","1.516","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1553670.75","17.98","41.738","80","1.008","30","22.407","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1037396.75","12.01","8.04","80","19.766","30","34.434","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3217309.5","37.237","19.512","100","0.693","50","3.28","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2159714","25.456",6.7502,"100",0.5849,"50",4.3025,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","109573.32","1.268","18.487","250","9.956","80","60.134","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2256410.5","26.116","72.769","250","24.094","80","3.16","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","560928.438","6.492","35.362","250","0.031","80","16.348","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46892808","542.741","31.803","100","22.829","50","0.632","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1637441.625","19.436","0.673","50","0","35","0.199","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","962834.125","11.396","0.389","50","5.3","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","507755.125","5.877","604.56","320","39.36","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1442839.98","16.7","-","-","-","-","0","20","停机"]