{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12392592","145.043","124.418","320","16.818","100","2.003","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16401604","191.921","134.598","320","14.63","100","0.169","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11091000","128.368","-","-","-","-",9.822,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9613601","111.268","-","-","-","-",4.488,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","33010.848","0.382","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","86922.219","1.006","8.396","320","14.62","100","4.626","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700200.438","8.104","125.954","300","9.845","100","2.067","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","247380.48","2.863","21.29","200","0.54","200","1.19","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10747503","124.392","192.478","320","35.747","100","0.906","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","342621.094","3.966","0","320","0","100","1.06","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9220249","106.716","-","-","-","-",1.88,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3169207","36.984","115.122","200","12.51","50","5.692","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3457719.5","40.388","112.239","200","6.796","50","4.584","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3141207.25","36.649","113.177","200","12.871","50","4.85","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1087656.5","12.59","107.741","200","11.533","35","1.603","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1293855.38","14.98","108.464","200","9.983","35","4.09","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1316801.5","15.24","111.676","200","7.487","35","1.663","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2938200.75","35.49","112.327","200","4.011","35","0.404","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2078979.875","24.062","159.226","200","4.757","50","5.993","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1291072.875","14.943","164.992","200","17.707","50","2.492","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1525262.25","17.654","164.863","200","25.251","50","1.962","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2651469.12","30.688","25.27","200","10.18","35","0.28","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31968","0.37","37.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","921101","10.661","0.002","50","0","35","6.026","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4230275","48.962","6.53","50","0.05","35","0.189","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","30715928.543","363.135","27.137","50","0.038","35","0.577","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29231943.93","348.169","26.346","50","0.044","35","0.526","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8443.977","0.101","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","58673.053","0.689","38.774","50","0.363","35","0.66","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26219643.84","1092485.16","88.708","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26600054.4","307.871","41.128","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8398131.84","97.201","61.92","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","730624.32","8.456","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43937726.4","508.538","20.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","72826.56","0.843","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","208224","2.41",52.73,"120",2.81,"850",8.03,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10965410","126.914","185.471","320","35.155","100","4.07","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5832573.5","67.506","-","-","-","-",14.098,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9582843","133.095","209.198","320","30.843","100","2.063","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7049062","81.586","-","-","-","-",9.61,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","681523.2","7.888","2.92","50","3.16","35","0.88","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","758374.5","8.777","-","-","-","-",1.716,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","263299","3.047","-","-","-","-",0.389,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","19367.664","0.224","-","-","-","-",0.977,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","239162.45","9965.102","26.86","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-318429.265,"-3.893","993.875","100","13.497","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55994579.065","697.18","39.977","100","23.427","50","5.645","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","386475","4.473","258.218","550","7.651","280","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","470318.344","5.444","238.178","550","1.24","400","0.344","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","563328","6.52","236.52","550","1.54","400","1.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","540996.438","6.262","242.635","550","5.291","400","1.399","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","776809.375","8.991","165.532","200","3.246","200","1.495","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1418193.875","16.414","64.067","200","2.905","200","6.773","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138832.484","1.607","24.841","-","15.876","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1375386.5","15.919","61.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","850862.688","9.848","39.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3921743.25","45.39","91.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4496198","52.039","76.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4443053","51.424","65.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7445701","86.177","60.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1923131.75","22.258","52.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2535816","29.35","41.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1233851.125","14.281","75.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1867448.125","21.614","75.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3625957","151081.547","-","-","454661.594","50","14.355","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4439612.5","51.384","38.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2030507.625","23.501","47.539","100","4.225","50","0.466","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","432445.812","5.223","25.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2211509.75","25.633","-","-","46.084","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12389588","143.398","39.703","100","6.126","50","7.687","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","503414.219","5.827","52.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3076299.75","35.605","18.328","100","14.221","50","10.818","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2988667","37.847","75.76","100","0.719","50","0.313","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064620.625","12.322","-","-","3.61","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","254004.188","2.94","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","33304.508","0.386","49.793","50","2.504","35","15.89","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1938979.25","22.442","42.997","100","1.404","50","0.249","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7408629.5","85.811","32.004","100","0.649","50","0.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7483220","90.71","61.69","100","1.25","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10432586","120.75","123.57","200","27.21","200","6.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3499960","40.5","152.14","200","52.5","200","11.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1848290","21.39","79.66","200","26.61","200","15.03","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1013660","11.73","79.11","200","21.53","200","12.91","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4927038","57.02","64.69","100","16.11","35","1.29","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1572359.87","18.19","72.82","300","0.94","100","4.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2419.4","0.03","450.12","300","1368.79","100","317.94","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","820515.69","9.5","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2852656.25","33.02","101.04","300","0.8","200","1.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2265435.75","26.22","74.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","161342.25","1.86","59.45","120","13.58","100","15.95","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7151573.5","82.77","58.54","100","0","50","2.79","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","4138200","47.89","52.03","50","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","104316.02","1.21","27.23","300","0.02","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8641740","105.12","45.07","100","0","50","8.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328666.12","15.38","72.57","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1633690","18.9","89.55","200","40.88","200","4.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1736610","20.09","114.9","200","40.97","200","3.03","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1612536.25","18.66","142.855","200","47.129","50","3.473","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1676917.5","19.41","133.223","200","44.924","50","4.38","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3932195.5","45.51","77.123","80","22.843","30","1.21","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3165260.5","36.64","77.547","80","15.613","30","2.343","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","16.44","0","23.363","80","22.149","30","23.835","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","5.222","80","4.543","30","68.548","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3210625.75","37.16","18.991","100","0.763","50","4.239","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2292524.75","27.092",6.695,"100",0.637,"50",15.651,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","13.351","250","0.002","80","101.143","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2327190.75","26.935","76.133","250","25.678","80","2.965","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","278842.438","3.227","8.116","250","0.208","80","14.517","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45919148","531.472","36.729","100","27.458","50","0.781","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2865585","37.258","20.67","50","0.056","35","7.239","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","22861416","310.967","21.494","50","0","35","0.023","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8799898","101.851","260.74","320","26","100","4.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6059695.391","70.135","-","-","-","-",0.29,"20","正常"]