{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2659.655","14.192","25","124.716","250","24.051","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","331.84","35.653","500","14.76","500","69.44","500","0.01","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.079","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","205.797","1.8","10","44.171","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.047","8","26.675","50","4.023","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","249.7","1.311","10","47.686","80","3.574","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","201.31","0.14","10","29.68","80","4.1","15","0.02","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.834","0.007","10","20.371","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","144.72","0.063","10","39.335","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.031","10","13.269","80","-","-","0.242","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1139.43","0.044","1.5","0.774","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4947.654","0.382","10","15.707","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4049.57","0.056","10","9.083","80","8.576","15","0.111","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","402.451","0.394","10","25.278","80","2.102","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","4.55","10","51.675","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","82.08","0.109","10","28.573","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","644","0.087","10","48.29","80","12.86","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","1.6","10","53.397","80","7.918","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.21","15","2.373","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.486","0.057","10","2.37","80","3.227","20","0.15","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","100.742","0.054","10","9.42","70","0.999","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19435.04","0.074","8.629","21.495","69.431","22.516","27.416","0.058","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2125.968","14.104","500","143.959","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","511.134","0.039","10","16.481","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","54.778","0.195","10","2.99","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.528","0.187","10","23.818","80","1.918","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1212.192","1.355","10","28.501","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.11","10","7.028","80","3.59","20","0.008","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1045.094","0.086","8","19.67","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","386.21","0.074","10","27.808","80","8.184","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","907.2","0.065","10","39.01","80","2.412","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","460.499","0.269","10","27.132","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","22.46","0.101","10","4.049","60","-","-","0.054","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.144","10","11.07","80","4.72","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.166","0.078","10","6.943","80","1.635","20","0.199","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.002","1.053","15","27.02","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","86.054","1.162","15","24.78","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","465.18","158.53","500","84.81","500","152.66","500","21.942","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.747","0.009","15","1.755","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","4.079","10","30.891","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2107.3","0.097","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2284.42","5.97","10","18.34","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.584","1.021","15","22.486","80","6.65","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","0.125","15","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","146.189","0.171","15","38.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","1.574","15","15.975","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","25.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","27.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","93.31","7.082","15","9.72","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.211","0.061","15","3.197","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","294.4","0.474","500","18.64","500","63.364","500","1.331","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.132","10","8.914","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.1","2.102","10","13.018","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.3","15","15.803","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.521","0.019","10","26.225","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.88","0.252","10","19.747","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39","5.019","10","5.726","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","205.206","0.335","10","1.972","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","195.35","0.07","10","7.029","80","7.714","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13341.02","0.241","10","33.657","80","6.13","15","0.05","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16398.746","27.341","1000","284.728","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","121894.883","0.373","5","8.815","40","8.234","15","0.088","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95051.586","11.293","-","97.336","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.06","0.063","10","11.2","80","1.495","20","0.064","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","479.52","0.073","5","14.72","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","470.88","0.76","10","7.386","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79493.18","0.026","2","10.93","40","9.96","15","0.227","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87053.04","24.41","-","282.17","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","286.934","0.58","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","487.3","0.257","10","33.98","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","549.24","1.02","10","4.75","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.702","10","29.878","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","628.99","0.161","10","69.02","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1196","0.05","8","10.778","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","530.582","0.111","10","28.764","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.634","10","32.03","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","25.834","0.069","10","8.585","80","10.866","20","0.146","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.229","0.095","10","21.029","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.221","0.015","10","1.712","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2181.6","0.007","30","17.148","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","94.162","0.026","8","7.05","60","0.03","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","9.73","80","1.53","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.07","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1844.026","0.145","10","26.765","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","14.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","160.704","1.09","15","37.363","80","5.01","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","400.723","4.508","15","12.687","80","6.656","20","0.094","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","143","1.305","10","20.103","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.223","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.682","0.015","10","2.431","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","717.725","0.492","10","18.249","80","2.943","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.064","0.045","10","3.207","80","0.226","20","0.034","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","243.648","0.035","8","9.321","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.807","0.345","10","45.727","80","-","-","0.288","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","215","0.791","45","26.534","500","26.69","70","4.54","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1545.7","0.071","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.071","10","18.38","80","4.324","15","0.184","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","395.71","3.463","15","42.43","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","11.826","15","35.868","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.834","0.055","10","5.635","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10024.509","1.421","16","37.346","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","596.16","0.071","10","20.844","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","218.32","0.332","8","36.364","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","486.778","0.44","10","16.411","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1145.66","1.147","10","23.56","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","613","0.021","10","27.83","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","945.216","1.259","10","44.66","80","8.947","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14363.625","0.009","8","41.748","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10317.02","0.09","8","15.92","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.95","0.008","10","2.502","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","86.058","1.033","8","8.384","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.7","0.566","10","12.062","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.027","15","4.635","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","117.418","0.739","10","36.272","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","50.98","1.556","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","284.17","0.123","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","58.75","0.79","10","6.52","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","720.58","0.701","10","7.756","80","2.69","15","0.031","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","327.37","0.419","8","24.993","50","-","-","0.243","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","277.085","81.31","500","166.21","500","104.41","500","22.42","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.049","10","38.17","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.054","1.556","10","17.354","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","103.853","7.994","10","27.753","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","123.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","580.638","0.223","10","11.084","90","-","-","0.063","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3626.174","0.013","2","4.97","40","-","-","0.12","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","594.259","0.011","10","19.27","80","-","-","0.03","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.021","0.965","10","19.209","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","63.576","0.131","10","21.609","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","976","0.073","10","49.879","80","7.839","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","158.315","0.178","10","7.798","80","0.046","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","173.05","0.191","10","6.027","80","0.243","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.816","5.116","15","12.724","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","44.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3957.12","0.01","8","21.447","50","8.064","15","0.068","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","19.745","1000","12.291","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","534.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","922.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","307.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","824.592","0.172","10","24.578","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1140.142","0.022","15","13.267","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.971","0.029","8","6.288","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.705","2.307","15","18.996","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","45.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","367.92","0.03","15","18.96","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","439.78","0.118","10","21.973","80","1.882","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1372.421","0.426","8","16.529","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","301.574","0.467","5","9.434","50","0.81","12","0.07","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.072","0.33","10","29.3","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","3.127","10","8.885","80","7.28","20","0.003","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","95.9","2.148","10","26.972","80","4.722","15","0.081","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.173","0.008","10","2.796","80","2.321","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","8.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.17","10","7.2","100","2.22","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","149.09","0.01","15","8.699","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","50.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.22","8","8.9","60","9.8","15","0.036","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8403.26","0.093","10","15.474","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.503","0.022","10","21.476","80","0.445","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","272.16","0.031","10","18.69","80","-","-","-","-","正常"]