{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12474976","146.008","134.835","320","15.618","100","0.664","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16469545","192.764","130.293","320","17.857","100","0.034","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9950976","115.173","-","-","-","-",9.0946,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7627290.5","88.279","-","-","-","-",4.6146,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","319418.562","13309.106","-","-","-","-","0.006","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3587009.75","41.516","-","-","-","-","0.762","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1235310.5","14.287","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6134.613","0.074","113.168","320","55.259","100","0.44","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","710544.75","8.224","109.806","300","11.652","100","2.066","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1193555.52","13.814","2.8","200","0.52","200","0.3","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10985608","127.148","205.9","320","33.546","100","1.471","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12526654","144.984","180.247","320","29.412","100","0.575","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10009093","115.846","-","-","-","-",3.6495,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6730913","77.904","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3228032.25","38.091","120.536","200","11.079","50","5.978","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3380190.75","41.696","118.894","200","4.298","50","4.673","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3065722.25","35.985","113.096","200","12.974","50","4.937","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","721142.38","10.54","291.127","200","7.682","35","107.503","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1290039.75","14.93","114.144","200","6.174","35","5.051","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","110660.05","1.28","131.334","200","0.823","35","19.485","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2979493.75","34.48","115.786","200","18.595","35","0.379","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2222568","25.724","170.324","200","28.595","50","4.411","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1146388.375","13.268","162.883","200","26.104","50","6.254","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1392072","16.112","168.716","200","34.72","50","5.895","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2524504.32","29.219","25.09","200","4.86","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","34.33","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","10626184","122.988","23.936","50","0.356","35","3.251","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5487515.5","63.513","7.629","50","0.153","35","0.097","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8381153.779","103.066","23.586","50","0.457","35","1.377","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7722156.609","92.922","26.821","50","0.543","35","1.538","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11135.145","0.138","141.55","50","10.789","35","81.989","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","129672.693","1.582","39.387","50","0.056","35","0.305","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16219751.04","675822.96","122.804","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8046967.68","93.136","111.125","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10467904.32","121.156","60.13","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10632384","123.06","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","12208829.76","141.306","24.27","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-921576.96","-10.666","62.03","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165024","1.91",52.66,"120",1.7,"850",3.83,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10406119","120.441","199.551","320","28.689","100","4.538","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5890789.5","68.18","-","-","-","-",10.9149,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10335886","119.628","216.791","320","45.964","100","1.889","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7161245","82.885","-","-","-","-",9.5596,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1039910.4","12.036","17.59","50","6.84","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","677925.125","7.846","-","-","-","-",1.9871,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","242765.328","2.81","-","-","-","-",1.3199,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","23813.402","0.276","-","-","-","-",1.0316,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","27130.368","1130.432","2.04","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-35347563.258,"-417.324","513.383","100","6.211","50","0.343","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54270409.534","640.763","36.827","100","22.54","50","7.041","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","387023","4.479","241.307","550","7.092","280","0.634","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","467517.906","5.411","234.612","550","1.135","400","0.376","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","529632","6.13","244.42","550","1.75","400","1.08","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","437126.094","5.059","220.284","550","7.917","400","1.072","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","677505.062","7.841","147.212","200","4.43","200","1.414","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1134049.625","13.126","65.786","200","4.295","200","6.409","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140808.125","1.63","24.583","-","30","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1184494.625","13.709","63.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","848279.438","9.818","36.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3673977.75","42.523","89.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4032605","46.674","65.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4611431.5","53.373","70.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7218405","83.546","64.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1710460","19.797","54.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2444472","28.292","43.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1214278.25","14.054","81.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1827497.125","21.152","80.961","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3574067.75","148919.5","86.455","100","0.323","50","13.041","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4447188","51.472","40.243","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1819041","21.054","40.619","100","4.857","50","0.511","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","421938.031","4.884","31.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2222002","25.718","-","-","44.679","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12664944","146.802","49.59","100","4.428","50","6.183","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","528504.125","6.117","57.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2934866.25","33.968","19.119","100","12.622","50","9.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3254233.75","37.665","74.836","100","0.795","50","0.572","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1058032.5","12.246","-","-","2.056","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","231772.797","2.682","2.219","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","34915.766","0.404","17.158","50","4.804","35","7.346","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1969883.5","22.8","44.693","100","1.549","50","0.268","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7280019","84.26","0","100","1.34","50","0.099","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7476471.5","86.533","59.956","100","1.48","50","0.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9748214","112.83","112.73","200","24.27","200","5.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2217510","25.66","162.04","200","56.43","200","13.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1758940","20.35","79.4","200","19.89","200","12.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2447080","28.32","80.67","200","20.5","200","10.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3408309.5","39.44","64.25","100","16.75","35","1.93","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1366443.25","15.81","63.94","300","0.05","100","5.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2366.21","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","863605.31","10","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2553023.5","29.55","124.8","300","1.31","200","1.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2131489.5","24.67","70.9","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","24891.86","0.28","43.88","120","12.49","100","11.01","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7055733","81.61","61.99","100","0","50","3.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18663300","216","34.14","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","119772.89","1.39","43.95","300","0.03","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5300870","61.35","70.49","100","0","50","11.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1309872.25","15.16","75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1891370","21.89","53.53","200","52.71","200","11.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1096050","12.68","105.63","200","48.76","200","5.48","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1644494.63","19.03","132.08","200","44.705","50","5.732","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1603656.88","18.56","148.322","200","45.94","50","2.863","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3800766.25","43.99","76.71","80","26.926","30","1.503","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3235493","37.45","77.491","80","27.462","30","2.355","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","176.246","80","1.696","30","22.07","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","5070138.5","58.68","103.307","80","45.218","30","9.289","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3174870","36.746","19.34","100","0.337","50","3.816","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1985498.625","23.403",7.7501,"100",0.3696,"50",5.8054,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","2.226","250","0","80","24.119","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2291892","26.526","75.674","250","27.097","80","1.754","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","20601.441","0.238","147.796","250","0","80","21.344","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口",45998832,"20.154\n",38.607,"100",28.938,"50",0.658,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2453128.25","29.136","736.598","50","0","35","218.468","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","30248078","355.698","26.976","50","0","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2813377.599","101.907","254.185","320","0.968","100","4.729","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5690440.812","65.862","-","-","-","-",0.3622,"20","正常"]