{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11506824","134.676","138.261","320","19.202","100","1.582","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15994899","187.36","125.862","320","17.958","100","0.64","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9987640","115.598","-","-","-","-",8.979,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7490190","86.692","-","-","-","-",5.1594,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","306629.594","12776.233","-","-","-","-","0.032","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","494816.969","5.727","-","-","-","-","0.747","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","58377.516","0.676","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","37232.883","0.492","47.831","320","46.252","100","0.087","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711121.875","8.231","124.376","300","9.526","100","2.186","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1220719.68","14.129","2.84","200","4.98","200","0.06","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11350563","131.372","153.657","320","26.363","100","1.434","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13548322","156.809","160.412","320","24.284","100","0.599","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10151876","117.498","-","-","-","-",3.3553,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6313297.5","73.071","-","-","-","-",4.6333,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3391815","39.591","115.197","200","13.565","50","6.147","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3550685.75","41.426","125.472","200","7.293","50","4.847","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3166793.5","36.905","112.646","200","12.766","50","5.071","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1147696.88","13.86","110.725","200","25.158","35","3.098","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1126072.63","13.03","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","139813.66","1.62","767.401","200","4.989","35","32.388","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3067621","35.5","112.117","200","20.602","35","0.396","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2187377","25.317","156.118","200","14.991","50","4.827","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1292152.25","14.956","164.489","200","11.282","50","6.33","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1573799.125","18.215","155.791","200","11.735","50","6.004","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2508649.92","29.035","10.3","200","3.7","35","0.24","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","33.41","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7473498","86.499","14.867","50","0.203","35","4.813","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5722978","66.238","7.477","50","0.064","35","0.068","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8646949.264","102.045","21.687","50","0.13","35","1.414","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7692900.069","91.009","23.38","50","0.229","35","1.634","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7679.584","0.091","95.291","50","179.246","35","409.249","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","155631.811","1.842","40.73","50","0.003","35","0.297","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8936127.36","372338.64","51.804","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8201381.76","94.923","50.761","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7927614.72","91.755","65.51","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10151464.32","117.494","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32454328.32","375.629","27.18","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-916254.72","-10.605","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165888","1.92",53.82,"120",2.79,"850",3.42,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10504845","121.584","147.594","320","41.387","100","4.976","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5316739","61.536","-","-","-","-",9.0566,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10523125","121.795","172.652","320","46.364","100","1.836","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6934389","80.259","-","-","-","-",9.1499,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1181606.4","13.676","17.62","50","9.68","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","896449.688","10.376","-","-","-","-",1.9237,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","288388.156","3.338","-","-","-","-",0.3881,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.1947,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","55657.517","2319.063","6.34","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-33823615.802,"-414.806","341.836","100","9.332","50","5.792","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55984012.046","672.533","37.034","100","26.038","50","6.253","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","378364","4.379","208.947","550","6.065","280","0.643","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","485259.969","5.616","196.513","550","0.786","400","0.294","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","540000","6.25","213.67","550","1.62","400","0.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","409115.75","4.735","167.341","550","4.407","400","1.2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","641634.875","7.426","124.727","200","3.734","200","1.407","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1137810.875","13.169","48.696","200","3.893","200","6.078","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","143361.484","1.659","23.686","-","28.813","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1150753.875","13.319","56.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","806225","9.331","40.319","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3701294.75","42.839","88.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3991478.5","46.328","64.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4585592","53.074","72.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7268996","84.132","62.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1716303.375","19.865","53.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2519578.75","29.162","44.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1245908.75","14.431","77.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1823728.75","21.108","80.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3543862.5","147660.922","84.324","100","0.443","50","12.302","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4410041.5","51.042","38.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1802824.625","22.763","42.506","100","5.913","50","0.524","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404695.031","4.684","28.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2256898.5","26.158","-","-","39.702","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12178678","140.957","44.999","100","4.47","50","8.202","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","495717.031","5.738","52.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2838151","32.849","17.256","100","13.82","50","8.586","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3315154.5","38.37","70.745","100","0.713","50","0.712","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067144.75","12.351","-","-","1.235","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","218648.812","2.531","7.622","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","34278.125","0.438","21.474","50","1.777","35","8.861","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1835016.125","21.239","42.956","100","1.575","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7160809.5","82.936","34.217","100","1.177","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6943993.5","80.583","55.869","100","1.162","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11546517","133.64","111.97","200","33.12","200","8.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2317260","26.82","153.45","200","58.99","200","9.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1734510","20.07","79.65","200","24.94","200","11.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2269050","26.26","86.66","200","23.02","200","12.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3470396.5","42.19","51.6","100","17.22","35","1.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1281176.87","14.82","52.5","300","2.22","100","5.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","3085.78","0.04","367.26","300","475.24","100","1330.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","864723.56","10.01","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2358916.75","27.3","125.05","300","4.33","200","1.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2132714.25","24.68","68.82","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","16.02","120","29.28","100","18.55","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6987600","80.87","60.03","100","0.01","50","3.07","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20337300","235.38","39.16","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","119461.3","1.38","51.22","300","0","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6334320","73.31","48.38","100","0","50","10.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1275683.75","14.76","74.93","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1986770","22.99","78.1","200","60.31","200","10.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1160500","13.43","123.72","200","58.71","200","5.77","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1660464.63","19.22","124.633","200","39.668","50","2.834","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1793555","20.76","134.58","200","40.388","50","3.872","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3697052.75","42.79","68.29","80","26.875","30","2.338","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3074173.5","35.58","67.468","80","25.463","30","2.001","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","47.63","0","253.333","80","6.505","30","18.837","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3341910","38.68","67.245","80","27.223","30","3.194","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3099618.5","35.875","16.02","100","1.989","50","3.443","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2429695","28.98",5.3344,"100",0.6339,"50",6.785,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","13878.396","0.161","72.225","250","0.001","80","35.513","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2282533.75","26.418","69.058","250","25.826","80","1.753","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","95.02","250","0.244","80","17.126","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46173780","534.419","34.682","100","27.642","50","0.77","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","12986751","152.861","25.513","50","0","35","6.933","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12805265","151.43","15.104","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9060443.15","104.866","197.452","320","0.579","100","4.162","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5614756.55","64.986","-","-","-","-",3.078,"20","正常"]