{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2021.085","8.729","25","29.987","250","10.896","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","348.24","44.586","500","97.06","500","64.192","500","0.7","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.29","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","86.176","2.77","10","37.448","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.528","0.691","8","21.645","50","4.108","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","217.73","1.445","10","50.525","80","3.361","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.032","10","32.58","80","3.33","15","0.039","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.516","0.012","10","0.94","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","22.81","0.043","10","36.52","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.109","10","12.715","80","-","-","0.163","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","912.523","0.141","1.5","4.178","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6853.035","0.24","10","11.636","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3731.62","0.029","10","11.901","80","10.742","15","0.135","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","256.435","0.296","10","23.046","80","1.505","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","581.47","1.12","10","26.189","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","125.28","0.071","10","25.953","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","660","0.1","10","24.53","80","4.75","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","2.798","10","45.697","80","11.817","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1","15","8.972","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.203","0.04","10","4.073","80","3.59","20","0.106","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.582","0.026","10","5.99","70","1.096","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16239.21","0.051","8.629","17.567","69.431","13.154","27.416","0.053","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","9321.168","10.583","500","150.362","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","607.738","0.484","10","13.711","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","50.458","0.032","10","3.487","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.585","0.55","10","22.926","80","2.021","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","944.698","0.163","10","23.016","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.01","10","9.149","80","10.266","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","965.866","0.047","8","13.19","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.035","10","37.384","80","4.503","15","0.018","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1077.41","1","10","53.2","80","3.744","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","341.046","0.416","10","25.427","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.87","0.075","10","3.21","60","-","-","0.019","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.458","10","17.38","80","1.14","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.733","0.341","10","10.104","80","1.324","20","0.124","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.601","0.432","15","17.395","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.365","1.008","15","26.387","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","383.75","162.79","500","111.91","500","132.7","500","21.43","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.813","1.459","15","6.739","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.32","5.346","10","33.158","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2442.53","0.027","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","24.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2534.11","6.768","10","15.17","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.594","0.008","15","13.6","80","4.995","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.117","15","38.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","67.565","1.019","15","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","0.852","15","18.397","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","31.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","86.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","95.04","6.118","15","9.58","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","65.232","0.084","15","4.838","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","294.4","5.563","500","18.15","500","95.66","500","0.928","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","0.446","10","7.548","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30","2.396","10","14.477","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","118.37","0.896","15","15.699","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","284.277","0.008","10","18.069","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.96","0.253","10","22.834","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.751","10","2.789","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","217.192","0.064","10","1.676","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","192.154","0.056","10","2.536","80","11.26","20","0.028","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11415.17","0.477","10","39.312","80","5.78","15","0.099","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16008.183","30.536","1000","111.067","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","138712.5","0.728","5","9.912","40","9.931","15","0.092","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","106300.836","8.389","-","84.319","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.87","0.053","10","11.09","80","3.313","20","0.05","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","487.3","0.071","5","14.4","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.9","0.083","10","7.217","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81088.99","0.031","2","9.19","40","11.97","15","0.31","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90495.6","23.84","-","262.27","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","188.957","0.049","10","6.887","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","645.41","0.158","10","24.64","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","525.216","0.181","10","9.68","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","84.67","0.484","10","23.973","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","648","6.24","10","53.61","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1441","0.566","8","9.636","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","868.061","1.981","10","15.985","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.102","10","33.36","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","32.486","0.03","10","5.963","80","8.246","20","0.197","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.82","0.117","10","20.205","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.442","0.01","10","0.703","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2128.9","0.469","30","18.211","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.003","0.027","8","7.202","60","2.816","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","250","0.096","10","11.19","80","0.52","10","0.025","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.8","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1917.934","0.06","10","31.248","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","205.286","0.655","15","44.785","80","7.171","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","402.106","5.793","15","10.864","80","8.057","20","0.068","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","233","0.899","10","17.351","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.168","15","34.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.285","0.051","10","4.824","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","892.426","0.072","10","19.821","80","0.574","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.461","0.021","10","5.342","80","0.213","20","0.022","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","418.867","0.028","8","12.513","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97.348","1.391","10","40.102","80","-","-","0.172","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","141","3.745","45","29.081","500","34.94","70","4.18","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1545.7","0.088","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.024","10","19.13","80","6.282","15","0.114","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","535.68","1.79","15","47.6","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","5.95","15","27.375","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.958","0.051","10","6.26","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8809.652","4.851","16","41.791","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","76.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","565.92","0.431","10","25.493","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","291.13","0.142","8","30.897","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","575.942","0.042","10","31.736","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1389.31","1.003","10","19.79","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","675","0.036","10","29.79","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1410.048","0.207","10","42.773","80","10.528","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11468.314","0.007","8","31.455","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10579.68","0.06","8","15.11","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","186.62","0.013","10","2.67","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","198.759","2.206","8","13.625","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.85","0.281","10","17.156","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","3.54","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","153.101","0.76","10","32.098","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","21.6","0.368","8","16.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.358","0.218","10","20.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","93.31","0.502","10","13.6","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","358.56","0.076","10","7.197","80","2.11","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","292.81","2.77","8","24.342","50","-","-","0.203","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","303.869","107.09","500","137.35","500","127.23","500","22.02","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.01","10","10.83","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.352","2.768","10","16.953","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.158","3.069","10","18.336","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","98.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","478.839","0.011","10","13.729","90","-","-","0.045","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4525.756","0.277","2","14.941","40","-","-","0.071","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","594.518","0.474","10","16.321","80","-","-","0.022","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","92.88","0.126","10","25.184","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","67.296","1.616","10","17.593","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1345","1.361","10","50.663","80","5.291","15","0.045","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.235","0.146","10","8.643","80","0.031","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","168.136","0.146","10","7.224","80","0.667","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.324","2.462","15","11.903","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","39.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","30.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3824.93","0.012","8","19.15","50","7.445","15","0.13","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","15.325","1000","28.731","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","556.831","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","993.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","292.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1075.824","0.216","10","18.558","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1128.002","0.085","15","18.529","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","20.477","0.06","8","1.701","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","55.056","0.857","15","29.109","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","53.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","439.68","0.007","15","15.512","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","412.13","0.094","10","17.913","80","2.373","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1176.594","0.41","8","23.044","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","217.079","1.011","5","15.789","50","0.636","12","0.034","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.709","0.718","10","20.138","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","3.884","10","10.698","80","7.136","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","130.46","0.319","10","17.685","80","2.498","15","0.074","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.727","0.016","10","3.17","80","3.965","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.8","100","2.8","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","176.6","0.029","15","26.011","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","74.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.193","8","12.7","60","10.09","15","0.012","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8391.17","0.072","10","16.092","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.847","0.083","10","17.495","80","0.672","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","342.14","0.664","10","11.85","80","-","-","-","-","正常"]