{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12631820","154.02","120.3","320","12.789","100","1.022","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","17196156","210.026","121.625","320","32.784","100","0.687","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10197809","118.03","-","-","-","-",5.6489,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8447389","97.771","-","-","-","-",6.1793,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","388791.188","16199.63","-","-","-","-","0.076","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","5678783.5","65.727","-","-","-","-","0.808","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","577885.5","6.688","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11424.84","0.132","18.762","320","16.772","100","29.598","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692022.625","8.01","133.621","300","15.124","100","2.088","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","971300.16","11.242","2.04","200","5.81","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.3","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11473296","132.793","101.252","320","34.814","100","1.088","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13195888","152.73","112.134","320","36.175","100","0.822","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9461474","109.508","-","-","-","-",2.2725,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6666324","77.156","-","-","-","-",4.5877,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3212424.5","37.498","91.568","200","11.917","50","6.558","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3270343.5","38.247","91.63","200","7.669","50","5.362","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2517114","35.396","96.755","200","13.993","50","5.408","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1174492.25","13.59","96.721","200","2.59","35","4.576","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","118846.47","1.38","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","782506.25","12.08","257.64","200","6.456","35","4.439","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2976354.75","34.45","95.84","200","18.53","35","0.509","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1977888","22.892","134.965","200","12.188","50","4.692","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1253930.875","14.513","130.625","200","9.156","50","6.744","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459831.25","16.896","137.499","200","12.575","50","6.536","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2379162.24","27.537","15.49","200","4.8","35","0.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","29.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2634469.75","30.492","0","50","0.018","35","6.102","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8751226.221","103.282","24.175","50","0.093","35","1.499","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7713234.902","91.097","25.007","50","0.149","35","1.694","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8169.705","0.097","15.94","50","1.475","35","52.521","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","132633.481","1.582","31.79","50","0.072","35","0.299","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8341254.72","347552.28","115.469","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7419323.52","85.872","82.88","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8049084.48","93.161","73.93","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-250240.32","-2.896","198.44","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42231006.72","488.785","20.53","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-892581.12","-10.331","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","156384","1.81",52.24,"120",1.63,"850",3.31,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10492052","121.436","29.006","320","26.56","100","5.26","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6396989","74.039","-","-","-","-",7.913,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10372789","120.055","35.708","320","34.871","100","2.12","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6694502.5","77.483","-","-","-","-",7.427,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","847843.2","9.813","12.11","50","14.15","35","0.31","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","561180.125","6.495","-","-","-","-",2.4151,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","257019.203","2.975","-","-","-","-",0.444,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","47492.59","0.55","-","-","-","-",1.1372,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","7206.473","300.27","0.95","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-34146055.593","-403.308","0","100","0","50","0.05","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52584878","622.476","40.116","100","25.29","50","4.462","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","375494","4.346","170.067","550","6.105","280","0.567","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","456754.156","5.286","136.105","550","0.427","400","0.282","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","513216","5.94","162.91","550","1.15","400","0.78","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","406509.344","4.705","245.97","550","8.454","400","10.031","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","573167.5","6.634","118.614","200","14.439","200","1.438","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1129026.125","13.077","64.978","200","15.796","200","6.515","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136160.953","1.576","21.449","-","21.487","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1157729.625","13.4","56.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","755872.688","8.748","33.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3740179.25","43.289","77.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3951314.25","45.733","54.499","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4475860","51.804","61.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7465160","86.402","52.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1683323.25","19.483","43.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2449956","28.356","36.961","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1205673","13.954","71.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1877074.75","21.725","73.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3573883.5","148911.812","84.392","100","0.667","50","10.338","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4369326.5","50.571","38.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1778477.875","20.584","50.766","100","18.444","50","0.396","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","417390.812","4.831","25.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2200054.5","25.464","-","-","33.427","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12146088","140.58","34.928","100","3.582","50","7.981","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","565471","6.545","54.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2903188.25","33.602","15.863","100","13.404","50","7.676","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3342628.75","38.688","63.278","100","0.798","50","0.893","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066373.875","12.342","-","-","1.48","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","191568.922","2.217","27.948","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","46617.258","0.54","0","50","0.011","35","2.641","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1564545.5","20.695","39.213","100","1.481","50","0.242","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6947629","80.412","30.534","100","0.605","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5511587.5","63.792","49.414","100","0.816","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11310725","130.91","77.37","200","30.1","200","6.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2201200","25.47","125.19","200","40.35","200","3.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1535700","17.77","79.59","200","25.58","200","8.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1252320","14.49","80.76","200","23.03","200","7.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4346610.5","50.3","49.8","100","17.34","35","1.59","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1115795.37","12.91","127.73","300","4.7","100","6.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1544","0.02","170.95","300","50.68","100","10.74","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","940580.94","10.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2983235.75","34.53","109.04","300","3.1","200","2.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1963788.5","22.72","51.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","4.1","120","47.99","100","16.14","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7229226.5","83.67","60.03","100","2.8","50","3.13","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20009800","231.59","14.67","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115954.83","1.34","67.45","300","0.13","100","0.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7958580","92.11","30.73","100","0","50","4.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1344963.88","15.57","63.51","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1943860","22.49","30.23","200","42.66","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1192730","13.8","82.71","200","40.26","200","1.35","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1648591.88","19.08","93.711","200","38.819","50","4.853","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1774792.25","20.54","96.905","200","39.639","50","3.869","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3683655.25","42.63","57.724","80","24.294","30","1.24","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3032285.5","35.1","59.761","80","21.556","30","1.493","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","203.98","0","301.384","80","8.565","30","12.656","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3116110","36.06","59.929","80","27.268","30","2.459","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3169633.25","36.686","21.306","100","1.46","50","3.281","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2214290.5","26.175",4.0266,"100",0.725,"50",5.2184,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","172142.906","1.992","79.947","250","1.211","80","68.178","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2266217.5","26.229","65.836","250","27.464","80","1.362","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","156015.75","1.806","2.424","250","0.253","80","13.526","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46074560","533.27","32.425","100","28.096","50","0.645","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","9963011","118.192","38.612","50","0","35","9.201","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11062058","149.059","28.543","50","0","35","0.026","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8672898.3","100.381","95.49","320","5.579","100","3.795","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5663568.992","65.551","-","-","-","-",4.48,"20","正常"]