{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12895814","149.257","118.604","320","8.203","100","0.953","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16054564","185.817","113.617","320","22.496","100","0.655","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10054044","116.366","-","-","-","-",5.603,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8465906","97.985","-","-","-","-",6.263,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","289636.844","12068.202","-","-","-","-","0.068","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","5441934","62.985","-","-","-","-","0.637","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1709848.75","19.79","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8904.91","0.124","20.041","320","12.085","100","35.821","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682948.375","7.904","138.775","300","11.786","100","2.106","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","988925.76","11.446","2.25","200","5.46","200","0.06","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.29","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11634066","134.654","199.832","320","33.827","100","0.951","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13049134","151.032","205.854","320","28.865","100","0.749","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9464370","109.541","-","-","-","-",2.233,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6351588","73.514","-","-","-","-",4.612,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2868846.5","38.379","96.353","200","10.888","50","6.647","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2334636.75","32.976","90.689","200","12.262","50","6.284","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3038446","35.42","96.603","200","11.76","50","5.508","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1127821.63","13.62","107.838","200","1.497","35","3.6","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","106886.05","1.24","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1262676.88","14.61","103.745","200","24.812","35","1.551","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3053374.25","35.34","110.553","200","17.87","35","0.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2132032.75","24.676","165.304","200","15.423","50","4.07","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1179410.375","13.651","150.428","200","7.316","50","6.788","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1503043.375","17.396","160.746","200","19.235","50","6.787","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2440895.04","28.251","16.96","200","2.46","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31968","0.37","27.53","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7497201","86.773","20.031","50","0.21","35","5.901","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5883843.5","68.1","6.805","50","0.197","35","0.106","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8947657.779","106.258","27.032","50","0.067","35","1.462","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7809078.6","92.969","27.904","50","0.247","35","1.694","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7207.503","0.085","13.536","50","2.282","35","49.479","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","120800.9","1.452","31.381","50","0.064","35","0.299","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8312310.72","346346.28","648.23","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23539101.12","272.443","31.054","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13065926.4","151.226","69.136","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-49161.6","-0.569","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42498889.92","491.885","20.348","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-890256.96","-10.304","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",50.56,"-",3.08,"-",3.91,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10390309","120.258","127.599","320","35.786","100","4.367","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6513044.5","75.382","-","-","-","-",8.272,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10516341","121.717","212.498","320","41.939","100","2.142","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6800760","78.712","-","-","-","-",7.683,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","847238.4","9.806","12.28","50","6.29","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","650227.75","7.526","-","-","-","-",2.597,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","251328.594","2.909","-","-","-","-",0.436,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26414.801","0.306","-","-","-","-",1.082,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","2837.479","118.228","0.27","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-32798490.446,"-402.414","0","100","0","50","1.252","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57530935.012","692.913","40.141","100","25.221","50","6.002","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","377227","4.366","257.714","550","6.998","280","0.598","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","461573.375","5.342","240.229","550","1.188","400","0.272","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","505440","5.85","205.98","550","1.55","400","0.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","430603.25","4.984","194.431","550","10.93","400","2.852","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","609760.812","7.057","132.249","200","19.014","200","1.455","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1151137.5","13.323","64.802","200","20.335","200","6.721","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134080.891","1.552","21.67","-","21.976","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1183899.875","13.702","57.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","771763.688","8.932","35.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3734555.75","43.224","73.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3942734.25","45.634","51.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4444219.5","51.438","60.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7517479","87.008","53.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1681653.125","19.464","43.221","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2452355","28.384","36.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1220430.25","14.135","71.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1884285.625","21.825","74.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3585411","149392.125","82.686","100","0.534","50","10.12","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4348784.5","50.333","38.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1833601","21.222","51.001","100","24.83","50","0.436","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411716.969","4.765","28.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2228907","25.798","-","-","28.793","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12232310","141.578","36.29","100","2.618","50","7.57","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","574394.75","6.648","53.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2857559.75","33.074","16.134","100","15.043","50","7.898","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3361332.75","38.904","63.091","100","0.882","50","0.926","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063622.375","12.31","-","-","1.492","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","189333.031","2.191","20.629","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","67670.945","0.783","7.722","50","0.02","35","3.274","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1805090.75","20.892","38.954","100","1.746","50","0.248","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6918669","80.077","29.226","100","0.532","50","0.119","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","4765689.5","55.158","46.756","100","0.787","50","0.095","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12056504","139.54","86.09","200","18.92","200","6.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2348060","27.17","125.41","200","38.89","200","4.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1530860","17.71","80.01","200","27.37","200","8.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1221690","14.13","79.88","200","24.36","200","6.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3989522.25","46.49","50.27","100","19.43","35","2.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1294616.37","14.98","107.96","300","3.62","100","5.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1636.09","0.02","1868.3","300","601.46","100","70.77","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","941007","10.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3019226.5","34.94","128.35","300","16.16","200","9.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2071018.5","23.97","51.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","2.36","120","47.49","100","14.19","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7233604.5","83.72","59.24","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21120300","244.44","16.84","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","128509.75","1.49","53.15","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6926110","91.61","30.88","100","0","50","4.93","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1316977","15.24","63.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1975360","22.86","40.12","200","45.03","200","2.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1173460","13.58","85.38","200","41.88","200","1.45","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1666404.13","19.29","121.525","200","44.234","50","4.864","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1587049.25","18.37","118.682","200","45.11","50","5.083","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3486782.5","40.36","77.209","80","17.958","30","0.783","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3001581.25","34.74","76.126","80","13.417","30","1.372","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","103.75","0","322.855","80","24.786","30","12.063","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3089688.75","35.76","77.231","80","27.686","30","2.182","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3164384.25","36.625","21.163","100","1.381","50","3.117","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2192539","25.881",2.332,"100",0.998,"50",3.706,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","185261.484","2.144","34.188","250","3.419","80","60.235","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2262457.75","26.186","61.731","250","20.316","80","1.323","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","92.78","0.001","2.699","250","0.299","80","13.168","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46240276","535.188","34.772","100","27.754","50","0.636","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","12387815","146.9","29.042","50","0","35","5.221","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11303799","133.22","156.62","50","0","35","0.082","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8544457.6","98.894","200.866","320","5.139","100","4.093","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5716809.554","66.167","-","-","-","-",4.268,"20","正常"]