{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1997.12","5.171","25","34.556","250","17.608","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","347.89","146.834","500","107.77","500","73.251","500","1.043","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.062","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","170.163","0.54","10","36.39","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.018","8","25.502","50","3.608","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","326.16","1.074","10","49.007","80","3.286","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","184.9","0.227","10","28.8","80","3.39","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.239","0.012","10","1.485","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","164.074","0.019","10","26.043","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.061","10","12.519","80","-","-","0.129","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","843.072","0.035","1.5","2.894","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5413.25","0.266","10","15.041","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3541.54","0.03","10","15.77","80","9.903","15","0.267","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","325.469","0.379","10","26.874","80","2.818","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","895.1","1.2","10","45.374","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","100.22","0.074","10","26.019","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","700","0.093","10","37.33","80","5.96","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","3.544","10","31.319","80","14.188","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.995","15","4.047","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.462","0.027","10","3.581","80","4.59","20","0.084","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.891","0.004","10","9.905","70","1.446","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14723.08","0.063","8.629","16.966","69.431","5.147","27.416","0.067","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7898.976","15.498","500","162.323","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","600.86","0.104","10","14.441","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","54.95","0.045","10","2.888","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.357","0.925","10","21.481","80","2.485","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1191.197","0.267","10","19.889","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.014","10","8.206","80","8.036","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","954.893","0.03","8","16.46","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","679.97","0.052","10","30.133","80","4.221","15","0.018","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1090.37","0.391","10","52.79","80","3.152","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","208.162","0.267","10","20.489","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","15.55","0.086","10","4.806","60","-","-","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.11","10","11.57","80","0.87","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.03","0.412","10","6.779","80","1.552","20","0.223","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.96","0.73","15","26.415","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.464","1.425","15","19.785","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","449.98","175.11","500","111.76","500","168.08","500","20.351","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.826","0.564","15","3.261","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.96","4.93","10","33.697","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2261.09","0.073","8","10.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","85.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2717.28","7.558","10","13.55","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.187","1.301","15","25.503","80","6.484","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.875","15","39.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","101.693","0.652","15","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","43","1.651","15","19.503","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","36.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","97.63","5.256","15","8.06","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","33.35","0.056","15","3.71","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","213.25","35.545","500","28.7","500","73.106","500","1.373","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.233","10","18.501","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.18","0.938","10","12.249","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.497","15","6.051","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.442","0.013","10","17.836","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.29","0.265","10","20.647","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","13","2.951","10","3.395","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","94.107","0.144","10","1.754","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","148.694","0.165","10","1.4","80","8.38","20","0.12","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10568.45","1.054","10","39.896","80","5.07","15","0.129","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17286.696","29.766","1000","110.918","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144194.625","0.452","5","7.294","40","7.869","15","0.086","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","109126.945","8.954","-","68.918","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","26.78","0.025","10","8.14","80","1.229","20","0.047","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","529.63","0.094","5","15.44","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","435.46","0.09","10","7.181","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77699.52","0.032","2","10.49","40","11.53","15","0.326","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85550.4","27.34","-","214.15","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","239.501","0.214","10","9.54","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","517.54","0.106","10","34.27","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","652.2","0.186","10","10.71","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","0.661","10","24.211","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","671.33","0.072","10","48.22","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1559","0.635","8","9.638","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","471.226","0.061","10","15.322","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","82","0.036","10","32.66","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.277","0.046","10","4.96","80","8.967","20","0.19","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.794","0.426","10","18.866","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.368","0.005","10","1.633","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2102.98","0.081","30","15.056","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","82.131","0.024","8","8.422","60","0.535","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.444","10","7.89","80","0.77","10","0.026","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.81","0.086","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1915.308","0.836","10","35.321","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","16.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","247.795","0.202","15","49.99","80","6.55","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","456.192","6.011","15","9.912","80","7.816","20","0.067","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","260","1.884","10","20.676","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.188","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","19.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55.488","0.005","10","3.512","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1213.315","0.073","10","15.185","80","0.179","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.601","0.036","10","4.414","80","0.821","20","0.08","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","432.432","0.061","8","20.529","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","91.415","0.238","10","23.272","80","-","-","0.117","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","172","2.091","45","24.992","500","40.95","70","3.82","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1497.31","0.07","8","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.037","10","10.01","80","5.855","15","0.039","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","482.98","4.607","15","41.24","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.773","0.045","10","7.657","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8789.079","2.326","16","57.07","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","34.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","553.82","0.434","10","16.491","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","197.73","0.432","8","27.137","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","425.261","0.03","10","12.126","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1154.3","1.198","10","21.81","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","687","0.022","10","24.39","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1496.966","0.423","10","47.073","80","9.702","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11715.589","0.004","8","35.336","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10147.68","0.11","8","16.65","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","141.7","0.01","10","2.252","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","45.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","111.116","0.009","8","9.563","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.45","0.679","10","2.344","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","16.606","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","151.373","0.33","10","19.687","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","41.47","1.465","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","325.123","0.073","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","49.25","1.547","10","23.3","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","381.89","0.07","10","7.315","80","0.95","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","247.795","0.729","8","14.287","50","-","-","0.133","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","276.307","104.51","500","137.68","500","122.7","500","20.23","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.016","10","9.43","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.286","3.736","10","13.678","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","79.402","3.233","10","13.496","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","124.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","642.846","0.012","10","15.058","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3799.616","0.13","2","17.393","40","-","-","0.108","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","588.816","0.537","10","13.94","80","-","-","0.024","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.466","0.382","10","42.95","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.032","0.133","10","18.071","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1450","0.282","10","43.804","80","4.019","15","0.096","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.761","0.04","10","6.528","80","0.03","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.359","1.334","10","8.608","80","2.092","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.938","2.433","15","11.565","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","30.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","5176.22","0.032","8","25.568","50","6.69","15","0.096","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.897","1000","45.443","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","556.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1031.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","348.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1065.816","0.302","10","16.692","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1107.901","0.025","15","19.609","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.059","0.427","8","16.776","50","-","-","0.01","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.002","0.988","15","13.568","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","31.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","222","0.003","15","12.941","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","84.67","0.073","10","21.504","80","2.288","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1599.201","0.025","8","20.321","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","213.282","0.084","5","10.88","50","1.347","12","0.07","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.142","0.27","10","20.465","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","326","3.593","10","11.26","80","6.332","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.02","1.065","10","31.585","80","3.287","15","0.115","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.095","10","3.707","80","2.593","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.5","100","3.35","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","197.46","0.162","15","62.936","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","70.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.709","3.979","8","5.1","60","9.69","15","0.007","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8361.79","0.035","10","16.216","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","270","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.697","0.022","10","3.621","80","0.414","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.95","0.006","10","11.72","80","-","-","-","-","正常"]