{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12149796","140.623","115.93","320","13.014","100","1.812","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15152314","175.374","129.577","320","41.882","100","3.28","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10774884","124.709","-","-","-","-",5.5282,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7626680","88.272","-","-","-","-",5.8082,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","372967.312","15540.305","-","-","-","-","0.054","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","6956745.5","80.518","-","-","-","-","0.729","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","118196.039","1.368","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9752.978","0.113","42.975","320","1.906","100","67.278","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678371.688","7.852","155.534","300","12.044","100","2.165","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1007147.52","11.657","2.22","200","5.59","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.29","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11486288","132.943","205.077","320","26.503","100","1.121","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12814756","148.319","199.582","320","26.292","100","0.782","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9752606","112.877","-","-","-","-",2.5862,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6753948.5","78.171","-","-","-","-",4.6075,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3474999.75","40.521","95.417","200","9.254","50","6.709","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4892155","57.121","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3295760.5","38.424","97.275","200","10.005","50","5.468","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1149456.13","13.3","109.396","200","2.222","35","2.073","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","108011.67","1.25","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1212864","14.04","108.466","200","18.185","35","1.548","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2970135.75","35.87","116.53","200","25.512","35","0.571","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2072092.25","23.983","164.312","200","17.211","50","4.204","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","838036.562","9.7","133.923","200","26.795","50","9.142","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1467074.75","16.98","159.861","200","21.02","50","6.804","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2519242.56","29.158","17.56","200","2.96","35","0.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","30.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1471174.875","17.028","0.229","50","0.028","35","9.72","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11591651.017","136.291","23.565","50","0.116","35","1.33","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9754876.308","115.632","23.007","50","0.195","35","1.66","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5986.051","0.071","1.453","50","16.879","35","113.475","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","159732.088","1.896","32.941","50","0.033","35","0.294","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","17135400.96","713975.04","62.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32642714.88","377.809","21.536","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21160889.28","244.918","60.708","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","26423012.16","305.822","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36404017.92","421.343","22.76","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-923659.2","-10.69","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","163296","1.89",51.03,"-",1.94,"-",4.08,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10633092","123.068","165.554","320","36.4","100","4.862","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","7161629","82.889","-","-","-","-",9.52,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9960909","115.288","228.1","320","40.098","100","2.041","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7282970","84.294","-","-","-","-",8.634,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","825120","9.55","13.48","50","6.4","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","666633.625","7.716","-","-","-","-",2.0638,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","256204.234","2.965","-","-","-","-",0.2371,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35103.402","0.406","-","-","-","-",1.0082,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","6650.604","277.108","1.78","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-34101559.199,"-403.023","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59452510.668","703.547","38.556","100","23.308","50","5.385","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","376048","4.352","261.728","550","7.278","280","0.697","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465014","5.382","239.261","550","1.131","400","0.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514080","5.95","216.93","550","1.57","400","0.76","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","434172.875","5.025","174.606","550","5.478","400","3.623","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","588450.875","6.811","127.457","200","8.257","200","1.506","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1061497.875","12.286","58.317","200","8.9","200","6.979","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132935.766","1.539","23.019","-","20.303","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1201807.125","13.91","53.741","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","782194.688","9.053","34.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3726750.5","43.134","73.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3968246","45.929","50.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4456848.5","51.584","57.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7451284","86.242","52.178","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1733541.625","20.064","43.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2476069.75","28.658","38.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1190535.375","13.779","69.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1852774.75","21.444","72.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3538466.75","147436.094","80.193","100","0.486","50","10.05","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4358106","50.441","37.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1709979.875","19.791","45.075","100","12.729","50","0.412","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","393737.281","4.557","31.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2202731.75","25.495","-","-","27.66","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12291434","142.262","34.588","100","3.7","50","7.136","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","569355.75","6.59","53.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2857687","33.075","16.269","100","13.75","50","9.211","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3351246.5","38.788","71.756","100","1.455","50","0.862","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1062347.25","12.296","-","-","1.63","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","197641.188","2.288","14.966","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","43367.332","0.502","7.797","50","0.035","35","4.251","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1832704.5","21.212","41.409","100","1.914","50","0.249","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6927438.5","80.179","0","100","0.288","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","4857861.5","56.225","46.736","100","0.758","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11500702","133.11","84.98","200","22.23","200","6.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2455560","28.42","128.32","200","49.84","200","4.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1596120","18.47","80.2","200","31.16","200","9.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1277870","14.79","78.64","200","27.96","200","7.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3657957.75","42.33","42.62","100","17.73","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1309349.25","15.15","141.34","300","4.05","100","5.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1749.17","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","941348.75","10.9","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2969003.25","34.36","116.18","300","7.88","200","5.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2114093.75","24.46","55.01","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","63008.64","0.72","2.59","120","38","100","12.59","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7071989.5","81.85","57.62","100","0","50","2.87","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19813200","229.32","17.47","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","122559.2","1.42","29.55","300","0","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7765420","89.87","29.34","100","0","50","4.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333679.62","15.44","65.77","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2030020","23.49","48.69","200","45.44","200","2.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1159380","13.41","91.28","200","44","200","1.57","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1641699.88","19","147.695","200","37.769","50","5.756","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1711347.75","19.81","160.861","200","44.232","50","4.674","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3349987.5","38.77","77.742","80","24.605","30","0.72","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2953984.25","34.19","75.563","80","15.968","30","1.414","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","4.31","0","428.382","80","39.719","30","17.111","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3138031.5","36.32","71.226","80","24.085","30","2.049","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3182040.75","36.829","21.31","100","1.332","50","3.192","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2525401.25","29.709",1.9129,"100",0.9697,50,16.8191,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","167748.5","1.942","6.504","250","11.621","80","56.222","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2248502.75","26.024","75.543","250","25.171","80","1.205","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","4.756","250","13.413","80","15.736","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46720556","540.747","34.543","100","27.334","50","0.651","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","18760142","236.029","16.292","50","0","35","2.691","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11962817","141.994","91.595","50","0","35","15.447","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8702514.85","100.724","248.273","320","8.201","100","4.882","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5512271.868","63.799","-","-","-","-",3.5,"20","正常"]