{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11882448","137.528","120.83","320","28.559","100","1.627","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16582791","191.93","126.481","320","36.708","100","0.89","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10439177","120.824","-","-","-","-",5.2227,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8575458","99.253","-","-","-","-",4.5689,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","449604.156","18733.506","-","-","-","-","0.003","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9084836","105.149","-","-","-","-","0.421","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1197360.625","13.858","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4606.359","0.053","2.741","320","0","100","8.797","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","717561.812","8.305","146.286","300","12.19","100","1.975","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","992278.08","11.485","2.65","200","6.08","200","0.1","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10732715","124.221","215.714","320","31.108","100","1.778","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13098701","151.605","204.472","320","18.505","100","0.701","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10018425","115.954","-","-","-","-",3.8259,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7388702","85.517","-","-","-","-",4.6558,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3495648.5","40.781","91.044","200","11.519","50","5.724","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4498856","52.453","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3307675.5","38.552","99.982","200","11.551","50","4.748","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1078724.88","12.49","112.78","200","2.391","35","2.229","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","265052.78","3.07","3907.875","200","2.569","35","500.715","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1200338.38","13.89","109.916","200","13.897","35","1.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3114756.75","36.05","115.724","200","24.542","35","0.373","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2167906.75","25.092","170.662","200","17.977","50","3.311","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1267166.75","14.666","157.104","200","8.678","50","6.175","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1500596.75","17.368","163.652","200","14.679","50","5.503","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2532314.88","29.309","19.54","200","1.94","35","0.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","24.42","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1113550.375","12.888","0","50","0.001","35","10.402","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","285936.065","3.383","8.075","50","1.316","35","12.255","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8617.287","0.103","43.434","50","1.442","35","31.918","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6582.464","0.078","28.809","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","147959.805","1.752","36.34","50","0.009","35","0.293","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","139.396","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","282562.56","3.27","80.211","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34732.8","0.402","88.919","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","39298184.64","454.84","20.319","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-997254.72","-11.542","25.143","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-971671.68","-11.246","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","187488","2.17",51.956,"-",1.74,"-",4.24,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10371580","120.041","143.829","320","22.33","100","4.529","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6968574","80.655","-","-","-","-",11.57,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9456037","109.445","228.978","320","45.597","100","2.114","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","8050144","93.173","-","-","-","-","8.056\n","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","769824","8.91","17.8","50","4.59","35","0.45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","69775.547","0.808","-","-","-","-",0.3527,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1746.185","0.02","-","-","-","-",0.0433,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.9445,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1254.473","52.27","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-35446022.95,"-419.58","19.554","100","11.953","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53633719.793","634.406","35.69","100","22.67","50","5.11","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394036","4.561","265.559","550","8.836","280","0.661","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","502023.094","5.81","245.693","550","1.28","400","0.227","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552096","6.39","245.34","550","1.59","400","0.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","493339.812","5.71","133.403","550","3.079","400","1.059","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","684974.5","7.928","149.539","200","5.568","200","1.795","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1203051.75","13.924","68.047","200","5.27","200","7.996","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136582.359","1.581","23.682","-","29.561","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1245459.75","14.415","63.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","816509.812","9.45","38.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3861184.25","45.217","88.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4096399.75","47.412","60.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4644066","53.751","67.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7369585","85.296","54.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1700525.875","19.682","51.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2639935.75","30.555","44.765","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1219104.375","14.11","75.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1876113.5","21.714","76.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3546887.75","147787","76.416","100","0.555","50","9.493","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4484992.5","51.91","40.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1923295.875","22.26","40.871","100","8.014","50","1.366","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","353521.031","4.092","32.377","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2221093","25.707","-","-","26.825","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10617353","122.886","56.092","100","1.857","50","7.674","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","415056.156","4.804","54.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2585962.25","29.93","20.229","100","5.703","50","11.754","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2615889.25","30.276","77.592","100","1.204","50","0.31","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066629.75","12.345","-","-","1.091","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","267470.531","3.096","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","40335.617","0.467","5.862","50","0.658","35","2.53","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1906570.75","22.067","48.029","100","1.412","50","0.23","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7581414.5","87.748","47.529","100","0.419","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5637682.5","65.251","68.452","100","1.06","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10833655","125.39","84.13","200","32.96","200","6.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2427500","28.09","160.21","200","58.73","200","5.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1539390","17.81","79.6","200","27.17","200","21.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1978590","22.9","80.99","200","24.32","200","13.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3655672.25","42.31","39.76","100","17.81","35","1.24","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1339177.5","15.49","152.5","300","2.82","100","5.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2594.93","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","965899.38","11.18","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2872419","33.25","106.31","300","4.06","200","3.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2007497","23.23","65.27","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10295.66","0.11","13.46","120","25.18","100","12.58","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7268420","84.13","56.74","100","0","50","2.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18715500","216.61","25.28","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","145617.09","1.69","41.49","300","0.02","100","1.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","9101960","105.34","31.71","100","0","50","3.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1348763.75","15.61","80.41","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2209080","25.56","29.41","200","55.17","200","5.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1273890","14.74","79.25","200","54.55","200","3.26","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1582477.38","18.32","132.813","200","48.736","50","3.42","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1668300","19.31","140.111","200","47.595","50","2.118","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3549970.25","41.09","76.983","80","23.935","30","1.292","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3047954.5","35.28","76.34","80","16.458","30","2.392","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","270.937","80","2.289","30","23.661","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3344339.75","38.71","75.96","80","27.158","30","3.747","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3160614.75","36.581","20.898","100","1.502","50","3.659","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2137514.75","25.222",2.6306,"100",1.3033,"50",4.1256,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","1.942","250","0.187","80","45.451","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2311065.5","26.748","76.991","250","28.4","80","1.668","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.536","250","0.099","80","12.912","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45979252","532.167","34.191","100","27.278","50","0.57","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","12744286","151.546","5.225","50","0","35","0.117","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","5287462","62.787","300.95","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8981497.3","103.952","254","320","10.34","100","5.99","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5603337.052","64.853","-","-","-","-",2.6037,"20","正常"]