{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2039.008","4.718","25","32.45","250","22.632","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","348.6","115.743","500","60.29","500","97.275","500","0.709","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","142.774","0.252","10","33.138","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","223.344","0.02","8","30.118","50","4.488","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","273.02","1.134","10","42.844","80","3.263","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","70.85","0.276","10","28.5","80","3.38","15","0.256","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.007","10","2.556","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","133.834","0.02","10","29.438","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","95.04","2.602","10","13.085","80","-","-","0.145","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","728.254","0.046","1.5","4.763","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1570.305","0.199","10","16.931","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3223.58","0.026","10","14.092","80","9.81","15","0.351","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","71.107","0.245","10","22.247","80","2.674","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","368.93","0.06","10","16.668","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","89.86","0.097","10","27.421","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","741","0.078","10","42.63","80","11.83","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","3.599","10","28.499","80","15.74","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.028","15","2.88","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.023","10","3.262","80","4.109","20","0.067","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.755","0.008","10","10.214","70","1.369","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","20535.36","0.133","8.629","16.5","69.431","5.017","27.416","0.039","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","8469.936","13.236","500","134.249","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","553.452","0.151","10","19.05","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.049","10","2.427","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.072","10","20.582","80","3.45","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1192.234","0.168","10","21.622","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.015","10","8.931","80","8.984","20","0.015","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1031.011","0.103","8","24.08","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","631.58","0.065","10","25.604","80","2.888","15","0.018","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.008","10","51.68","80","2.501","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","369.244","0.724","10","30.288","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","11.23","0.101","10","3.252","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.076","10","11.03","80","0.94","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.635","0.486","10","13.652","80","1.326","20","0.138","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.909","0.671","15","13.572","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.133","1.186","15","28.374","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","460.88","188.93","500","116.71","500","223.78","500","20.762","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.849","0.011","15","3.165","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.96","2.717","10","25.655","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2580.77","0.103","8","10.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","160.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2189.38","7.717","10","18.83","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.642","1.954","15","34.809","80","9.428","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","0.119","15","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","148.349","0.385","15","47.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","1.514","15","23.191","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","33.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","45.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","105.41","5.244","15","8.63","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.06","15","3.85","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","279.93","105.036","500","41.95","500","116.125","500","4.083","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.219","10","11.354","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","2.324","10","15.165","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.952","0.017","10","18.363","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","207.79","0.246","10","26.726","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","8","1.62","10","3.54","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","255.576","0.111","10","2.071","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","203.472","0.065","10","3.629","80","9.04","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12681.79","0.62","10","34.29","80","1.23","15","0.144","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17024.895","32.033","1000","110.523","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","98967.289","0.304","5","6.94","40","7.711","15","0.056","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","87153.656","11.93","-","90.204","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.041","10","11.11","80","0.843","20","0.042","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","640.22","0.458","5","13.17","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","244.51","0.392","10","7.37","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77625.22","0.033","2","10.96","40","11.09","15","0.302","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86484.24","24.98","-","257.91","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","347.674","0.341","10","4.978","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","523.58","0.104","10","23.01","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","105.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","498.528","0.234","10","8.87","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","34.56","0.618","10","13.331","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","711.07","4.803","10","39.6","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1346","0.753","8","9.629","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","198.374","0.055","10","17.632","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","15","0.038","10","35.81","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.042","10","5.089","80","6.169","20","0.15","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.179","0.396","10","17.699","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1.382","0.009","10","2.377","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2349.22","0.018","30","16.258","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.081","8","8.044","60","0.988","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.341","10","15","80","1.14","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.291","0.222","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1914.857","0.037","10","24.916","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","201.485","0.761","15","56.567","80","5.822","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","444.269","5.782","15","10.615","80","8.309","20","0.06","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","196","0.845","10","21.147","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.217","15","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68.23","0.011","10","4.675","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","480.557","0.126","10","19.217","80","1.594","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","45.585","0.021","10","2.695","80","0.291","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","355.104","0.065","8","21.715","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.955","0.449","10","33.99","80","-","-","0.113","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","199","0.218","45","24.745","500","42.58","70","4.05","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1562.11","0.075","8","16.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.082","10","12.17","80","5.235","15","0.1","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","678.24","2.483","15","46.85","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.046","10","7.473","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9144.407","1.782","16","52.472","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","82.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","644.54","0.255","10","25.661","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","270.13","0.418","8","31.197","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","16.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","458.093","0.175","10","15.784","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1462.75","0.979","10","25.84","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","668","0.026","10","32.58","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","918","0.535","10","56.208","80","9.82","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11727.101","0.136","8","37.033","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10740.38","0.1","8","18.17","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","112.32","0.004","10","2.433","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","80.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","32.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","144.982","0.283","8","9.58","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.61","0.313","10","16.845","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.03","15","4.427","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","158.717","0.012","10","26.546","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.188","8","12","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","295.056","0.146","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","79.49","2.274","10","23.8","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","353.38","0.069","10","7.084","80","1.5","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","320.89","0.482","8","11.733","50","-","-","0.094","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","250.992","88.22","500","111.87","500","109.75","500","19.12","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.034","10","11.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","26.154","2.231","10","17.172","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.694","3.456","10","22.055","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","17.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","499.175","0.012","10","18.164","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1433.56","0.354","2","12.734","40","-","-","0.006","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","618.019","0.1","10","15.51","80","-","-","0.027","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.149","0.083","10","25.961","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","57.384","0.133","10","23.102","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1311","0.414","10","45.845","80","4.956","15","0.086","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","4.982","0.13","10","8.756","80","0.03","20","0.012","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","131.806","0.448","10","6.294","80","0.665","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.442","15","10.886","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","15.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3949.34","0.01","8","26.889","50","7.484","15","0.105","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","89.624","1000","260.22","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","477.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","792.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","117.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","46.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1061.208","0.607","10","21.837","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1033.23","0.097","15","18.629","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","1.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","46.138","0.027","8","7.634","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.003","1.264","15","16.659","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","715.68","0.019","15","17.431","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","448.42","0.092","10","19.374","80","5.119","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1651.43","0.014","8","23.218","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","191.838","0.071","5","18.164","50","1.708","12","0.044","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.229","0.823","10","22.305","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","3.275","10","10.3","80","6.002","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","131.33","0.417","10","28.672","80","2.701","15","0.112","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.414","0.189","10","3.085","80","2.137","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.6","100","3.53","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","231.28","0.165","15","43.007","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","47.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","42.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","5.547","8","20.4","60","9.53","15","0.045","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8380.8","0.154","10","14.814","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","128.33","0.12","10","17.533","80","1.376","15","0.032","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.02","0.516","10","13.59","80","-","-","-","-","正常"]