{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12319164","142.583","126.689","320","14.932","100","1.802","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16323856","188.934","117.13","320","22.461","100","0.933","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10511131","121.657","-","-","-","-",5.5333,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8363180","96.796","-","-","-","-",5.5784,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","415973.25","17332.219","-","-","-","-","0.036","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7426829","85.959","-","-","-","-","0.57","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1191721.375","13.793","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5641.495","0.065","60.75","320","24.717","100","163.438","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700793.562","8.111","143.719","300","20.168","100","2.148","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","694586.88","8.039","3.16","200","7.95","200","0.65","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.18","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11386630","131.79","197.205","320","34.515","100","1.39","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12706251","147.063","203.141","320","40.144","100","0.811","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9697161","112.236","-","-","-","-",2.7471,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6386257","73.915","-","-","-","-",4.6106,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3110078.25","36.276","90.51","200","11.932","50","6.27","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2974726","34.718","96.571","200","14.461","50","4.662","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2947689.75","34.348","92.083","200","12.705","50","5.101","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1056217.25","12.76","109.268","200","6.933","35","2.599","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1027537.13","11.89","109.798","200","28.247","35","3.467","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1122024.5","12.99","112.296","200","30.274","35","1.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3556345.25","41.16","112.249","200","14.89","35","0.695","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2150996.5","24.896","163.899","200","8.513","50","4.073","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1260406.5","14.588","169.454","200","6.788","50","6.126","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1509783.375","17.474","162.014","200","12.247","50","5.689","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2419165.44","28","14.78","200","4.14","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","31.77","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1825739.125","21.131","3.698","50","0.002","35","5.64","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","800740.625","9.268","0.773","50","0.002","35","0.007","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1309493.378","15.322","19.941","50","0.067","35","8.099","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23385926.175","278.776","25.594","50","0.035","35","0.722","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8389.982","0.099","17.05","50","5.196","35","71.726","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","79167.167","0.931","34.541","50","0.027","35","0.478","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10567912.32","440329.68","115.976","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","57.319","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","103.609","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","38609438.4","446.868","25.613","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-389257.92","-4.505","44.431","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-962357.76","-11.138","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","195264","2.26",53.93,"-",3.14,"-",3.35,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10322447","119.473","209.906","320","25.337","100","2.549","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6359365.5","73.604","-","-","-","-",9.461,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10183429","117.864","215.406","320","37.654","100","1.19","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7042130.5","81.506","-","-","-","-",8.5649,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","752112","8.705","22.91","50","5.84","35",2.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","577091.125","6.679","-","-","-","-",1.6932,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","146348.109","1.694","-","-","-","-",0.6063,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18406.605","0.213","-","-","-","-",1.2866,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","14925.36","621.89","0.38","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-816554.671,"-10.02","20.845","100","12.743","50","2.06","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47137864.934","566.071","36.04","100","23.38","50","5.179","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","379781","4.396","262.351","550","8.909","280","0.697","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","482401.156","5.583","239.973","550","1.214","400","0.236","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","513216","5.94","240.52","550","1.78","400","0.68","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","453450.625","5.248","256.977","550","7.812","400","1.418","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","788926.938","9.131","159.639","200","1.474","200","1.606","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1580669.5","18.295","92.084","200","1.502","200","7.351","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139231.234","1.613","21.699","-","29.737","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1234770.75","14.291","51.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","961642.75","11.13","36.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3945786","45.669","81.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4240598","49.081","68.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4538985","52.534","59.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7497732.5","86.779","56.086","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1703752.75","19.719","49.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2390478.75","27.668","41.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1192586.125","13.803","68.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1693273.5","21.38","71.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3558286","148365.25","75.23","100","0.158","50","7.572","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4264422","49.357","35.335","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2409567.5","27.888","44.116","100","3.222","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","0","0","0.636","100","1.375","50","54.273","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","244693.031","2.832","6.903","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","53062.426","0.614","29.492","50","1.438","35","10.08","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10845955","125.53","87.59","200","37.01","200","6.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2360330","27.31","145.96","200","76.71","200","20.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2070220","23.96","79.62","200","38.52","200","12.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1741270","20.15","85.53","200","35.89","200","19.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4297023","49.73","44.85","100","12.15","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1309711.87","15.15","182.21","300","1.49","100","5.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2078.46","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","869476","10.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2710553.75","31.37","144.76","300","0.69","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1949545.37","22.56","60.97","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","24.78","120","93.14","100","38.54","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7220658.5","83.57","63.74","100","0","50","2.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23688300","274.17","30.14","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","106685.71","1.23","56.51","300","0","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7313880","84.65","32.56","100","0","50","3.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1006840.69","11.65","97.3","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2076180","24.02","19.65","200","66.99","200","21.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1392000","16.11","59.14","200","65.99","200","13.15","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1550441.63","17.94","105.548","200","39.699","50","4.804","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1558328.88","18.04","119.549","200","42.392","50","4.197","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3212315","37.18","77.078","80","21.993","30","0.913","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2851219.75","33","77.672","80","11.083","30","1.663","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","56.56","0","270.118","80","1.179","30","23.534","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2916888.5","33.76","77.383","80","25.828","30","2.464","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3125850","36.179","18.194","100","0.653","50","2.932","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2647544.5","31.142",0.448,"100",0.8368,"50",5.3377,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","5.951","250","0.037","80","31.423","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2277753","26.363","74.599","250","26.771","80","2.266","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","250469.922","2.899","5.175","250","0.337","80","21.127","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42055952","486.759","31.401","100","26.97","50","0.645","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11843139","139.344","6.205","50","0","35","0.128","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3312770","38.995","20.108","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8819155.6","102.074","235.233","320","11.54","100","4.542","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5720726.662","66.212","-","-","-","-",3.6899,"20","正常"]