{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11891617","137.634","126.434","320","12.726","100","1.972","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15815844","183.054","113.183","320","25.555","100","0.906","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10776808","124.732","-","-","-","-",5.3616,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8149171.5","94.319","-","-","-","-",5.4568,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","262978.656","10957.442","-","-","-","-","0.024","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7124383.5","82.458","-","-","-","-","0.672","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","75602.641","0.875","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5607.421","0.065","78.631","320","215.772","100","224.834","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697776.875","8.076","126.23","300","21.484","100","2.141","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","851204.16","9.852","2.21","200","6.52","200","0.14","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11268921","130.427","192.708","320","30.987","100","1.337","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12435232","143.926","192.895","320","43.217","100","0.892","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9380175","108.567","-","-","-","-",2.7538,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6556307","75.883","-","-","-","-",4.6353,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2868549","33.466","93.229","200","12.001","50","6.307","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2833938.5","33.1","97.734","200","14.472","50","4.646","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2881704.5","33.579","91.273","200","13.121","50","5.152","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1133443.13","13.12","108.55","200","17.214","35","1.996","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1046425.5","12.11","110.121","200","28.418","35","3.492","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1059041.63","12.26","110.5","200","27.705","35","1.463","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2991897.75","36.13","111.513","200","21.476","35","0.432","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2108180.5","24.4","163.227","200","11.707","50","4.097","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1199203.75","13.88","169.204","200","7.787","50","6.248","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1427332.25","16.52","167.577","200","10.817","50","5.699","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1770361.92","20.49","24.32","200","2.6","35","0.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","30.56","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1987847.75","23.008","0","50","0.002","35","7.621","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10409127.497","123.415","26.302","50","0.167","35","1.512","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10792846.095","129.411","25.444","50","0.168","35","1.477","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8372.904","0.1","23.146","50","2.685","35","54.829","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","109421.265","1.292","34.178","50","0.007","35","0.359","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","426340.8","17764.2","215.079","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","58.448","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","63.157","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-597784.32","-6.919","192.794","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-811537.92","-9.393","37.656","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-961606.08","-11.13","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189216","2.19",53.14,"-",1.57,"-",3.96,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9833841","113.97","204.085","320","25.22","100","2.11","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6151817.5","71.202","-","-","-","-",9.1316,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10478751","121.282","223.956","320","40.17","100","1.347","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7084408","81.996","-","-","-","-",8.5629,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","586569.6","6.789","16.07","50","10.41","35",0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","227.3","0.004","-","-","-","-",0.2858,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6847.158","0.079","-","-","-","-",0.3618,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.8177,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","30473.669","1269.736","8.45","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-777010.879,"-9.192","31.076","100","18.996","50",4.267,"20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49263660.095","581.544","36.064","100","24.942","50","4.783","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","374350","4.333","258.455","550","8.91","280","0.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479686.438","5.552","244.857","550","1.253","400","0.239","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","513216","5.94","234.26","550","1.77","400","0.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","457202.781","5.292","241.761","550","6.933","400","1.39","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","810364.312","9.379","153.498","200","2.229","200","1.59","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1546474.5","17.899","83.387","200","2.253","200","8.237","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135586","1.569","20.213","-","33.389","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1329956.625","15.393","50.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1034461.062","11.973","35.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3909571.25","45.25","83.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4362588","50.493","67.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4524646","52.369","56.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7545491.5","87.332","55.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1727563.5","19.995","48.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2410453","27.899","39.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1186261.25","13.73","67.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1841462","21.343","69.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3599098.75","149962.453","76.658","100","0.207","50","7.434","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4250453","49.195","35.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2575596.25","29.81","46.234","100","2.66","50","0.662","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","0","0","0.598","100","1.902","50","53.684","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","247727.094","2.867","6.788","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36727.176","0.425","26.032","50","2.035","35","10.841","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10279730","118.98","86.47","200","33.13","200","7.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2375370","27.49","144.5","200","88.62","200","20","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2113110","24.45","79.65","200","43.4","200","10.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1767540","20.45","83.45","200","40.18","200","14.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3946361.25","45.67","39.55","100","19.89","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1369957.87","15.85","161.41","300","1.85","100","5.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2086.43","0.02","513.95","300","177.02","100","12.5","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","862215","9.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2696114.25","31.21","146.21","300","0.78","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1936259.75","22.41","60.22","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","30.23","120","95.92","100","44.73","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7185521","83.17","60.29","100","0.01","50","2.59","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22801700","263.9","28.86","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","105216.49","1.22","49.6","300","0","100","1.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7963350","92.16","30.93","100","0","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","738975.81","8.55","136.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2033830","23.53","20.67","200","62.79","200","16.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1399610","16.19","59.28","200","59.85","200","8.01","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1558639.88","18.04","105.148","200","37.478","50","5.74","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1527708.75","17.68","110.195","200","41.768","50","5.121","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3215047","37.21","77.525","80","25.05","30","0.895","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2841568","32.89","75.908","80","13.985","30","1.648","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1.41","0","250.007","80","0.612","30","30.653","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2960352.75","34.26","76.782","80","25.933","30","2.632","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3162399","36.602","20.677","100","0.711","50","3.006","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2818021.25","33.21",0.2807,"100",0.9413,"50",5.9928,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","1.35","250","0.055","80","28.248","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2253470.75","26.082","75.998","250","25.337","80","2.171","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","8.092","250","0.443","80","23.115","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27981316","323.858","34.666","100","25.923","50","0.95","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11381567","153.041","7.9","50","0","35","0.216","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11961659","140.916","26.405","50","0","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","-","-","236.244","320","10.37","100","4.27","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5780058.315","66.899","-","-","-","-",3.7761,"20","正常"]