{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11309686","130.899","122.585","320","24.818","100","4.076","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16308652","188.758","117.252","320","16.53","100","0.588","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8128529.5","94.08","-","-","-","-",5.3642,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8321531","96.314","-","-","-","-",5.222,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","295271.938","12302.999","-","-","-","-","0.007","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","6977159.5","80.754","-","-","-","-","0.557","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1006830.312","11.653","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4952.674","0.057","81.758","320","277.236","100","215.927","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696175.25","8.058","142.606","300","22.067","100","2.102","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","881573.76","10.203","1.94","200","5.35","200","2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10954101","126.784","193.773","320","34.672","100","1.65","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12049864","139.466","194.54","320","42.881","100","1.021","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9576197","110.836","-","-","-","-",2.5567,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6636594.5","76.812","-","-","-","-",4.6669,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2987166.25","34.886","93.502","200","9.559","50","6.37","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2872134.5","33.593","93.474","200","12.179","50","4.659","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2877278.5","33.536","94.36","200","10.028","50","5.146","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1120642.63","12.97","110.406","200","11.819","35","2.248","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1065295.63","12.33","110.338","200","26.336","35","3.44","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1110317.25","12.85","110.986","200","21.959","35","1.478","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3145864","36.41","113.603","200","17.408","35","0.483","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2212215.5","25.604","167.752","200","21.316","50","4.183","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1261709.25","14.603","167.331","200","13.535","50","6.335","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1500138","17.363","167.213","200","19.188","50","5.54","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2269010.88","26.262","11.98","200","6.87","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","26.43","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6432382.5","74.449","7.876","50","0.219","35","5.192","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5144976","59.548","5.34","50","0.019","35","0.104","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","26010212.216","308.032","26.766","50","0.039","35","0.641","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29773931.326","355.34","25.91","50","0.02","35","0.532","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8548.328","0.101","1.896","50","5.598","35","58.869","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","57847.27","0.686","32.76","50","0","35","0.716","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28403732.16","1183488.84","21.291","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","300421.44","3.477","57.458","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21888429.12","253.338","43.935","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9790666.56","113.318","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","297034.56","3.438","30.568","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-964379.52","-11.162","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口",171072,"-",48.45,"-",1.56,"-",3.73,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9952554","115.192","206.202","320","24.437","100","2.249","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6555775","75.877","-","-","-","-",10.435,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10111699","117.034","226.734","320","42.058","100","1.588","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6960725","80.564","-","-","-","-",8.7034,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","620092.8","7.177","18.75","50","25.23","35",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","593.182","0.007","-","-","-","-",0.4861,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5721.089","0.079","-","-","-","-",1.0542,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.6235,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66659.374","2777.474","17.97","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-730524.564,"-8.675","0","100","0","50","10.016","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59628051.531","704.057","40.001","100","26.907","50","5.139","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389211","4.505","261.878","550","8.733","280","0.628","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","484876.844","5.612","252.314","550","1.268","400","0.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","524448","6.07","241.57","550","1.84","400","0.53","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475802.688","5.507","227.33","550","6.328","400","1.278","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","806746.375","9.337","146.12","200","2.015","200","1.56","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1536465.75","17.783","84.754","200","2.143","200","7.234","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136752.703","1.583","18.926","-","30.721","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1441441.625","16.683","47.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1071355.5","12.4","35.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3915613.25","45.32","79.228","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4366327","50.536","64.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3872727.75","44.823","56.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7314189","84.655","52.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1711183.75","19.805","47.205","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2443122","28.277","40.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1169373.25","13.534","65.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1759565.125","21.251","66.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","0","100","0.164","50","6.867","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4274884.5","49.478","34.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2416106.75","27.964","44","100","2.544","50","0.651","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","254622.859","2.947","6.909","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","38407.051","0.444","21.626","50","0.806","35","11.948","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10178849","117.81","87.1","200","33.01","200","6.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2423550","28.05","141.94","200","84.88","200","19.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2118090","24.51","79.64","200","47.44","200","11.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1682420","19.47","82.15","200","43.94","200","7.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4216010.5","48.79","39.74","100","17.34","35","1.18","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1390903.12","16.09","144.02","300","2.97","100","5.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2138.08","0.02","4274.8","300","1829.95","100","283.11","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","958394.75","11.09","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2471318.75","28.6","164.04","300","1.48","200","2.08","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1984914.12","22.97","58.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2039854.5","23.6","14.26","120","70.75","100","25.67","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6875949","79.58","61.24","100","0.01","50","2.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22971200","265.87","27.72","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","106258.95","1.23","31.18","300","0.01","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8026730","92.9","30.28","100","0","50","2.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","921760.69","10.67","113.59","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2052190","23.75","22.95","200","61.25","200","19.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1495290","17.3","59.31","200","59.21","200","11.34","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1436333.25","16.62","79.674","200","40.35","50","4.658","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1470445.63","17.02","112.147","200","45.023","50","5.541","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3271192.5","37.86","77.085","80","25.918","30","1.006","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2786424.75","32.25","77.368","80","16.482","30","1.705","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","40.88","0","330.043","80","5.852","30","23.051","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2889110.5","33.44","77.14","80","23.835","30","2.816","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3184431","36.857","18.99","100","0.772","50","2.928","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2829282.75","33.397",0.2902,"100",0.8161,"50",5.8455,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0",0,"1.792","250","0.421","80","30.17","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2272322","26.3","77.441","250","26.746","80","2.071","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","8.188","250","1.535","80","28.161","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28484268","329.679","34.341","100","27.009","50","0.915","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","27189370","322.892","13.43","50","0","35","0.485","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","25249314","297.153","50.009","50","0","35","0.026","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8774791.75","101.56","256.164","320","8.396","100","3.892","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5908724.077","68.388","-","-","-","-",3.5084,"20","正常"]