{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2284.797","6.456","25","27.875","250","19.817","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","534.46","157.052","500","175.89","500","64.439","500","3.252","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.154","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.002","0","10","38.388","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","134.266","0.164","8","20.984","50","4.351","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.08","10","36.733","80","3.144","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","3.46","0.09","10","25.53","80","3.07","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.054","10","4.038","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","99.187","0.047","10","29.516","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","144.29","0.03","10","12.203","80","-","-","0.039","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","346.613","0.048","1.5","2.611","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1520.147","0.186","10","7.328","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1981.15","0.029","10","12.05","80","8.827","15","0.174","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","247.104","0.968","10","24.067","80","2.215","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","900.29","0.05","10","6.865","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","92.45","0.073","10","25.683","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","695","0.07","10","36.56","80","10.25","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","128.74","2.77","10","21.483","80","16.245","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.038","15","1.558","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.019","10","1.729","80","4.707","20","0.055","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","100.31","0.014","10","8.713","70","1.012","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21565.91","0.058","8.629","15.286","69.431","3.706","27.416","0.021","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5955.552","6.8","500","168.473","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","149.826","0.015","10","11.905","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.123","0.049","10","3.555","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.074","0.591","10","27.217","80","2.235","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1091.232","0.198","10","33.991","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","133","0.015","10","7.168","80","6.831","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","873.936","0.045","8","21.51","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.031","10","19.256","80","5.834","15","0.016","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1020.38","0.007","10","45.81","80","2.253","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.514","10","11.299","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","96.77","0.089","10","2.599","60","-","-","0.025","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","1.73","0.089","10","7.89","80","0.2","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.026","10","4.324","80","0.407","20","0.09","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.024","0.11","15","15.627","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","118.282","1.195","15","14.207","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","0","182.59","500","104.25","500","74.75","500","15.928","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.603","0.124","15","2.085","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","8.16","4.96","10","25.606","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2044.22","0.321","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1796.26","6.872","10","10.45","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.09","0.517","15","20.618","80","5.824","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","52.7","1.408","15","42.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","66.701","1.518","15","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","53","0.95","15","11.567","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","36.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","50.98","5.31","15","7.66","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.829","0.038","15","3.747","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","251.08","74.47","500","50.49","500","80.956","500","3.235","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.26","10","17.382","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.033","10","9.742","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.222","0.469","10","14.334","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","136.3","0.246","10","18.418","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","4.313","10","3.116","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","193.234","0.025","10","3.483","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","40.694","0.066","10","2.773","80","9.992","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6257.95","0.08","10","29.632","80","5.32","15","0.121","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15800.288","29.424","1000","107.085","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161717.812","0.57","5","6.544","40","8.664","15","0.106","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","116606.914","9.147","-","70.975","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.031","10","7.34","80","0.91","20","0.034","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","661.82","0.07","5","12.25","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","65.66","0.192","10","7.154","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","4.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83767.39","0.03","2","9.02","40","11.35","15","0.307","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91801.2","23.48","-","224.31","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","30.586","0.163","10","9.486","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","270.43","0.083","10","18.69","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","128.424","0.251","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.42","10","41.59","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","559.87","2.046","10","80.99","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","857","0.724","8","4.719","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.054","10","14.627","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.092","10","26.44","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","4.086","80","6.915","20","0.126","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.859","1.317","10","20.206","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","2.444","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","-","0","30","0","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","93.624","0.222","8","7.939","60","3.659","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","12.2","80","0.93","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.896","0.116","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1432.138","0.112","10","43.348","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","101.779","0.126","15","32.334","80","4.62","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","568.426","3.995","15","10.41","80","6.084","20","0.053","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","190","2.232","10","22.758","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.133","15","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.605","0.031","10","1.54","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.172","10","11.975","80","1.736","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","10.515","0.014","10","2.887","80","0.891","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","266.371","0.022","8","10.986","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","158.511","0.338","10","11.869","80","-","-","0.061","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","147","0.405","45","24.222","500","39.49","70","4.77","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1240.7","0.233","8","26.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.021","10","4","80","2.3","15","0.03","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","275.62","2.71","15","41.01","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.017","10","9.411","80","-","-","0.003","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8006.915","1.662","16","51.071","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","384.48","5.405","10","21.572","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","168.8","0.916","8","40.863","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","200.102","0.033","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","7.78","0.81","10","36.79","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","473","0.045","10","21.21","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","758.506","0.459","10","55.89","80","13.321","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11805.23","0.083","8","29.584","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14637.02","0.08","8","20.2","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","194.4","0.043","10","1.979","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","96.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","58.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","121.601","4.165","8","8.582","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.058","10","21.573","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","27.02","0.734","10","9.865","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.031","15","5.353","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","208.742","0.016","10","28.083","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","74.3","3.787","8","16.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.426","10","21.6","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","30.24","2.391","10","5.08","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","368.93","0.072","10","7.204","80","1.81","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","247.19","3.23","8","10.202","50","-","-","0.144","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","283.133","103.22","500","129.38","500","117.34","500","25.53","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","64.8","0.034","10","9.97","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","24.942","1.583","10","18.468","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","33.264","0.158","10","9.159","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","165.008","0.012","10","16.061","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","900.077","0.05","2","12.518","40","-","-","0.088","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","589.766","0.235","10","28.478","80","-","-","0.056","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.36","0.202","10","27.913","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","5.784","0.13","10","17.569","80","-","-","-","-","停机"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","750","0.216","10","40.734","80","3.692","15","0.059","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.584","10","8.424","80","1.194","20","0.021","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.067","10","8.95","80","0.108","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","6.206","15","11.348","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","16.81","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3311.71","0.004","8","21.076","50","10.836","15","0.064","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.094","1000","108.627","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","288.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","533.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","28.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","592.872","0.183","10","19.457","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","297.501","0.123","15","21.277","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.021","0.139","8","1.714","50","-","-","0.003","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.528","15","57.133","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","589.92","0.008","15","17.214","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.12","10","12.971","80","1.285","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1780.282","0.671","8","24.49","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","0.991","10","32.934","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","175","6.649","10","15.859","80","10.646","20","0.015","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.88","0.598","10","15.768","80","1.908","15","0.037","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.901","0.013","10","2.373","80","3.284","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.1","100","3.66","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.08","7.536","15","18.541","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.9","8","3.1","60","8.13","15","0.059","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8520.77","0.079","10","13.467","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","13.5","80","1.17","15","0.023","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","160.7","0.239","10","13.03","80","-","-","-","-","正常"]