{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12246693","141.744","128.827","320","10.63","100","1.569","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15379032","177.998","109.144","320","36.188","100","1.92","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8032698","92.971","-","-","-","-",5.6156,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8287681.5","95.922","-","-","-","-",5.5057,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","290719.531","12113.313","-","-","-","-","0.028","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8069429.5","93.396","-","-","-","-","0.645","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","404820.875","4.685","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5881.168","0.068","36.095","320","91.227","100","151.867","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694878.188","8.043","135.24","300","23.752","100","2.047","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","940083.84","10.881","2.26","200","6.78","200","3.37","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11290623","130.678","196.282","320","36.8","100","1.176","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11757180","136.078","193.176","320","42.901","100","1.182","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9638640","111.558","-","-","-","-",2.5535,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6478471","74.982","-","-","-","-",4.644,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2934247.25","34.255","92.47","200","6.358","50","6.424","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2825352.5","33.046","97.63","200","10.77","50","4.663","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2888034.5","33.678","93.552","200","11.38","50","5.194","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1101001.5","12.74","110.078","200","15.504","35","2.279","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1015605.13","11.75","109.745","200","27.876","35","3.321","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1111141.25","12.86","109.535","200","22.185","35","1.436","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3106842.5","35.96","112.655","200","19.405","35","0.5","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2242920.5","25.96","153.402","200","18.142","50","4.323","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1235940","14.305","157.437","200","14.998","50","6.385","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1438712","16.652","159.392","200","20.606","50","6.118","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2236610.88","25.887","15.49","200","2.21","35","0.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","30.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","852018.25","9.861","9.413","50","0.046","35","5.953","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","278266.688","3.221","0.322","50","0.003","35","0.002","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","22775683.736","268.96","25.814","50","0.034","35","0.736","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14449199.919","172.557","25.774","50","0.084","35","1.1","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7724.059","0.091","0","50","4.072","35","51.863","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","67637.225","0.804","34.03","50","0.004","35","0.684","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33390671.04","1391277.96","22.248","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","94.688","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26963910.72","312.082","28.214","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","22735028.16","263.137","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","4013003.52","46.447","21.857","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-956845.44","-11.075","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",49.92,"-",1.76,"-",3.94,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9913837","114.744","202.795","320","25.03","100","1.826","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6182322","71.555","-","-","-","-",9.9848,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10361187","119.921","217.266","320","37.699","100","1.545","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7060903","81.723","-","-","-","-",8.7473,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","914371.2","10.583","34.87","50","26.44","35",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2698.89","0.031","-","-","-","-",1.3795,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10146.301","0.117","-","-","-","-",1.3954,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.7005,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","51817.522","2159.063","13.31","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-776857.642,"-9.212","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59463134.786","701.965","38.839","100","25.584","50","5.441","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392064","4.538","262.968","550","8.61","280","0.615","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","480870.438","5.566","250.727","550","1.282","400","0.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514080","5.95","243.34","550","1.82","400","0.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","440141.344","5.094","269.49","550","7.744","400","1.283","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","760393.875","8.801","146.043","200","1.94","200","1.56","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1480178.875","17.132","81.746","200","2.132","200","7.354","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136363.219","1.578","19.409","-","30.779","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1463041.375","16.933","49.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1081477.5","12.517","36.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3894405.25","45.074","79.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4308761","49.87","65.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3820191.5","44.215","57.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7083891","81.99","52.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1691066.25","19.572","47.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2419983.5","28.009","40.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1189181.75","13.764","66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1832307.625","21.207","67.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3537897.75","147412.406","74.465","100","0.178","50","6.451","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4265585.5","49.37","35.178","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2060589","23.849","42.457","100","3.248","50","0.496","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","242272.984","2.804","5.755","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","35881.629","0.415","14.938","50","1.122","35","5.03","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10214608","118.22","96.25","200","23.11","200","5.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2397950","27.75","162.35","200","80.09","200","18.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2170180","25.11","79.6","200","49.84","200","13.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1731520","20.04","82.63","200","46.68","200","18.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3583823.25","41.47","39.76","100","20.19","35","1.26","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1361612.87","15.75","151.85","300","2.78","100","5.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1945.58","0.02","4578.97","300","2099.21","100","321.59","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","937340.44","10.85","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","235897.14","2.73","43.62","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2114095","24.46","64.76","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","199568.85","2.3","14.67","120","76.65","100","25.54","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7004827","81.07","63.65","100","0","50","2.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21070400","243.86","26.05","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","112510.24","1.3","52.05","300","0.01","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7690050","89","30.26","100","0","50","2.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1303322.25","15.08","69.22","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2049160","23.71","21.11","200","66.16","200","19.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1367540","15.82","59.28","200","64.97","200","15.41","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1473937.38","17.06","94.267","200","42.69","50","4.731","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1467019.38","16.98","110.804","200","39.362","50","5.911","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3186270.25","36.88","76.852","80","19.461","30","0.91","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2770768.5","32.07","76.757","80","8.96","30","1.622","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","15.22","0","308.312","80","2.079","30","17.352","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2934742","33.97","76.068","80","26.133","30","2.845","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3196618.75","36.998","19.261","100","0.721","50","2.79","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2583716.25","30.435",0.5849,"100",0.8269,"50",5.7176,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","1.388","250","0.078","80","28.211","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2278115.5","26.367","77.479","250","27.171","80","1.942","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","5.118","250","0.756","80","18.826","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","30030208","347.572","33.229","100","26.582","50","1.14","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","39935476","472.826","11.821","50","0","35","0.11","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11575618","136.532","135.921","50","0","35","0.008","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8726733.75","101.004","250.487","320","9.454","100","4.037","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6016823.309","69.639","-","-","-","-",3.8991,"20","正常"]