{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2563.117","9.503","25","33.81","250","19.063","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","474.83","183.207","500","174.54","500","61.023","500","2.604","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.356","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.26","8","19.347","50","4.52","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.06","1.087","10","42.259","80","3.363","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","142.56","0.085","10","24.97","80","3.1","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.071","10","4.012","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","73.613","0.058","10","26.815","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","145.15","0.031","10","12.486","80","-","-","0.09","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","763.966","0.026","1.5","2.312","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1870.394","0.198","10","8.371","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2798.5","0.031","10","9.568","80","8.821","15","0.172","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","324.518","0.655","10","23.485","80","2.276","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1153.44","0.06","10","7.393","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","117.5","0.071","10","26.76","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","700","0.069","10","35.95","80","11.2","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","2.452","10","21.056","80","15.756","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.068","15","2.066","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.019","10","1.667","80","5.016","20","0.059","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.237","0.025","10","8.893","70","0.972","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19436.08","0.336","8.629","17.813","69.431","2.956","27.416","0.024","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6178.488","6.796","500","403.778","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","325.607","0.031","10","13.592","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.064","10","3.047","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.725","10","30.077","80","2.222","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1154.304","1.903","10","27.184","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.009","10","8.385","80","6.533","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","898.56","0.042","8","23.31","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.029","10","19.615","80","5.959","15","0.016","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","999.65","0.017","10","44.49","80","2.389","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.514","10","11.299","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","76.03","0.098","10","13.844","60","-","-","0.025","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","8.02","80","0.21","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.891","0.384","10","9.447","80","0.485","20","0.262","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.739","0.094","15","14.239","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.774","1.645","15","17.501","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","418.19","179.74","500","104.22","500","121.29","500","13.952","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.583","0.089","15","1.549","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.08","4.534","10","22.144","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2135.81","0.104","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","93.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2361.31","6.875","10","8.83","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.654","0.953","15","20.873","80","6.351","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","104.54","0.192","15","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.746","0.541","15","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","1.234","15","14.359","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","37.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","95.04","4.683","15","7.51","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","44.064","0.036","15","4.228","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","246.54","55.31","500","58.25","500","70.282","500","3.183","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.24","10","16.908","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.028","10","9.178","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","318.512","0.176","10","15.612","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.62","0.251","10","21.472","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47","6.922","10","2.591","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","225.66","0.078","10","2.831","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","130.464","0.061","10","1.884","80","9.907","20","0.018","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8667.65","0.064","10","26.565","80","5.19","15","0.111","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16419.577","31.009","1000","116.953","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157161.312","0.479","5","6.46","40","8.466","15","0.093","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","113984.266","9.211","-","58.084","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.035","10","11.41","80","1.126","20","0.05","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","471.74","0.107","5","10.25","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","164.16","0.223","10","7.322","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79660.8","0.03","2","7.88","40","10.47","15","0.269","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87315.84","25.78","-","218.13","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","114.394","0.194","10","5.755","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","522.72","0.105","10","34.15","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","213.144","0.192","10","9.51","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.648","10","37.302","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","654.05","14.126","10","121.43","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1337","0.761","8","6.406","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.051","10","14.85","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.051","10","26.8","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","3.907","80","9.093","20","0.122","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.277","0.446","10","24.991","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.003","10","3.099","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","-","0","30","0","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","108.701","0.409","8","8.12","60","3.958","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","12.2","80","0.93","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.205","0.152","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2095.408","0.086","10","45.367","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","169.344","0.115","15","23.876","80","4.408","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","246.586","4.84","15","10.225","80","6.673","20","0.052","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","210","1.313","10","20.396","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.093","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","21.524","0.024","10","7.992","80","-","-","0.027","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.157","10","11.94","80","2.334","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","30.689","0.03","10","2.896","80","0.762","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","375.926","1.333","8","15.955","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","162.645","1.193","10","13.408","80","-","-","0.04","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","285","1.155","45","21.757","500","36.89","70","4.54","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1581.98","0.093","8","24.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.022","10","3.83","80","2.584","15","0.031","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","456.19","3.143","15","42.77","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.97","0.058","10","9.75","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9563.773","4.008","16","48.402","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","75.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","658.37","4.874","10","14.779","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","231.4","1.021","8","31.245","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","484.618","0.036","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","397.44","0.704","10","35.68","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","761","0.028","10","23.17","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1036.886","0.571","10","53.178","80","12.616","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12618.993","0.018","8","27.572","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12827.81","0.07","8","18","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.1","0.02","10","1.855","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","1.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","69.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","82.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","204.201","4.931","8","8.489","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","53.09","0.591","10","8.081","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.032","15","4.612","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","157.421","0.021","10","25.097","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","64.8","2.314","8","9.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","247.018","0.228","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","54.43","2.491","10","12.87","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","362.02","0.072","10","7.113","80","1.85","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","206.669","2.999","8","11.229","50","-","-","0.121","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","268.013","110.81","500","135.9","500","122.56","500","24.91","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.027","10","11.15","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.939","5.048","10","21.932","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","45.792","0.133","10","13.142","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","265.536","0.012","10","15.377","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1726.003","0.026","2","8.688","40","-","-","0.119","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","564.451","0.308","10","28.17","80","-","-","0.063","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.941","0.527","10","14.962","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","15.888","0.128","10","17.193","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1366","0.243","10","41.997","80","3.447","15","0.063","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","22.894","0.662","10","6.065","80","1.064","20","0.012","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","8.074","80","0.198","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.38","6.069","15","10.671","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","32.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","67.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4182.62","0.008","8","20.084","50","10.711","15","0.062","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.252","1000","142.552","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","390.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","578.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","84.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","100.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","749.616","0.201","10","19.073","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","240.829","0.022","15","22.92","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.291","0.143","8","15.692","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","51.19","3.057","15","56.991","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","25.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","762.96","0.006","15","17.829","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","281.66","0.135","10","13.96","80","1.492","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1764.473","1.694","8","28.755","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.776","0.854","10","29.703","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","5.041","10","11.534","80","9.055","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","111.46","1.272","10","21.34","80","2.882","15","0.048","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.013","10","2.692","80","2.904","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.2","100","3.84","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.5","7.308","15","18.557","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.9","8","3.1","60","8.13","15","0.059","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8443.01","0.037","10","12.923","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.045","10","13.5","80","1.17","15","0.023","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","284.26","0.893","10","16.15","80","-","-","-","-","正常"]