{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2054.102","6.487","25","28.052","250","20.565","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","422.05","166.479","500","188","500","50.628","500","4.006","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.079","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.011","1.997","10","33.322","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","65.578","0.132","8","22.115","50","4.33","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.942","10","38.326","80","3.311","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","189.22","0.088","10","25.7","80","3.1","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.01","10","2.997","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","3.542","0.053","10","37.728","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","145.15","0.04","10","12.653","80","-","-","0.089","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","610.369","0.04","1.5","2.476","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","646.926","0.209","10","12.73","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2223.07","0.028","10","11.005","80","8.861","15","0.162","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.48","10","25.85","80","1.38","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1171.58","0.11","10","22.251","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","76.9","0.074","10","20.735","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","681","0.079","10","42.35","80","11.55","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","43.2","3.065","10","23.182","80","16.762","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.037","15","11.324","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.018","10","1.526","80","4.981","20","0.058","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","102.816","0.032","10","8.434","70","1.113","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19526.72","0.038","8.629","13.927","69.431","3.216","27.416","0.024","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7892.448","6.519","500","167.038","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0.181","0.059","10","12.945","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.049","10","3.285","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.853","10","35.471","80","2.126","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1052.179","0.156","10","27.629","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","29","0.009","10","5.97","80","6.787","20","0.014","1","停机"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","907.373","0.067","8","23.65","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.035","10","18.852","80","5.539","15","0.019","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1138.75","0.006","10","49.13","80","2.362","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","150.598","0.43","10","13.375","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","29.38","0.099","10","2.69","60","-","-","0.034","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.073","10","8.64","80","0.2","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.667","10","44.068","80","2.995","20","0.569","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.475","0.903","15","12.415","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","395.09","187.68","500","106.33","500","121.5","500","19.128","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.815","0.189","15","2.398","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","4.452","10","27.785","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1646.78","0.093","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","94.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2017.44","3.898","10","11.23","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.022","15","21.099","80","5.385","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.128","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","105.149","2.833","15","36.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","0.747","15","18.69","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","39.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","34.56","5.324","15","7.46","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.062","15","4.351","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","262.15","85.624","500","40.78","500","84.293","500","3.057","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.976","10","20.205","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.241","10","11.056","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","185.798","3.88","10","19.487","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","87.46","0.249","10","17.245","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","3.698","10","2.701","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","189.276","0.041","10","2.898","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","47.606","0.061","10","2.27","80","10.667","20","0.018","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5270.4","0.064","10","30.609","80","5.41","15","0.134","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","9340.877","27.645","1000","100.184","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","147778.891","0.333","5","7.906","40","8.53","15","0.098","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","109751.82","8.18","-","55.962","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.021","10","8.74","80","1.131","20","0.043","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","613.44","0.072","5","14.27","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","150.34","0.138","10","7.465","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0.96","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78636.96","0.03","2","8.74","40","11.06","15","0.293","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86533.92","25.54","-","253.7","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","69.12","0.082","10","25.78","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","132.408","0.194","10","13.93","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.213","10","47.783","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","693.79","2.014","10","58.42","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","834","0.566","8","6.793","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","157.421","0.057","10","15.815","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.035","10","30.44","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.014","10","4.474","80","6.836","20","0.16","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","55.059","0.218","10","22.135","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","2.322","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2403.65","0.009","30","19.267","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.156","8","8.461","60","3.464","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","12.2","80","0.93","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","845.546","0.067","10","37.803","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","95.818","0.047","15","60.562","80","6.249","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","6.221","4.653","15","9.381","80","6.7","20","0.051","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","96","2.345","10","21.993","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.165","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80.64","0.033","10","1.684","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.148","10","12.846","80","0.985","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.488","0.022","10","3.401","80","1.434","20","0.035","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","140.746","0.028","8","10.228","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","16.356","0.032","10","13.394","80","-","-","0.091","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","29","0.326","45","23.66","500","41.34","70","4.8","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","940.03","0.106","8","27.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","10.37","0.022","10","4.43","80","2.837","15","0.029","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","129.6","3.535","15","44.69","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.004","10","9.2","80","-","-","0.003","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6011.478","2.593","16","50.347","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","4.83","10","23.1","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","10.53","0.454","8","42.187","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","298.253","0.03","10","12.199","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","709.34","1.515","10","28.5","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","213","0.029","10","26.31","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","971.568","0.431","10","53.665","80","13.648","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9543.535","0.023","8","30.005","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11492.06","0.08","8","21.16","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.038","10","2.249","80","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","91.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","47.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","1.022","3.039","8","9.058","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.14","0.634","10","12.376","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.025","15","3.324","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.118","10","32.289","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","5.18","8","25.9","50","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","24.883","0.342","10","20.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.603","10","4.2","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","378.43","0.074","10","7.427","80","1.87","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0.086","4.005","8","14.869","50","-","-","0.172","1","停机"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","290.39","77.26","500","109.08","500","90.74","500","23.53","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0.86","0.013","10","10.36","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.63","10","13.596","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","0.501","10","9.231","80","-","-","-","-","停机"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","63.518","0.011","10","16.102","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","661.251","0.046","2","10.978","40","-","-","0.074","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","183.082","0.127","10","29.487","80","-","-","0.046","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.981","0.11","10","25.786","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","1.272","0.123","10","17.978","80","-","-","-","-","停机"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","615","0.07","10","46.759","80","4.894","15","0.086","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","51.164","0.089","10","7.946","80","0.258","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.091","10","9.337","80","0.059","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","6.187","15","11.55","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2241.22","0.01","8","24.591","50","13.808","15","0.075","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","19.747","1000","77.278","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","321.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","410.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","31.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","32.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","345.528","0.19","10","14.847","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","303.744","0.042","15","20.026","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.344","0.091","8","11.236","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.5","15","58.689","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.356","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","361.44","0.007","15","16.284","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.105","10","16.305","80","1.438","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","138.095","1.277","8","20.51","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.256","10","31.994","80","-","-","-","-","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","107","3.61","10","11.084","80","6.491","20","0.008","0.5","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","120.1","0.699","10","18.771","80","2.114","15","0.041","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","2.85","80","3.112","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.5","100","3.51","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","5.383","15","2.309","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.9","8","3.1","60","8.13","15","0.059","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8088.77","0.18","10","13.563","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.217","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","37.333","0.035","10","12.922","80","1.236","15","0.025","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","146.02","0.224","10","14.82","80","-","-","-","-","正常"]