{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-03",null,"","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)",null,"化学需氧量(mg/L)",null,"总氮(mg/L)",null,"总磷(mg/L)",null,"生产状态"]
[null,"","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2107.584","6.497","25","31.448","250","19.544","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","391.48","145.932","500","204.78","500","55.399","500","2.55","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.316","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","39.489","2.294","10","38.431","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.306","0.105","8","22.986","50","3.696","15","0.018","0.5","正常"]
[null,"博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","264.38","1.069","10","39.929","80","3.185","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.079","10","25.4","80","3.16","15","0.027","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.518","0.008","10","2.18","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","152.928","0.034","10","25.862","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","143.42","0.051","10","12.262","80","-","-","0.187","1","正常"]
[null,"班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1063.922","0.03","1.5","2.941","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5024.197","0.528","10","22.296","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2800.22","0.031","10","8.207","80","9.095","15","0.179","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","347.76","0.405","10","26.953","80","1.336","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1407.46","0.32","10","8.79","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","128.74","0.093","10","21.927","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","733","0.086","10","45.38","80","13.67","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","128.74","3.222","10","23.014","80","16.634","20","0.011","1","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.035","15","10.494","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.784","0.026","10","1.333","80","4.918","20","0.062","1","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.496","0.031","10","8.865","70","1.139","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16494.98","0.047","8.629","15.789","69.431","4.932","27.416","0.035","0.5","正常"]
[null,"惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5812.272","6.995","500","175.125","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","572.763","0.069","10","15.189","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.046","10","3.379","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.035","0.693","10","29.68","80","2.607","10","0.005","0.5","正常"]
[null,"博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","976.752","0.194","10","25.687","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.011","10","8.54","80","6.688","20","0.015","1","正常"]
[null,"博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","849.226","0.036","8","23.01","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.033","10","18.572","80","5.137","15","0.029","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1060.99","2.384","10","50.07","80","4.503","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","423.745","0.888","10","18.134","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","49.25","0.068","10","2.998","60","-","-","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.087","10","9.27","80","0.19","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","72.403","1.227","10","26.38","80","2.597","20","0.308","0.5","正常"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.483","0.834","15","14.403","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.723","0.777","15","22.361","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","408.87","197.4","500","116.4","500","169.27","500","21.133","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.663","0.101","15","1.834","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.24","1.235","10","23.376","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2002.75","0.213","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2649.89","7.521","10","12.86","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.544","0.023","15","20.116","80","5.1","20","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.131","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.325","0.132","15","32.8","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.167","15","22.315","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","36.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","76.03","5.478","15","7.86","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.163","0.044","15","4.139","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","209.09","113.598","500","34.97","500","118.266","500","1.542","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","2.914","10","17.341","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.41","2.503","10","16.486","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.486","2.045","10","15.286","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","203.5","0.249","10","17.278","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39","4.135","10","3.514","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
[null,"惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","230.475","0.102","10","2.926","80","-","-","0.011","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","163.901","0.059","10","3.329","80","9.201","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11999.23","0.05","10","31.719","80","5.44","15","0.135","0.5","正常"]
[null,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19014.16","27.378","1000","109.201","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153686.438","0.354","5","8.352","40","8.682","15","0.092","0.5","正常"]
[null,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","108473.914","8.262","-","62.648","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.011","10","9.09","80","1.18","20","0.031","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","498.53","0.072","5","10.92","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.1","0.082","10","6.92","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80317.44","0.03","2","9.28","40","11.16","15","0.272","0.4","正常"]
[null,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88763.04","26.28","-","256.92","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","179.626","0.03","10","7.626","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","418.18","0.097","10","24.05","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","165.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","392.088","0.184","10","8.61","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.897","10","38.565","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","675.65","0.602","10","46.16","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1330","0.563","8","37.335","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","654.221","0.059","10","17.777","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.041","10","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.917","0.014","10","5.799","80","7.939","20","0.185","1","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","111.754","0.235","10","21.361","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.022","0.006","10","2.047","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2401.92","0.007","30","19.942","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.968","0.129","8","8.422","60","2.389","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.008","10","12.63","80","0.91","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.414","0.164","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","15.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1863.988","0.616","10","34.885","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","194.659","0.268","15","55.845","80","5.959","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","492.826","5.302","15","8.322","80","7.227","20","0.054","1","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","115","2.415","10","18.007","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.158","15","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","39.268","0.068","10","5.125","80","-","-","0.019","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1069.718","0.1","10","17.13","80","0.416","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","89.787","0.026","10","4.602","80","1.657","20","0.031","0.5","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","416.88","0.032","8","9.897","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","84.19","0.13","10","26.403","80","-","-","0.127","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","404","0.088","45","21.761","500","41.64","70","4.79","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1204.42","0.077","8","23.7","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","59.62","0.023","10","5.69","80","4.299","15","0.047","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","418.18","3.043","15","46.1","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[null,"山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.181","0.064","10","9.332","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
[null,"申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9002.119","3.639","16","51.823","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","80.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","719.71","2.283","10","26.888","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","263.5","0.403","8","37.362","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","465.264","0.038","10","25.51","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1280.45","1.768","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","776","0.024","10","28.35","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1406.333","0.396","10","46.089","80","14.511","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9573.976","0.023","8","32.98","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11615.62","0.09","8","21.32","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","191.81","0.009","10","2.236","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","39.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","50.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","125.136","1.669","8","9.728","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","64.45","0.586","10","14.245","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.054","15","3.553","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","162","0.216","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","5.18","8","25.9","50","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","278.294","0.164","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","63.94","2.565","10","15.79","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","358.56","0.074","10","6.908","80","1.85","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","307.152","2.88","8","13.796","50","-","-","0.144","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","299.808","72.77","500","108.11","500","91.03","500","26.87","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.034","10","10.74","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.768","3.454","10","15.252","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.614","0.376","10","18.392","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","28.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","699.198","0.012","10","15.918","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
[null,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3486.466","0.016","2","9.009","40","-","-","0.139","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","534.47","0.057","10","23.004","80","-","-","0.042","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.47","0.143","10","35.478","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","4.56","0.13","10","17.895","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1371","0.22","10","44.592","80","5.28","15","0.085","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.076","0.136","10","8.304","80","0.149","20","0.007","1","正常"]
[null,"惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","162.671","1.491","10","10.007","80","1.626","20","0.006","1","正常"]
[null,"惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.99","4.837","15","10.102","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","39.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","48.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3822.34","0.012","8","22.498","50","13.008","15","0.077","0.5","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.585","1000","94.455","10000","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","565.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","908.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","283.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","147.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","768.168","0.18","10","18.345","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1199.335","0.078","15","18.105","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.49","0.062","8","26.146","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.156","2.599","15","57.943","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","65.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","907.92","0.007","15","17.041","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.111","10","15.075","80","1.355","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1630.751","1.108","8","16.472","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","234.076","0.068","5","16.73","50","1.304","12","0.058","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.256","10","31.994","80","-","-","-","-","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","3.535","10","10.505","80","6.444","20","0.009","0.5","正常"]
[null,"博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","229.82","0.927","10","24.727","80","2.691","15","0.064","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.904","0.14","10","2.969","80","3.394","20","-","-","正常"]
[null,"惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.068","10","7.7","100","3.54","50","-","-","正常"]
[null,"惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","150.06","3.755","15","15.901","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","111.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.107","4.301","8","6.7","60","8.11","15","0.043","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8406.72","0.319","10","13.836","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","100.259","0.021","10","11.207","80","1.208","15","0.031","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","258.34","0.164","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]