{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11699154","135.407","123.899","320","12.569","100","1.173","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15936100","184.446","107.621","320","9.125","100","0.679","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8399702","97.219","-","-","-","-",5.6552,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8513044","98.531","-","-","-","-",5.9355,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","307179.25","12799.134","-","-","-","-","0.098","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8018679.5","92.809","-","-","-","-","0.875","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13143.592","0.152","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6368.538","0.077","46.573","320","183.751","100","77.878","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698141","8.08","114.831","300","24.512","100","2.056","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1145033.28","13.253","2.6","200","7.77","200","3.39","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10887614","126.014","170.3","320","31.895","100","1.32","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12099188","140.037","166.787","320","42.005","100","1.126","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9436650","109.22","-","-","-","-",2.5539,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6393069","73.994","-","-","-","-",4.628,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2909181","35.435","92.317","200","8.203","50","6.538","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2775685.5","33.89","95.99","200","9.874","50","4.818","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2563621.5","34.273","91.779","200","11.129","50","5.248","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1124359.88","13.01","99.48","200","8.59","35","2.774","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1043149.5","12.07","101.845","200","24.375","35","3.761","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1068127","12.36","98.808","200","21.441","35","1.465","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2846658.5","35.94","106.415","200","15.223","35","0.515","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2208748.5","25.564","164.151","200","18.892","50","4.234","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1257565.625","14.555","172.403","200","13.931","50","6.417","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1582045.375","18.311","164.059","200","14.882","50","6.427","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2326138.56","26.923","17.22","200","2.62","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","32.29","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","974197.625","11.275","0.181","50","0.102","35","6.532","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10744259.481","131.896","26.484","50","0.059","35","1.437","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37670649.14","452.291","24.393","50","0.008","35","0.447","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7528.987","0.09","176.802","50","14.902","35","90.448","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","4182.983","0.051","51.94","50","1.51","35","10.28","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13765066.56","573544.44","203.297","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","75.933","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12510728.64","144.8","31.867","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9971847.36","115.415","17.533","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-553331.52","-6.404","42.471","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-951929.28","-11.018","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","183168","2.12",53.93,"-",1.37,"-",3.96,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9490202","115.083","165.595","320","18.741","100","2.568","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6289243","72.792","-","-","-","-",9.4607,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10452216","120.975","185.739","320","37.276","100","1.357","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7193216","83.255","-","-","-","-",8.7173,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","590025.6","6.829","13.69","50","6.6","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","154264.453","1.785","-","-","-","-",1.8971,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13775.894","0.159","-","-","-","-",1.684,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21198.885","0.245","-","-","-","-",1.7307,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","7036.411","293.184","1.08","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-770615.277,"-9.127","246.098","100","149.233","50","70.054","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52373214.368","617.894","36.214","100","24.177","50","5.005","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","387626","4.486","232.775","550","8.354","280","0.646","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474968.344","5.497","216.048","550","0.998","400","0.286","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514080","5.95","217.1","550","1.68","400","0.92","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","449682.375","5.205","275.207","550","14.69","400","2.722","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","647125.875","8.171","139.913","200","2.121","200","1.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1340645.875","15.517","62.161","200","2.345","200","6.748","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135934.922","1.573","20.053","-","30.36","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1476893.125","17.094","49.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1085407","12.563","36.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3920237.25","45.373","80.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4324036","50.047","65.344","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3833221.75","44.366","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7056896","81.677","53.748","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1636236.25","18.938","48.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2418207","27.988","40.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1186054.875","13.728","67.471","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1840927.125","21.307","69.296","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3397242.5","149322.594","74.082","100","0.283","50","6.326","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3700447","49.298","35.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1978385.5","22.898","42.648","100","3.792","50","0.649","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","233707.25","2.705","7.73","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","39874.312","0.462","12.024","50","1.077","35","4.838","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10011950","115.88","99.17","200","13.87","200","5.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2329800","26.96","158.15","200","79.01","200","18.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2228110","25.78","79.64","200","48.67","200","14.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1677440","19.41","82.95","200","46.37","200","18.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4347675","50.32","39.73","100","16.96","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1429775.37","16.54","164.53","300","2.28","100","5.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1880.18","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","927007.62","10.73","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","41466.7","0.48","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2020470","23.38","63.62","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","21081.92","0.24","18.88","120","78.03","100","29.73","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7178466","83.03","67.11","100","0.1","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22063100","255.36","28.22","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","116927.36","1.35","65.7","300","0.01","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7406040","85.71","31.48","100","0","50","2.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1321724.75","15.3","69.14","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2034280","23.54","20.36","200","63.06","200","18.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1370690","15.86","59.34","200","61.69","200","12.19","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1511999.75","17.5","88.103","200","35.35","50","5.494","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1558148.88","18.03","107.681","200","37.32","50","4.719","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3135402","36.29","74.971","80","20.196","30","0.889","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2752338","31.86","71.884","80","8.973","30","1.501","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","6.89","0","210.181","80","1.715","30","13.355","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2913358","33.72","69.842","80","18.236","30","2.529","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3207742.75","37.127","20.162","100","0.68","50","2.813","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2555887.25","30.177",0.5588,"100",0.7818,"50",5.1999,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","1.006","250","0.079","80","27.476","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2271695.75","26.293","74.001","250","25.336","80","2.032","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","19467.668","0.225","24.548","250","1.13","80","23.932","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","33675328","389.761","33.489","100","26.016","50","1.147","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","42258064","501.592","12.115","50","0","35","0.11","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12336535","146.73","46.244","50","0","35","0.042","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8707640.9","100.783","213.452","320","11.401","100","3.717","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6146922.8","71.145","-","-","-","-",4.0471,"20","正常"]