{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12483576","144.486","132.836","320","19.08","100","1.045","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15587668","180.413","124.573","320","19.284","100","0.642","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8409391","97.331","-","-","-","-",5.65,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8360920","96.77","-","-","-","-",6.2408,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","277419.531","11559.147","-","-","-","-","0.083","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7592976.5","87.882","-","-","-","-","0.702","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13424.088","0.155","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6195.042","0.072","36.803","320","3.181","100","0.421","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684119.875","7.918","125.59","300","21.884","100","2.224","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","761097.6","8.809","3.13","200","7.84","200","0.55","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11078393","128.222","204.642","320","32.09","100","0.967","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12543225","145.176","197.526","320","34.615","100","1.089","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9490781","109.847","-","-","-","-",2.3317,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6181060.5","71.54","-","-","-","-",4.6262,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3088862.5","36.032","91.663","200","12.71","50","6.981","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3033669.75","35.517","94.205","200","14.427","50","5.053","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3032749","35.378","96.696","200","15.556","50","5.54","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1162984","13.46","99.037","200","16.023","35","3.338","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1018504.44","11.79","98.018","200","26.664","35","3.923","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1026917.94","12.4","105.011","200","24.839","35","1.439","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2978309.25","34.47","103.352","200","17.849","35","0.62","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2182119.75","25.256","161.943","200","21.332","50","4.386","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1225957.625","14.189","164.719","200","13.019","50","6.578","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1501573.375","17.379","160.04","200","27.166","50","6.523","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2348533.44","27.182","17.35","200","3.34","35","0.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","27.93","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2369930","27.43","0.909","50","0.008","35","7.624","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5947553.5","68.837","6.426","50","0.095","35","0.069","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10671157.515","125.44","26.766","50","0.11","35","1.5","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13921474.588","166.681","26.15","50","0.062","35","1.238","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7492.286","0.089","0","50","1.527","35","63.168","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","114749.791","1.352","30.024","50","0.024","35","0.232","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35877176.64","1494882.36","21.131","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","116.943","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26426416.32","305.861","28.566","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9921709.44","114.835","11.857","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-428837.76","-4.963","12.486","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-942943.68","-10.914","61.406","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","169344","1.96",49.38,"-",2.05,"-",3.83,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9593309","115.861","167.727","320","22.708","100","2.002","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5738772.5","66.421","-","-","-","-",9.0393,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10422167","120.627","0","320","49.584","100","1.397","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6686907","77.445","-","-","-","-",8.3189,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","899251.2","10.408","11.12","50","10.01","35",0.27,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","407644.125","4.718","-","-","-","-",2.4464,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","59799.516","0.692","-","-","-","-",1.4887,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13972.558","0.162","-","-","-","-",1.7735,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","3577.222","149.051","1.26","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","283494.099","3.646","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60203794.647","710.877","40.645","100","26.535","50","4.811","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","380057","4.399","256.434","550","8.569","280","0.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","463656.344","5.404","248.521","550","1.358","400","0.292","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","494208","5.72","174.05","550","1.33","400","0.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","482642.562","5.586","195.975","550","12.628","400","1.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","553687.312","6.408","134.314","200","3.784","200","1.617","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","973137.5","11.271","60.035","200","4.092","200","5.351","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138772.562","1.606","18.137","-","36.568","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1478239.5","17.109","49.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1076854.125","12.464","33.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3880695","44.915","74.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4259455.5","49.299","58.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3442462.5","43.932","53.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6892796","83.55","51.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1454443","18.432","45.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2261118.25","28.635","38.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1180961.75","13.668","64.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1809383","20.942","64.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3535452","147310.516","76.243","100","0.317","50","6.051","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4000122.75","46.298","34.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1625884.75","18.818","42.13","100","5.201","50","0.451","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","202287.922","2.341","52.88","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","108287.945","1.253","7.036","50","0.121","35","3.278","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11742946","135.91","79.87","200","44.7","200","7.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2295940","26.57","145.31","200","82.05","200","17.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2358760","27.3","79.61","200","47.76","200","11.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1645810","19.04","82.1","200","45.73","200","15.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3495465","40.45","39.67","100","10.19","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1351563.75","15.64","135.91","300","2.53","100","4.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1683.09","0.02","3401.89","300","1439.29","100","219.07","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","917612.5","10.62","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","31057.48","0.36","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1995609.75","23.09","57.8","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","106.83","120","21.23","100","20.26","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7185384","83.16","64.03","100","0","50","3.18","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22421200","259.5","27.25","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","190752.58","2.21","37.95","300","0.02","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7074290","81.87","27.12","100","0","50","2.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1337730.5","15.48","63.53","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1966970","22.76","19.11","200","60.01","200","13.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1311480","15.17","59.23","200","59.55","200","8.59","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1632673","18.9","103.336","200","44.486","50","5.963","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1629916.63","18.86","103.695","200","38.524","50","4.073","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3099709.5","35.88","76.91","80","25.295","30","1","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2719024","31.47","76.439","80","15.95","30","1.44","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","6.96","0","265.201","80","5.287","30","17.016","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2816499.75","32.6","73.217","80","15.259","30","2.163","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3234693.25","37.439","20.639","100","0.824","50","2.603","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2564892.25","30.405",0.9075,"100",0.7988,"50",3.9865,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1215.266","0.014","3.899","250","16.499","80","61.532","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2269304.5","26.265","77.058","250","25.727","80","1.971","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","70401.039","0.815","60.096","250","5.512","80","14.523","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","29776136","344.631","39.527","100","24.898","50","1.282","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","27066378","321.422","27.19","50","0","35","6.685","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","15772327","211.358","47.668","50","0","35","0.24","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8522573.1","98.641","210.238","320","8.11","100","4.356","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6152223.029","71.206","-","-","-","-",4.4128,"20","正常"]