{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12905768","149.372","138.294","320","19.254","100","1.018","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16118879","186.561","119.238","320","32.557","100","1.193","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7471531","86.476","-","-","-","-",5.6416,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8451234","97.815","-","-","-","-",5.3931,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","448804.75","18700.199","-","-","-","-","0.043","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7742068.5","89.607","-","-","-","-","0.585","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2689991.75","31.134","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4896.106","0.057","5.675","320","1.188","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699320.938","8.094","100.311","300","16.251","100","2.072","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1156584.96","13.386","3.28","200","7.27","200","0.43","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.48","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10750750","124.43","97.218","320","32.311","100","1.727","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12529610","145.019","112.388","320","33.087","100","0.979","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9729104","112.605","-","-","-","-",2.9023,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6286014.5","72.755","-","-","-","-",4.6282,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3070868.75","35.817","120.327","200","13.94","50","6.326","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2958931.5","34.56","121.662","200","17.232","50","4.743","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2916385.5","33.987","115.753","200","17.476","50","5.089","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1115254.25","12.91","109.296","200","15.906","35","3.95","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1051531.5","12.17","109.231","200","29.783","35","3.442","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1273749.63","14.74","110.878","200","28.165","35","1.441","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3258903.75","37.72","112.33","200","15.082","35","0.557","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2252112.75","26.066","150.38","200","17.328","50","4.249","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1239664.5","14.348","145.982","200","8.11","50","6.179","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1470822","17.023","146.317","200","15.734","50","5.905","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2166367.68","25.074","15.92","200","1.27","35","0.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","37.71","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2227439","25.78","0","50","0.002","35","7.966","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","493541.728","5.815","3.235","50","2.133","35","28.057","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3739.455","0.044","27.917","50","4.257","35","77.499","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5306.338","0.063","0","50","6.813","35","135.244","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","351.914","50","22.556","35","337.252","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9789042.24","407876.76","372.434","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","160.172","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8776762.56","101.583","88.092","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","481368.96","5.571","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-306840.96","-3.551","4.814","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-111006.72","-1.285","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","188352","2.18",52.9,"-",2.38,"-",4.66,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9990259","115.628","120.95","320","27.678","100","5.314","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6368853","73.714","-","-","-","-",10.4544,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10044422","116.255","121.699","320","48.926","100","1.958","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6266513.5","72.529","-","-","-","-",9.3883,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","729561.6","8.444","6.81","50","2.63","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","83074.148","0.962","-","-","-","-",1.7911,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8761.493","0.101","-","-","-","-",1.8745,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.7995,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","12092.206","503.842","0.23","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","2140262.147","25.381","39.009","100","7.848","50","492.864","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57411444.054","677.912","39.139","100","25.243","50","3.668","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","369975","4.282","166.791","550","9.49","280","0.802","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474808.281","5.496","151.014","550","0.506","400","0.204","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","520128","6.02","176.56","550","1.22","400","0.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","500840.25","5.797","161.798","550","17.374","400","1.062","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","646751.438","7.486","145.32","200","1.829","200","1.991","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1044880.5","12.094","68.446","200","1.768","200","6.4","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139929.109","1.62","20.891","-","28.405","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1483015","17.164","53.477","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1007601.438","11.662","40.242","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3960801","45.843","88.377","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4315198.5","49.944","69.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3970914","45.96","67.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7328227","84.817","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1668863.5","19.316","50.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2511521","29.068","38.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1277538.125","14.786","70.344","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1785589.5","20.666","71.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3530131","147088.812","74.091","100","0.268","50","13.017","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4035927","46.712","37.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","38185.652","0.442","7.115","50","0.743","35","6.129","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10710524","123.96","104.41","200","36.01","200","7.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2353630","27.24","155.06","200","76.23","200","8.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2503120","28.97","79.55","200","24.02","200","7.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2046700","23.68","86.85","200","23.3","200","11.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3408758","39.45","45.63","100","18.98","35","1.35","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1563199.5","18.09","113.93","300","1.16","100","5.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1967.67","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","946262.38","10.95","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","115458.41","1.34","847.1","300","546.34","200","251.28","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1691697.87","19.57","63.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1937.13","0.02","91","120","2.05","100","20.76","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7177136.5","83.07","62.94","100","0","50","3.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20742300","240.07","29.34","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","227803.55","2.64","37","300","0.02","100","1.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8006510","92.66","36.68","100","0","50","4.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1296598.88","15.01","74.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2174800","25.17","15.1","200","62.91","200","9.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1429990","16.55","59.26","200","57.93","200","4.22","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1726606.63","19.98","100.858","200","37.364","50","3.087","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","2056910","23.81","32.057","200","1.944","50","18.822","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3353135.5","38.81","67.202","80","27.033","30","1.363","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2896203.75","33.52","67.727","80","20.173","30","1.604","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","4.21","0","173.602","80","4.898","30","12.987","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2992013","34.63","68.702","80","22.665","30","2.322","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3275572","37.912","20.062","100","0.738","50","5.999","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2607012","30.727",1.4713,"100",0.9649,"50",4.503,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2.6","0","2.987","250","8.456","80","47.226","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2144946","24.826","65.949","250","25.257","80","1.684","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","5.202","250","8.148","80","15.92","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","30261398","350.248","34.806","100","26.617","50","1.041","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","12557701","170.178","26.072","50","0","35","7.728","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12334371","146.563","87.452","50","0","35","0.002","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8775111.7","101.564","155.414","320","26.773","100","4.849","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5477623.552","63.398","-","-","-","-",3.2847,"20","正常"]