{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1282.024","0.15","25","22.991","250","16.734","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","513.42","203.38","500","140.09","500","49.965","500","5.011","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.152","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","171.781","0.204","10","16.614","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.984","0.045","8","31.304","50","5.29","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.91","1.254","10","42.879","80","3.736","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","117.5","0.032","10","23.86","80","3.02","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.005","10","2.537","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","129.6","0.132","10","33.835","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","139.97","0.118","10","13.573","80","-","-","0.124","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1021.068","0.054","1.5","3.556","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2450.432","0.542","10","14.307","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3318.62","0.028","10","18.084","80","7.915","15","0.243","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","102.816","0.617","10","18.769","80","0.593","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1444.61","0.06","10","7.946","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","125.28","0.132","10","31.095","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","291","0.109","10","57.87","80","13.78","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","1.298","10","20.666","80","17.092","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.061","15","18.182","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.035","10","2.472","80","7.185","20","0.053","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.459","0.01","10","6.641","70","1.444","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18627.02","0.056","8.629","15.456","69.431","4.82","27.416","0.036","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6479.184","9.803","500","252.865","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","603.625","0.194","10","15.505","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.35","0.068","10","3.687","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.262","10","20.972","80","1.712","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1191","2.394","10","26.979","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.019","10","7.752","80","5.759","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1150.934","0.03","8","21.22","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","695.52","0.088","10","43.179","80","2.891","15","0.031","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1080.86","0.665","10","38.62","80","3.203","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","607.831","0.424","10","18.183","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","111.46","0.379","10","10.749","60","-","-","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.086","10","14.4","80","0.76","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.338","0.348","10","13.044","80","0.456","20","0.116","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.571","1.607","15","14.687","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.64","1.04","15","21.963","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","421.92","148","500","53.09","500","166.15","500","1.712","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.849","0.065","15","2.856","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.08","5.514","10","24.464","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2307.74","0.021","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2007.07","2.941","10","13.81","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.818","0.352","15","23.273","80","5.428","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","37.15","0.261","15","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","75.946","0.129","15","26.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","53","0.817","15","24.48","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","32.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","87.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","97.63","5.022","15","16.27","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","37.67","0.049","15","3.765","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.06","36.929","500","56.26","500","55.901","500","1.9","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.191","10","21.238","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.875","10","11.857","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","194.801","0.038","10","15.906","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","192.88","0.268","10","41.963","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","63","1.431","10","6.001","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","246.398","0.109","10","2.566","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","121.824","0.115","10","4.311","80","4.371","20","0.106","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11136.96","0.599","10","33.106","80","5.67","15","0.105","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17348.429","28.46","1000","62.07","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162391.531","0.445","5","10.819","40","6.69","15","0.092","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","116004.273","6.232","-","135.048","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","16.42","0.04","10","10.64","80","1.587","20","0.049","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","554.69","0.073","5","16.26","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","436.32","0.334","10","7.015","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72562.18","0.041","2","14.41","40","11.36","15","0.314","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81583.44","26.13","-","386.2","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","241.488","0.037","10","6.621","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.11","0.124","10","24.31","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","646.272","0.201","10","8.37","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.756","10","15.109","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","512.35","2.268","30","56.76","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1438","0.599","8","8.428","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","146.016","0.049","10","19.996","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.048","10","31.47","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.019","10","4.253","80","12.322","20","0.171","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.784","0.217","10","27.047","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.85","0.011","10","1.742","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2219.62","0.008","30","21.799","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.808","8","6.225","60","5.031","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.01","10","9.81","80","1.07","10","0.026","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.106","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1993.701","1.345","10","41.808","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","191.635","0.453","15","38.11","80","7.968","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","440.035","5.423","15","12.663","80","7.527","20","0.054","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","188","1.555","10","18.568","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.29","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77.258","0.03","10","4.812","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","784.858","0.071","10","23.099","80","1.111","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.839","0.029","10","3.638","80","0.883","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","227.75","0.11","8","23.642","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","152.021","0.808","10","15.124","80","-","-","0.025","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","280","10.647","45","25.25","500","33.25","70","3.64","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1523.23","0.066","8","21.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.022","10","7.76","80","1.786","15","0.036","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","250.56","3.821","15","38.3","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.118","0.06","10","6.019","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9419.672","9.838","16","53.535","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","84.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","639.36","0.247","10","29.117","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","159.51","0.11","8","28.93","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","484.877","0.037","10","26.598","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1280.45","0.953","10","18.83","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","753","0.023","10","32.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1360.109","0.995","10","48.226","80","10.261","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11492.529","0.01","8","30.728","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11465.28","0.07","8","17.56","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","172.8","0.025","10","2.724","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","194.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","93.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","259.881","4.015","8","9.411","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","32.39","0.384","10","13.452","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.041","15","3.572","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","138.413","0.049","10","21.246","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","49.25","1.792","8","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","321.062","0.14","10","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","67.39","0.13","10","16.68","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","362.02","0.072","10","6.593","80","2.68","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","281.664","1.357","8","10.186","50","-","-","0.099","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","308.362","86.72","500","141.79","500","109.26","500","19.64","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.025","10","10.55","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","71.235","2.882","10","19.311","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","89.942","3.943","10","8.279","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","101.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","639.47","0.012","10","13.23","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3566.58","0.649","2","18.176","40","-","-","0.073","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","589.334","0.011","10","29.552","80","-","-","0.034","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","87.091","0.062","10","31.83","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.76","1.198","10","15.533","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1463","0.291","10","50.217","80","3.936","15","0.07","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","197.969","0.156","10","8.226","80","0.019","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.084","0.16","10","7.685","80","0.758","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","7.102","15","11.416","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","18.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4910.98","0.003","8","13.787","50","9.809","15","0.104","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.446","1000","211.732","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","425.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","697.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","48.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","924.144","0.14","10","21.402","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1214.998","0.034","15","15.867","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","1.881","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.094","0.178","8","16.127","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.165","15","17.844","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","849.36","0.008","15","14.22","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","407.81","0.502","10","17.133","80","1.356","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1689.563","0.243","8","30.041","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.133","7.154","10","13.937","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","3.607","10","12.88","80","5.844","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","143.42","2.102","10","31.102","80","4.311","15","0.108","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.898","0.118","10","4.183","80","1.734","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.133","10","15","100","4.49","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","183.13","0.821","15","33.694","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.311","8","17.5","60","4.61","15","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8476.7","0.091","10","8.547","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","34.085","0.045","10","19.264","80","0.703","15","0.027","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","182.3","0.268","10","25.13","80","-","-","-","-","正常"]