{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12020223","139.123","125.294","320","27.993","100","2.668","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16295546","188.606","122.594","320","20.588","100","1.096","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7631880.5","88.332","-","-","-","-",5.689,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8376268","96.948","-","-","-","-",5.964,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","550942.312","22955.928","-","-","-","-","0.177","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7942947.5","91.932","-","-","-","-","0.673","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","287265.75","3.322","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","69982.812","0.811","7.826","320","188.725","100","0.013","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684487.375","7.922","107.815","300","21.735","100","2.124","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","118160.64","1.368","29.93","200","1.93","200","3.8","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10765962","124.606","104.494","320","36.871","100","1.486","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13195888","152.73","113.742","320","40.832","100","0.932","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9466026","109.56","-","-","-","-",2.574,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6512492.5","75.376","-","-","-","-",4.604,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3103588.75","36.522","118.043","200","12.897","50","6.344","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2852883","33.695","121.244","200","16.498","50","4.707","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2900732","34.407","113.429","200","14.336","50","5.182","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1159700.25","13.42","110.489","200","12.203","35","5.204","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1066593.63","12.35","109.497","200","27.887","35","3.586","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1251465.75","14.48","108.865","200","27.985","35","1.435","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3063155.25","36.99","111.054","200","12.265","35","0.54","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2196925.5","25.427","131.822","200","15.877","50","4.176","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1247375","14.437","132.973","200","10.047","50","6.118","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1472314.25","17.041","130.797","200","13.349","50","6.062","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2283837.12","26.433","20.19","200","1.85","35","0.28","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","34.86","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1653229","19.135","0.224","50","0.115","35","6.175","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10109791.919","124.779","26.081","50","0.368","35","2.076","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8002392.453","95.716","25.372","50","0.553","35","3.565","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","20409.225","0.271","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","154.158","0.002","38.994","50","10.998","35","85.973","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11588417.28","482850.72","36.257","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","85.048","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10340723.52","119.684","57.11","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11014738.56","127.485","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-189457.92","-2.193","3.895","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20044.8","0.232","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","145152","1.68",49.88,"-",1.95,"-",4.57,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9951676","115.181","117.764","320","34.819","100","5.667","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5820858.5","67.371","-","-","-","-",9.047,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9240852","111.604","115.19","320","42.705","100","1.537","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6198888","72.055","-","-","-","-",7.901,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1030320","11.925","14.71","50","6.66","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","251442.75","2.91","-","-","-","-",2.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14145.204","0.164","-","-","-","-",2.006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","32882.719","0.38","-","-","-","-",1.876,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","35915.208","1496.467","0.02","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1925824.427","22.764","11.724","100","7.167","50","313.945","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55712772.479","657.631","38.166","100","25.352","50","3.444","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","333645.844","4.347","165.248","550","8.712","280","0.575","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","469772.75","5.437","144.37","550","0.52","400","0.222","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","519264","6.01","172.26","550","1.19","400","2.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460485.094","5.33","133.981","550","14.207","400","1.352","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","640356.5","7.412","146.99","200","2.244","200","1.973","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1105486","12.795","73.186","200","2.261","200","6.521","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136454","1.58","20.323","-","31.681","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1449770.5","16.78","49.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","967431.75","11.197","34.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3923172.75","45.407","82.937","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4283304.5","49.575","66.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3935786.25","45.553","62.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7355710.5","85.136","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1607298.25","18.603","48.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2443585","28.282","35.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1278599.125","14.799","66.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1782066","20.626","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3528445.75","147018.594","68.681","100","0.318","50","18.137","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3834294","46.643","35.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","227478.344","2.633","4.463","50","0.809","35","4.603","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10728576","124.17","90.8","200","35.37","200","6.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2318850","26.83","144.39","200","80.2","200","11.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2384520","27.59","79.52","200","26.13","200","7.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1887960","21.85","84.9","200","25.62","200","12.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3312435.75","38.33","59.53","100","17.89","35","1.46","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1544412.12","17.87","109.6","300","1.37","100","4.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1826.98","0.02","552.22","300","317.64","100","25.58","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","888307.44","10.28","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","158622","1.84","704","300","381.19","200","188.65","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1992809.62","23.06","50.19","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","92.37","120","4.56","100","20.78","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7212881","83.42","61.69","100","0","50","3.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20922700","242.16","26.44","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","223111.61","2.58","43.56","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7563560","87.54","34.12","100","0","50","4.59","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291698.88","14.95","72.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2096940","24.27","15.93","200","67.74","200","11.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1375180","15.91","59.13","200","61.76","200","5.7","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1678508.13","19.43","100.506","200","41.165","50","3.544","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1299398.88","15.04","53.147","200","4.156","50","15.506","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3214470","37.2","57.119","80","19.873","30","1.367","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2804135.75","32.46","61.109","80","9.72","30","1.511","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","87.37","0","170.804","80","3.156","30","20.132","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2936041.75","33.98","60.479","80","24.436","30","2.693","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3309890.25","38.309","20.627","100","0.762","50","5.432","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2516875","29.668",1.12,"100",1.136,"50",5.424,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","8.361","0","2.209","250","0.021","80","50.58","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2207414.5","25.549","63.056","250","27.569","80","1.884","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.028","250","1.607","80","15.184","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","29654066","343.218","35.09","100","26.238","50","0.988","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","13251538","179.797","28.011","50","0","35","6.705","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2535361","29.887","77.159","50","0","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9017049.45","104.364","106.635","320","41.517","100","5.023","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5616937.098","65.011","-","-","-","-",3.913,"20","正常"]