{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10475594","121.245","131.892","320","26.175","100","1.392","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15961340","184.738","128.905","320","32.972","100","0.888","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8578875","99.292","-","-","-","-",6.8217,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8437862","97.66","-","-","-","-",6.0704,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","541614.125","22567.256","-","-","-","-","0.125","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7703393","89.16","-","-","-","-","0.556","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1788064.125","20.695","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","180860.375","2.093","30.277","320","3.574","100","33.872","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697038.062","8.068","133.167","300","13.555","100","2.001","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1176949.44","13.622","2.55","200","6.6","200","3.18","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.5","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11351078","131.378","192.517","320","35.928","100","0.602","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12752857","147.602","189.684","320","38.784","100","1.178","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9583200","110.917","-","-","-","-",2.2483,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6263563","72.495","-","-","-","-",4.6163,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3067616","35.784","92.16","200","19.021","50","6.716","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2928333.5","34.183","86.561","200","20.531","50",5.101,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2925296.75","34.091","94.704","200","20.968","50","5.477","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1154389.88","13.36","111.088","200","10.413","35","4.345","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1005966.56","11.64","109.638","200","23.181","35","4.463","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1208343.63","13.99","105.198","200","26.751","35","1.475","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3203927.5","37.08","111.324","200","15.862","35","0.652","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2200873.75","25.473","142.075","200","23.243","50","4.901","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1218085.625","14.098","145.447","200","17.032","50","6.647","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1440917.25","16.677","144.417","200","10.201","50","7.371","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2388018.24","27.639","15.14","200","1.03","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","27.48","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2783959.5","32.222","0","50","0.002","35","5.093","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40627288.406","479.677","24.661","50","0","35","0.425","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","23680860.146","281.276","25.809","50","0.069","35","0.775","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6608.185","0.077","0","50","9.354","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.15","0","126.88","50","15.971","35","122.342","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25773992.64","1073916.36","230.491","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","78.97","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35361213.12","409.273","19.736","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-48608.64","-0.563","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-279434.88","-3.234","7.26","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33704.64","0.39","32.848","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","163296","1.89",52.64,"-",1.72,"-",5.29,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9846620","113.966","203.821","320","22.054","100","6.046","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5188288.5","60.05","-","-","-","-",9.1791,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9263018","107.211","211.419","320","33.666","100","1.879","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6336144","73.335","-","-","-","-",8.7099,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1107907.2","12.823","14.13","50","12.83","35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","214106.125","2.478","-","-","-","-",1.5649,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6376.34","0.074","-","-","-","-",0.6532,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16283.83","0.188","-","-","-","-",1.0775,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","41031.847","1709.66","1.36","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","825226.724","9.76","201.457","100","3.897","50","764.018","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56762563.406","672.099","35.623","100","23.409","50","2.998","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","377502.719","4.369","256.105","550","8.64","280","0.68","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","460443.625","5.329","238.829","550","2.098","400","0.218","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","474528.688","5.492","229.794","550","1.656","400","1.508","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","438491.625","5.075","228.453","550","36.673","400","1.598","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","659527.75","7.633","122.475","200","2.491","200","1.453","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1022206","11.831","58.359","200","3.127","200","5.05","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138135.656","1.599","16.474","-","32.326","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1459913","16.897","47.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","968941.125","11.215","30.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3824152","44.261","71.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4205382.5","48.673","52.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3880280.5","44.911","53.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7356372","85.143","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1677612.875","19.417","42.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2467567.25","28.56","35.071","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1197744.125","13.863","60.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1820012.25","21.065","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3471466.25","144644.422","72.576","100","0.373","50","17.944","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4001735","46.316","32.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","34797.973","0.403","8.727","50","0.349","35","6.67","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10894194","126.09","75","200","41.62","200","6.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2313750","26.77","125.57","200","80.84","200","16.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","131955","1.52","33.01","200","9.17","200","2.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1508060","17.45","73.29","200","23.17","200","7.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3853298","44.59","49.62","100","16.98","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1442469.87","16.69","86.74","300","1.32","100","4.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1670.24","0.02","1440.01","300","535.89","100","56.23","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","815739.31","9.44","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","6834.14","0.08","585.73","300","276.81","200","100.98","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2002340.75","23.17","55.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","2.96","120","6.31","100","1.84","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6940643","80.33","63.79","100","0","50","3.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23020100","266.43","28.59","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143294.41","1.66","45.45","300","0","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7920040","91.66","35.75","100","0","50","2.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1345066.88","15.57","61.27","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1094660","12.66","20.24","200","62.23","200","15.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1115410","12.9","59.33","200","60.46","200","10.04","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1655806.5","19.17","145.43","200","46.543","50","4.694","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","2019312.63","23.37","139.124","200","6.351","50","26.263","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3156919","36.54","76.317","80","19.44","30","1.505","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2908220.25","33.66","77.175","80","16.188","30","1.527","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","43.47","0","376.131","80","30.181","30","20.978","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2917130.25","33.76","77.117","80","27.687","30","2.973","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3280217","37.966","18.738","100","0.628","50","2.815","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2396031.25","28.219",0.7107,"100",0.4226,"50",3.2943,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","12506.942","0.145","86.688","250","73.206","80","454.55","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2214139.75","25.627","76.536","250","27.308","80","2.005","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","443168.719","5.129","45.971","250","1.708","80","30.322","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","29253246","338.579","34.58","100","26.826","50","1.05","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2896172.5","37.322","59.768","50","0","35","104.241","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12441370","147.549","9.099","50","0","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8673000.05","100.382","217.616","320","5.706","100","4.354","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5716101.853","66.159","-","-","-","-",4.2921,"20","正常"]