{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11567529","133.883","135.453","320","11.596","100","0.904","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15998520","185.168","126.77","320","28.865","100","1.037","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9210628","106.604","-","-","-","-",6.2372,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8267467.5","95.688","-","-","-","-",6.7834,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","450309.219","18762.885","-","-","-","-","0.112","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","5057837.5","58.54","-","-","-","-","0.978","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1567025.875","18.137","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","300545.594","3.478","1.332","320","2.696","100","0.801","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674658.688","7.808","128.848","300","15.319","100","2.101","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","885470.4","10.248","4.27","200","13.8","200","0.55","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11148779","129.037","182.422","320","34.091","100","0.448","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12510632","144.799","197.981","320","43.088","100","1.207","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9238893","106.932","-","-","-","-",1.709,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5888665","68.156","-","-","-","-",4.597,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3367681.5","39.243","108.046","200","14.299","50","7.984","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2851460.25","33.39","111.363","200","20.886","50","5.28","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2892217.75","33.729","106.178","200","17.646","50","5.77","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1177590.63","13.63","112.106","200","20.887","35","3.126","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","972268.88","11.74","105.555","200","25.888","35","4.481","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1227916.25","14.21","110.19","200","28.989","35","1.475","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2992484.5","34.63","106.878","200","24.378","35","0.617","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2277775","26.363","159.72","200","16.581","50","6.995","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1278352.375","14.796","160.84","200","10.215","50","6.955","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459412.625","16.891","168.741","200","10.304","50","7.546","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1733840.64","20.068","14.72","200","2.12","35","0.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","26.39","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2190753.5","25.356","0.002","50","0","35","5.339","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6002270.5","69.471","5.928","50","0.033","35","0.067","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","41190934.78","486.305","26.852","50","0.003","35","0.429","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","19906768.979","237.499","25.999","50","0.097","35","0.899","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6523.641","0.076","310.281","50","81.258","35","133.773","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","355.602","0.004","96.504","50","21.579","35","72.786","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38714042.88","1613085.12","23.144","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","94.369","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37437672.96","433.306","20.931","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","16383643.2","189.626","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","27525571.2","318.583","30.963","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","808911.36","9.362","20.603","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",53.34,"-",1.35,"-",3.26,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9425158","114.089","201.725","320","17.006","100","4.922","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3711208.25","42.954","-","-","-","-",9.3552,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9185683","110.938","226.148","320","31.029","100","2.015","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6147880","71.156","-","-","-","-",7.7182,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","821232","9.505","13.09","50","2.11","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","695336.312","8.048","-","-","-","-",2.0805,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","198362.312","2.296","-","-","-","-",0.4065,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","40682.852","0.471","-","-","-","-",1.1303,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","12831.466","534.644","1.07","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","23777102.462","280.526","299.896","100","13.93","50","3.028","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60784071.436","719.241","40.322","100","22.128","50","4.599","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","382963.906","4.432","255.596","550","7.325","280",0.573,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","456963.094","5.289","244.953","550","2.21","400","0.241","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","470882.625","5.45","221.321","550","1.653","400","5.769","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","470175.906","5.442","241.964","550","6.956","400","0.973","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","547898.438","6.341","106.91","200","1.834","200","1.471","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","980465.875","11.348","63.05","200","2.341","200","5.364","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137110.734","1.587","16.978","-","27.656","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1391380.875","16.816","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","920435.438","11.116","29.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3799201","44.005","69.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4162234","48.242","41.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3895186.5","45.083","54.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7448790","86.213","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1688465","19.542","41.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2428498.75","28.108","31.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1200093","13.89","60.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1816556.875","21.025","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3454387.5","143932.812","70.84","100","0.367","50","18.536","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3970443","45.954","32.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","938495.375","11.016","47.159","100","2.744","50","3.397","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","330332.375","3.823","4.491","50","0.086","35","2.944","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10593291","122.61","79.19","200","47.34","200","7.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2412670","27.92","151.33","200","74","200","8.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","474896","5.49","41.38","200","8.15","200","2.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1429950","16.55","88.4","200","20.17","200","6.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3707003.5","42.9","61.6","100","15.68","35","1.26","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1333706.87","15.43","73.28","300","0.81","100","4.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","64384.4","0.75","1937.29","300","726.93","100","95.79","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","903680.62","10.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","112590.92","1.3","347.86","300","171.32","200","60.74","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1892306.62","21.9","56.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","180824.2","2.09","28.24","120","25.16","100","10.19","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7008559.5","81.12","62.52","100","0.5","50","4.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21027700","243.37","27.19","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136670.36","1.58","52.65","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7387410","85.5","36.26","100","0","50","2.75","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1280538","14.82","60.69","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","966586","11.18","41.55","200","62.54","200","7.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1034040","11.96","79.19","200","59.64","200","3.88","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1729630","20.02","113.717","200","41.878","50","7.333","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1714705.38","19.85","120.626","200","45.346","50","5.1","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3225164.75","37.33","75.076","80","17.154","30","1.72","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2940590.25","34.03","77.002","80","11.206","30","1.411","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","76.13","0","368.057","80","42.545","30","21.502","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2939469.5","34.02","76.284","80","20.429","30","2.67","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3302112","38.219","18.523","100","0.514","50","2.722","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2932806","34.603",1.2714,"100",0.7764,"50",39.8697,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","351348.938","4.066","6.474","250","21.687","80","97.197","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2169521","25.11","76.355","250","25.639","80","2.09","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","8.056","250","6.923","80","21.783","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","25671468","324.135","34.529","100","26.578","50","1.386","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10685804","125.876","5.72","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","26369368","312.846","171.014","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7913531.6","99.918","160.328","320","13.763","100","3.964","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5513389.088","63.812","-","-","-","-",4.7497,"20","正常"]